- CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

- PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

- No. LP-INE-009/2025

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos hidroneumáticos, para el año 2025

- C O N V O C A T O R I A

- Convocante: 	Instituto Nacional Electoral

Área compradora:	Dirección de Recursos Materiales y Servicios

Domicilio:	Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México

Procedimiento	Licitación Pública Nacional Presencial

Ejercicio Fiscal	2025

Número:                 	LP-INE-009/2025

Contratación:           		Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos hidroneumáticos, para el año 2025

- Criterio de

- Evaluación:                    Puntos y porcentajes

Con fundamento en el artículo 32 fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios (en lo sucesivo el REGLAMENTO), el presente procedimiento será presencial, en el cual los LICITANTES, exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Para el presente procedimiento de contratación, las definiciones que se aplicarán en la comprensión de lectura de esta convocatoria serán las establecidas en el artículo 2 del REGLAMENTO

Estimados LICITANTES: En caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas DenunciaINE, accesible a la siguiente dirección electrónica: https://denuncias-oic.ine.mx/

El presente documento se emite en el marco de los artículos 41 base V, Apartado A y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

- Calendario del Procedimiento

VISITAS A LAS INSTALACIONES (Opcional)

| DÍA: | 4 | MES: | Marzo | AÑO: | 2025 | HORA: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar de Reunión: | Conjunto Tlalpan: Ubicado en Viaducto Tlalpan #100. Col. Arenal Tepepan, C.P. 14610, Tlalpan, CDMX |  |  |  |  |  |  |

- ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES:

| DÍA: | 7 | MES: | Marzo | AÑO: | 2025 | HORA: | 13:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |  |  |  |  |  |  |
| Fecha límite envío de preguntas: 5 de marzo de 2025 a las 13:00 horas, conforme se señala en el inciso b) del numeral 6.1.2 “Solicitud de aclaraciones” de la presente convocatoria. La hora que se indica será la hora central de la Ciudad de México, México. |  |  |  |  |  |  |  |

- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

| DÍA: | 14 | MES: | Marzo | AÑO: | 2025 | HORA: | 13:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | Sala de Juntas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicada en Periférico Sur No. 4124, sexto piso, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México. |  |  |  |  |  |  |

- ACTO DE FALLO:

| DÍA: | 21 | Marzo | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| LUGAR: | De conformidad con el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el fallo se notificará por escrito. |  |  |

- Publicación, obtención de la convocatoria y

registro de participación

- Publicación de la convocatoria:

Con fundamento en la fracción IX del artículo 2 del REGLAMENTO, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de la Subdirección de  Adquisiciones, realiza la publicación de la presente convocatoria a la licitación atendiendo lo estipulado en el artículo 37 del REGLAMENTO y artículo 58 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, en lo sucesivo las POBALINES, la publicación de la presente convocatoria a la licitación pública se realiza por medio de la página web del Instituto Nacional Electoral (en lo sucesivo, el INSTITUTO) en el siguiente vínculo: https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

El día 27 de febrero de 2025 se publicó la presente convocatoria en la página de internet del INSTITUTO y se envió, simultáneamente, el resumen de la convocatoria al Diario Oficial de la Federación para su posterior publicación el día 4 de marzo de 2025.

- Obtención de la convocatoria:

Con fundamento en el artículo 37 del REGLAMENTO, se informa que la obtención de la presente convocatoria es gratuita.

De conformidad con el artículo 58 de las POBALINES, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo a la fecha señalada para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se pone a disposición de los LICITANTES el texto de la convocatoria a través del siguiente medio:

1º. En archivo electrónico en la página web del INSTITUTO a través del siguiente vínculo: https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

2°.  De forma impresa en los estrados de las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios ubicados en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas. La convocatoria exclusivamente será para consulta, por lo que el área compradora no estará obligada a entregar una impresión de la misma.

- Registro de participación:

Los LICITANTES podrán obtener el comprobante de registro de participación enviando su solicitud a los correos electrónicos: roberto.medina@ine.mx y ary.rodriguez@ine.mx.

Los LICITANTES deberán llenar y firmar el formulario del Anexo 11 de esta convocatoria, enviándolo como archivo adjunto.

La Convocante dentro de un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas, enviará la confirmación de registro. Dicha confirmación servirá al LICITANTE como comprobante de registro.

Cuando los LICITANTES decidan participar en Propuesta Conjunta, bastará que el LICITANTE que se designe como representante común en el Convenio de Participación Conjunta, solicite y obtenga el registro de participación.

La inscripción previa en el Registro Único de Proveedores permitirá agilizar el procedimiento de registro de participación, obtención y revisión de la documentación legal para que, en su caso, se formalice el contrato.

Junto con la solicitud de registro deberá adjuntarse la documentación legal requerida para alta y/o actualización en el padrón de proveedores del INSTITUTO. La versión electrónica de dicha documentación podrá enviarse a los siguientes correos electrónicos: compras@ine.mx y marco.flores@ine.mx La entrega de esta documentación permitirá agilizar el procedimiento de registro de participación, obtención y revisión de la documentación entregada para que, en su caso, se formalice el contrato y finalmente para el Registro en el Padrón de Proveedores del INSTITUTO.

- Documentación legal requerida para alta y/o actualización en el padrón de proveedores

- A. Persona moral

- Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva en su caso, las reformas o modificaciones que hubiere sufrido.

- Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del representante legal para actos de administración, para el cual se verificará que no haya sido revocado a la fecha de registro del Proveedor o de la firma del Contrato.

Los documentos señalados anteriormente, deberán encontrarse debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no será necesaria dicha inscripción.

- Identificación oficial del representante legal vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

B. Persona física

- Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la SHCP: formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

En caso de que el LICITANTE resulte adjudicado, se deberá atender lo señalado en el numeral 7 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

- Introducción

El INSTITUTO, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Administración, a través de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, Torre Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, en la Ciudad de México, realizará la contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del presente procedimiento de contratación, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 y 59 incisos a), b) y h) y sexto transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículos 23, 31 fracción I, 32 fracción I, 35 fracción I, 43 tercer párrafo y 56 del REGLAMENTO; y las POBALINES, así como las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

El INSTITUTO informa que podrán participar en el presente procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial, las personas que no se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO; así como de manera supletoria el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Los interesados que satisfagan los términos de la convocatoria tendrán derecho a presentar sus proposiciones en el día, fecha y hora establecidos para tal efecto y, para ello deberán tener cuidado en su preparación, ya que de la redacción, confección y presentación de la oferta, depende que sea aceptada; por lo tanto los LICITANTES en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de ningún tipo, todos y cada uno de los términos y condiciones previstos y solicitados en la presente convocatoria y sus anexos, o bien, las modificaciones que resulten de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n), ya que son las condiciones o cláusulas necesarias para regular tanto el procedimiento de licitación como el contrato, por lo que en términos del principio de igualdad, el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como las prerrogativas que se otorguen a los LICITANTES en la presente convocatoria, sus anexos o lo derivado de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, aplicará a todos los LICITANTES por igual y se obligan a respetarlas y cumplirlas cabalmente durante el procedimiento. No se aceptarán cartas que manifiesten apegarse o cumplir con los aspectos solicitados en la convocatoria o sus anexos o a las modificaciones de la(s) Junta(s) de Aclaraciones(s) en sustitución de la oferta técnica y la documentación técnica solicitada como parte de la oferta técnica, en virtud de que su evaluación consistirá en la revisión de su contenido y fondo, a fin de garantizar al INSTITUTO las mejores condiciones de contratación en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 del REGLAMENTO; y en caso de resultar ganador, con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos, de conformidad con los artículos 2243, 2244, 2245 y demás relativos y aplicables del Código Civil Federal.

El presente procedimiento para la contratación del ‘’Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos hidroneumáticos, para el año 2025’’, se realiza en atención a la solicitud de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, en calidad de área requirente y área técnica, de acuerdo a las especificaciones contenidas en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” y requerimientos técnicos, así como las condiciones relativas al plazo, características, especificaciones, lugar de prestación de los servicios, y las condiciones de pago que se encuentran detalladas en el cuerpo de la convocatoria.

La presente convocatoria fue revisada por el Subcomité Revisor de Convocatorias, en la Séptima Sesión Extraordinaria 2025 celebrada con fecha 25 y 26 de febrero de 2025.

- Criterio de Evaluación

Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, así como lo establecido en el numeral 5 de esta convocatoria, para la evaluación de las proposiciones, el INSTITUTO utilizará el criterio de evaluación de puntos y porcentajes. En todos los casos el INSTITUTO verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria; las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos del procedimiento, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los LICITANTES respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al área requirente pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia oferta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida. En ningún caso el INSTITUTO o los LICITANTES podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

# FORMA DE ADJUDICACIÓN

Con fundamento en el artículo 44 fracción I del REGLAMENTO, así como lo establecido en el numeral 5.3 de esta convocatoria; una vez hecha la evaluación de las proposiciones respectivas, el contrato se adjudicará al LICITANTE cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya obtenido el mejor resultado de la evaluación combinada de puntos y porcentajes.

Con la notificación del Fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo.

De conformidad con lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el Fallo se notificará por escrito a cada uno de los licitantes que participen en el presente procedimiento, así como también informándoles que se encontrará a su disposición en la página del Instituto https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO cuando se advierta en el Fallo la existencia de un error aritmético, mecanógrafo o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, la Convocante procederá a su corrección con la intervención del Director de Recursos Materiales y Servicios, aclarando o rectificando el mismo mediante el acta administrativa correspondiente en la que se hará constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los LICITANTES que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

En caso de empate, la adjudicación se efectuará conforme a lo establecido en el artículo 44 del REGLAMENTO y artículo 83 de las POBALINES.

# Este procedimiento de contratación comprende 1 (una) partida, por lo tanto, la adjudicación del contrato será a un solo LICITANTE.

- Transparencia y Acceso a la Información

De conformidad con las obligaciones de transparencia del INSTITUTO señaladas en el artículo 5 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 70 fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicada supletoriamente, la información relativa al contrato que se celebre es de carácter público. En este orden de ideas, las ofertas técnicas y económicas que presenten los LICITANTES constituyen información de carácter público. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que estas propuestas contengan información confidencial, los LICITANTES podrá incluir en su proposición, solicitud expresa para que el INSTITUTO realice una versión pública en la que se omitan aspectos de índole comercial, industrial o económica que actualicen la causal prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como las características o finalidades de los productos; los métodos o procesos de producción; o los medios o formas de distribución y comercialización de productos, entre otros, tratándose de la propuesta técnica.

En relación con la propuesta económica, podrán ser omitidos aquellos aspectos como la estructura de costos y precios ofrecidos, la forma en que comercializan o negocian los servicios solicitados, entre otros, que le signifique a su titular una ventaja frente a sus competidores; sin embargo, el INSTITUTO no podrá omitir información relativa al número de partidas, la cantidad de producto ofrecido, la unidad de medida, la descripción genérica del producto, el precio unitario, subtotal, Impuesto al Valor Agregado y el importe total.

- No Discriminación

En cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como el artículo 56 fracción I inciso g) de las POBALINES, los Proveedores para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, se deberá evitar cualquier conducta que implique una discriminación que por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opciones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

- Glosario

Para los efectos de la presente licitación, se entenderá por:

- Administradora del contrato: Titular del Área Requirente, en términos del artículo 68 del Reglamento, en órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales o servidor público designado, para administrar y vigilar que se cumpla lo estipulado en los contratos que se celebren;

- Área Coordinadora: Cualquier unidad responsable en órganos centrales, delegacionales o subdelegacionales que, tratándose de proyectos vinculados entre Unidades Responsables, funge como Área Requirente y se acompaña para llevar a cabo la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios, de un Área o Áreas Técnicas;

- Área requirente: Unidad responsable que solicite formalmente la adquisición, arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios;

- Área técnica: Cualquier área que elabora las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios y que se deberán considerar en el procedimiento de contratación. Será responsable de responder a las preguntas que realicen los licitantes en las juntas de aclaraciones, evaluar la oferta técnica de las proposiciones presentadas por éstos y, tratándose de bienes, deberá inspeccionar su recepción o la prestación de los servicios;

- CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet;

- Convocante: La unidad o área facultada para emitir la convocatoria a la licitación pública y las invitaciones a cuando menos tres personas; así como de realizar solicitudes de cotización en adjudicaciones directas. En órganos centrales serán los titulares de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios y de la Subdirección de Adquisiciones;

- DEA: Dirección Ejecutiva de Administración;

- DRF: Dirección de Recursos Financieros;

- DRMS: Dirección de Recursos Materiales y Servicios;

- Evaluación de proposiciones: Consiste en el análisis cualitativo y cuantitativo de las ofertas técnicas, económicas, así como de la documentación legal y administrativa presentada por los licitantes en el procedimiento de contratación, que realizan los Órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales que se hayan señalado en la Convocatoria, de conformidad con las disposiciones del REGLAMENTO y el criterio de evaluación preestablecido en la propia Convocatoria o Solicitud de cotización;

- Instituto: Instituto Nacional Electoral;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado;

- Licitante: La persona física o moral participante en cualquier procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas;

- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- OIC: El Órgano Interno de Control, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, como órgano encargado del control, fiscalización y vigilancia de las finanzas y recursos del Instituto;

- POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios. Documento normativo que tiene por objeto establecer e integrar de forma sistematizada, los criterios, directrices, condiciones y acciones, que deben ser observados por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral previo, durante y posteriormente a la realización de los procedimientos de contratación en cumplimiento del artículo 134 Constitucional y a lo dispuesto por el REGLAMENTO;

- Precio no aceptable: Es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación e Invitación a cuando menos tres personas;

- Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles o prestación de servicios mediante contratación realizada por el Instituto;

- Reglamento: El Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios;

- Reglamento de Transparencia: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

- SAT: Servicio de Administración Tributaria;

- Transparencia: Criterio rector de los procedimientos de contratación, el cual podrá acreditarse mostrando que el flujo de información relativo al propio procedimiento es accesible, claro, oportuno, completo, verificable y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad.

- Índice

1.	INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN	13

1.1.	Objeto de la contratación	13

1.2.	Tipo de contratación	13

1.3.	Vigencia del contrato	13

1.4.	Plazo, lugar y condiciones para la prestación del servicio	13

1.5.	Visita a las instalaciones (opcional)	14

1.6.	Idioma de la presentación de las proposiciones	14

1.7.	Normas aplicables	14

1.8.	Administración y vigilancia del contrato	15

1.9.	Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo	15

1.10.	Condiciones de pago	15

1.11.	Anticipos	16

1.12.	Requisitos para la presentación del CFDI y trámite de pago	16

1.13.	Impuestos y derechos	17

1.14.	Transferencia de derechos	17

1.15.	Derechos de Autor y Propiedad Intelectual	17

1.16.	Transparencia y Acceso a la Información Pública	18

1.17.	Responsabilidad laboral	18

2.	INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA	18

3.	PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES	19

4.	CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES	20

5.	CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	22

6.	ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO	38

7.	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	42

8.	PENAS CONVENCIONALES	46

9.	DEDUCCIONES	49

10.	PRÓRROGAS	49

11.	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	49

12.	RESCISIÓN DEL CONTRATO	49

13.	MODIFICACIONES AL CONTRATO Y CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE	50

14.	CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN	50

15.	INFRACCIONES Y SANCIONES	52

16.	INCONFORMIDADES	52

17.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN	52

18.	NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES	52

ANEXO 1	53

ANEXO 2	74

ANEXO 3 “A”	75

ANEXO 3 “B”	76

ANEXO 3 “C”	77

ANEXO 4	78

ANEXO 5	79

ANEXO 6	80

ANEXO 7	81

ANEXO 9	88

ANEXO 10	97

ANEXO 11	97

ANEXO 11	97

ANEXO 11	98

ANEXO 12	99

# CONVOCATORIA a la Licitación Pública Nacional Presencial en la cual se establecen las bases en las que se desarrollará el procedimiento y en las que se describen los requisitos de participación

# INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

# Objeto de la contratación

Contratación abierta del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos hidroneumáticos, que forman parte de los bienes del Instituto Nacional Electoral, consistente en 1 (una) partida, por lo que la adjudicación será a un solo licitante.

La descripción detallada del servicio y el alcance de la presente contratación se encuentran en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

# Tipo de contratación

Para el contrato que se adjudique se ejercerán recursos del ejercicio fiscal 2025, y se adjudicará al LICITANTE cuya proposición resulte solvente y serán un contrato abierto en términos del artículo 56 del REGLAMENTO conforme al monto mínimo IVA incluido y monto máximo IVA incluido que se podrán ejercer y que se señalan a continuación:

| Ejercicio fiscal 2025 | Presupuesto mínimo IVA incluido M.N. | Presupuesto máximo IVA incluido M.N. |
| --- | --- | --- |
|  | $1,040,288.00 | $2,600,720.00 |

Para la presente contratación se cuenta con presupuesto autorizado para ejercer recursos en la partida presupuestal y 35701 ‘’Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo’’.

# Vigencia del contrato

La vigencia del contrato será a partir del día hábil siguiente de la notificación del fallo y hasta el 30 de junio de 2026 toda vez que, estos 6 meses adicionales son única y exclusivamente para atender las garantías establecidas en el numeral 9. Garantías del servicio y refacciones del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, en caso necesario.

Para efecto de lo anterior, con fundamento en el artículo 55 del REGLAMENTO con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato de este procedimiento de contratación y obligará al INSTITUTO y al PROVEEDOR a firmar el contrato en la fecha, hora, lugar y forma prevista en el propio fallo o bien, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo el INSTITUTO podrá solicitar la prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria.

# Plazo, lugar y condiciones para la prestación del servicio

    - Plazo para la prestación del servicio

El plazo de prestación del servicio será a partir del día hábil siguiente de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2025.

Los mantenimientos preventivos serán realizados de acuerdo con la periodicidad indicada en el numeral 5.1 Calendario del servicio de mantenimiento preventivo y el APÉNDICE A del Anexo 1, ‘’Especificaciones Técnicas’’, durante la vigencia del contrato.

Los mantenimientos correctivos serán realizados conforme a los plazos de ejecución que se señalan en el numeral 6.1 Plazos de ejecución y entrega del servicio de mantenimiento correctivo del Anexo 1, ‘’Especificaciones Técnicas’’.

Los documentos referidos en el numeral 10. Entregables del Anexo 1, ‘’Especificaciones Técnicas’’, deberán presentarse al “Supervisor del Contrato”, en la forma y dentro de los términos establecidos en dichos numerales, salvo la Garantía de cumplimiento del contrato, la cual deberá enviarse al “Administrador del Contrato” a las siguientes direcciones electrónicas edgardo.amaya@ine.mx  y alberto.lopez@ine.mx

El lugar para la prestación del servicio será el relacionado en el numeral 3.- Inmuebles en el que se prestará el servicio del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.

    - Condiciones de prestación del servicio

Los LICITANTES participantes deberán cumplir con las especificaciones técnicas y demás requisitos solicitados en la presente convocatoria y para el caso del LICITANTE que resulte adjudicado, éste deberá prestar el servicio de conformidad con lo establecido en esta convocatoria, lo que derive de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y lo asentado en su oferta técnica y económica.

# Visita a las instalaciones (opcional)

# El LICITANTE podrá realizar una visita a los inmuebles mencionados en el numeral 3, del Anexo 1 ‘’Especificaciones Técnicas’’, el día 4 de marzo 2025, a las 10:00 horas en donde se prestará el servicio, a efecto de conocer las instalaciones y la condición en la que se encuentran los equipos, previa solicitud de acceso al Supervisor del Contrato a través de las cuentas electrónicas cesar.sanchezr@ine.mx y alberto.lopez@ine.mx; asimismo, la visita se realizará con previa invitación y acompañamiento del Órgano Fiscalizador del INSTITUTO.

# Para que el personal del LICITANTE pueda ingresar a las instalaciones del INSTITUTO y pueda realizar el levantamiento de información, deberá portar en un lugar visible una identificación de la empresa o en su defecto una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional).

# Idioma de la presentación de las proposiciones

La convocatoria, la conducción de los actos del procedimiento y los documentos que deriven de los mismos, serán en idioma español.

La oferta técnica y la oferta económica que presenten los LICITANTES deberán ser en idioma español.

# Normas aplicables

De conformidad con el artículo 12 de las POBALINES y atendiendo lo señalado en la Ley de Infraestructura de la Calidad, para el presente procedimiento el LICITANTE debe presentar junto con su propuesta técnica, escrito firmado por el representante legal en donde manifieste que garantizará que el servicio objeto de la contratación, se prestará en apego a las siguientes normas:

- NOM-004-STPS-1999: Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

- NOM-005-STPS-1998: Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- NOM-001-SEDE-2012: Instalaciones eléctricas (Utilización).

- NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras - Edición 2013.

- NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios - edición 2016.

- NFPA 25: Inspección, Comprobación y Manutención de Sistemas hidráulicos de protección contra Incendios - edición 2017.

En caso de no ser entregado el escrito junto con su propuesta técnica, no será tomada en cuenta para la evaluación respectiva.

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el numeral 11 ‘’Normas aplicables’’ del Anexo 1 ‘’Especificaciones Técnicas’’, de la presente convocatoria.

# Administración y vigilancia del contrato

De conformidad con el artículo 68 del REGLAMENTO y 143 de las POBALINES, el responsable de vigilar y administrar el contrato que se celebre, a efecto de validar que el PROVEEDOR cumpla con lo estipulado en el mismo, será la persona titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, quien informará lo siguiente:

- De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra el PROVEEDOR.

- Visto bueno para la liberación de la garantía de cumplimiento.

- Evaluación del PROVEEDOR en los términos establecidos en el artículo 27 del REGLAMENTO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de las POBALINES, los responsables de supervisar el cumplimiento del contrato que se derive de la contratación será la persona titular de la de la Subdirección de Servicios adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración.

# Moneda en que se deberá cotizar y efectuar el pago respectivo

Los precios se cotizarán en pesos mexicanos con dos decimales y serán fijos durante la vigencia del contrato correspondiente.

De conformidad con el artículo 54 fracción XIII del REGLAMENTO, el pago respectivo se realizará en pesos mexicanos.

# Condiciones de pago

Para mantenimiento preventivo: El pago se realizará en una sola exhibición por servicio devengado, una vez prestado el servicio de mantenimiento preventivo conforme a la periodicidad indicada y la presentación de los reportes de prestación-aceptación del servicio y soporte fotográfico, como se indica en el numeral 5.3 Reportes del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, del Anexo 1, ‘’Especificaciones Técnicas’’; así como la validación de los servicios por parte del “Administrador del Contrato”.

Para mantenimiento correctivo: El pago se realizará en una sola exhibición por servicio devengado, previa presentación y autorización de la cotización, una vez realizado el mantenimiento correctivo, entregado el reporte de prestación-aceptación del servicio y soporte fotográfico, como se indica en el numeral 5.3 Reportes del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del Anexo 1, ‘’Especificaciones Técnicas’’; así como la validación de los servicios por parte del “Administrador del Contrato”.

En caso de resultar adjudicado, “El Proveedor” deberá presentarse en la Subdirección de Servicios de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios los primeros 10 (diez) días hábiles posteriores a la realización del servicio preventivo del mes de ocurrencia, para entregar y realizar la conciliación operativa para pago correspondiente de forma física o por correo electrónico, y/o cuando sea requerido por el Supervisor del contrato o la persona que éste designe.

Con fundamento en los artículos 60 del REGLAMENTO y 170 de las POBALINES, la fecha de pago al PROVEEDOR no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega del CFDI, que cumpla con los requisitos fiscales, según lo estipulado en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, en los términos contratados.

# Anticipos

Para la presente contratación no aplicarán anticipos.

# Requisitos para la presentación del CFDI y trámite de pago

Los CFDI que presente “El Proveedor” para el trámite de pago, deberán ser congruentes con el objeto del gasto y la contratación; asimismo, deberán cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, las reglas 2.7.1.32 o 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, o las que en lo sucesivo se adicionen o modifiquen. Se deberá privilegiar el uso de la regla 2.7.1.39.

Si “El Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.39 de la RMF, deberá emitir el CFDI correspondiente dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros para su recepción.

En caso de cumplir con la regla 2.7.1.32, al recibir el pago, “El Proveedor” deberá enviar el CFDI complemento de pago correspondiente, al correo electrónico de la Subdirección de Cuentas por Pagar (complementodepago.scp@ine.mx) y del Administrador del Contrato y al Supervisor del Contrato a las cuentas electrónicas edgardo.amaya@ine.mx y alberto.lopez@ine.mx indicando obligatoriamente como referencia el número de Oficio de Solicitud de Pago (OSP), mismo que le será notificado por la Subdirección de Operación Financiera, vía correo electrónico; dicho envío deberá realizarse dentro de los primeros 5 (cinco) días naturales del mes siguiente a aquel en que haya recibido el pago correspondiente.

Para efectos del plazo anterior, se considerará como fecha de recepción del pago, aquella en que el PROVEEDOR haya recibido la transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada para tal efecto, o bien, en la que haya recibido el cheque o transferencia electrónica correspondiente, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del INSTITUTO, ubicada en Periférico Sur, número 4124, piso 1, Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, código postal 01900, Ciudad de México.

En caso de que no se reciba el CFDI complemento de pago correspondiente en el plazo antes señalado, la Subdirección de Cuentas por Pagar, podrá solicitar que se realice la denuncia correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria.

Si el PROVEEDOR está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.39 de la RMF, deberá emitir el CFDI correspondiente dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros para su recepción.

Al final de cada ejercicio fiscal, cuando por la naturaleza del servicio o por las fechas de entrega de los bienes, así como la fecha en la que las solicitudes de pago ingresen a la ventanilla de la Subdirección de Cuentas por Pagar, los pagos se deban registrar como pasivos circulantes, los CFDI’S deberán en todos los casos apegarse a la regla 2.7.1.32.

En términos de los artículos 60 del REGLAMENTO y 163 de las POBALINES, para el caso de cualquiera de los supuestos anteriores, la fecha de pago al PROVEEDOR no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de recepción por parte del INSTITUTO del CFDI correspondiente, previa liberación del pago por parte del Administradora del Contrato, quien, en su caso, deberá adjuntar el comprobante de pago por concepto de penas convencionales a favor del INSTITUTO.

# Impuestos y derechos

Todos los impuestos y derechos que se generen por la prestación del servicio correrán por cuenta del PROVEEDOR, trasladando al INSTITUTO únicamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

# Transferencia de derechos

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, para oficinas centrales se deberá contar con la autorización por escrito del titular de la Dirección de Recursos Financieros del Instituto, previa solicitud por escrito del Administrador del Contrato, en la que conste que éste haya revisado que los datos de la misma, coincida con la documentación que obra en su expediente del proveedor, en los términos señalados en el último párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO.

Por lo anterior, el único derecho que se podrá transferir a un tercero derivado de la adjudicación del contrato es el derecho de cobro y el PROVEEDOR no podrá subcontratar parcial o totalmente los servicios solicitados. El PROVEEDOR será el único responsable ante el INSTITUTO de los derechos y obligaciones contraídas durante la vigencia del contrato.

Para efectos del párrafo anterior, se considera como tercero, cualquier persona física o moral constituida de conformidad con las leyes aplicables en la República Mexicana o su país de origen, incluyendo las denominadas como casa matriz, sucursal o subsidiaria.

# Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

Con fundamento en el artículo 54 fracción XX del REGLAMENTO, el LICITANTE y el PROVEEDOR, según sea el caso, asumen cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones que pudiera darse en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, con respecto del objeto de la presente convocatoria, por lo que de presentarse alguna reclamación al INSTITUTO o se presenten controversias por violación a derechos de autor o de propiedad industrial de terceros durante la vigencia del contrato que se celebre y posterior a éste, el PROVEEDOR se obligará a sacar a salvo y en paz al INSTITUTO frente a las autoridades administrativas y judiciales que correspondan.

En caso de litigio por una supuesta violación a lo establecido en el presente numeral, el INSTITUTO dará aviso al PROVEEDOR para que en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles a la fecha de recepción de la notificación de la referida violación tome las medidas pertinentes al respecto. En el supuesto de que el PROVEEDOR no pueda cumplir con el objeto del contrato que se derive de la presente convocatoria por dicho litigio, el INSTITUTO dará por rescindido el contrato que se celebre y hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo.

Por lo anterior el PROVEEDOR será el único responsable, si para el cumplimiento de las obligaciones y objeto del contrato derivado del presente documento, hacen uso indebido de marcas o viola los derechos de autor.

Con fundamento en el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el INSTITUTO gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre los materiales producidos y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integridad y de colección sobre los mismos.

Los derechos de propiedad intelectual que surjan con motivo del objeto del contrato que derive de la adjudicación del proceso de contratación a que haya lugar, serán propiedad exclusiva del Instituto, por lo que el Proveedor deberá garantizar la originalidad de estos y de todos sus componentes.

# Transparencia y Acceso a la Información Pública

Derivado de la prestación de los servicios solicitados, cuando el PROVEEDOR o su personal maneje información de terceros, tendrá la obligación de proteger los datos personales obtenidos, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, con el fin de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010.

# Responsabilidad laboral

El PROVEEDOR será el único patrón de todas las personas que con cualquier carácter intervengan bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento de la contratación y asumirá todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole liberando al INSTITUTO de cualquiera de ellas; y por ningún motivo se podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario o beneficiario o intermediario.

En su caso, el PROVEEDOR será responsable de sacar en paz y a salvo al INSTITUTO de cualquier reclamación de sus trabajadores, así como a reintegrarle los gastos que hubiere tenido que erogar por esta causa y a pagar daños y perjuicios que se cause al INSTITUTO por esta circunstancia.

El INSTITUTO facilitará al proveedor adjudicado el Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta para efecto de que los conozcan y conforme a sus políticas pueda apegarse el personal designado a la prestación del servicio durante su estancia en las instalaciones del Instituto.

# INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA ECONÓMICA

- Conforme a lo estipulado en los párrafos primero y segundo del artículo 41 del REGLAMENTO, la entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y la oferta económica. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.

- El sobre o paquete cerrado deberá indicar la razón o denominación social del LICITANTE.

- Conforme lo previsto en el noveno párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO y el artículo 56, fracción III, el inciso f) de las POBALINES, se indica a los LICITANTES que sólo podrán presentar una proposición para la partida única objeto del presente procedimiento de contratación.

- De acuerdo a lo señalado en el primer párrafo del artículo 66 de las POBALINES, la proposición (Oferta técnica, oferta económica y los documentos que se solicitan en el numeral 4.1 de la presente convocatoria) deberán ser firmados autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no podrá desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica, las cuales no deberán tener tachaduras ni enmendaduras.

- De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 66 de las POBALINES, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el LICITANTE.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 66 de las POBALINES, en el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad o en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la Convocante no desechará la proposición.

- Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades planteadas por el INSTITUTO en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

- De conformidad con las fracciones I y II del artículo 64 de las POBALINES, los LICITANTES podrán entregar, dentro o fuera del sobre cerrado, el Anexo 12 de la presente convocatoria que servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entregue en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. Asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada LICITANTE. La falta de presentación de dicho anexo no será motivo para desechar la proposición y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el LICITANTE en el acto.

# PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

# Condiciones establecidas para la participación en los actos del procedimiento

La(s) Junta(s) de Aclaraciones, el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los LICITANTES, sin perjuicio de que el Fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO.

Únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana.

De conformidad con lo señalado en el artículo 31 décimo párrafo del REGLAMENTO, a los Actos del procedimiento podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

# Licitantes que no podrán participar en el presente procedimiento

No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO y 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Dirección de Recursos Materiales y Servicios verificará desde el registro de participación y hasta el Fallo que los LICITANTES no se encuentren inhabilitados durante todo el procedimiento.

# Para el caso de presentación de proposiciones conjuntas

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 fracción V y 41 del REGLAMENTO y el artículo 60 de las POBALINES, los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

- Cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación que se solicita en el numeral 6.1 de la presente convocatoria.

- Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de esta licitación;

- Descripción clara y precisa del objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

- El convenio a que hace referencia la fracción II de este numeral se presentará con la proposición y, en caso de que a los LICITANTES que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus Anexos.

- De conformidad con lo señalado en el artículo 41 sexto párrafo del REGLAMENTO, los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los LICITANTES en cualquier etapa del procedimiento deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que el INSTITUTO determine los requisitos, características y condiciones de los mismos en el ámbito de sus atribuciones.

- En el supuesto de que se adjudique el contrato a los LICITANTES que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II de este numeral y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

# CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Los LICITANTES deberán presentar los requisitos y documentos completamente legibles, señalados en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3, según se describe a continuación:

# Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41 del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso g) de las POBALINES, la documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que la contenga.

De los LICITANTES y cada uno de los LICITANTES en participación conjunta de conformidad con lo establecido en la fracción VII del artículo 36 del REGLAMENTO y fracción VII del artículo 64 de las POBALINES, deberán presentar en original o copia, según corresponda los documentos que se listan en los incisos siguientes, mismos que no deberán tener tachaduras ni enmendaduras y deberán estar firmados autógrafamente por el representante legal del LICITANTE, en caso de participación conjunta los documentos deben ser firmados autógrafamente por los representantes legales de las empresas consorciadas que los suscriben, que intervienen en la formalización del convenio de participación conjunta.

- Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo correspondiente, se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual conste que desempeña actividades relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento, así como la información que, con fundamento en el artículo 64 fracción V de las POBALINES, se solicita en el Anexo 2 de la presente convocatoria (en original).

Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial VIGENTE y LEGIBLE (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional), tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, la del representante legal, esto de conformidad con lo señalado en el artículo 64 fracción IX de las POBALINES. En caso de presentar credencial para votar, para verificar la vigencia se consultará la siguiente liga https://listanominal.ine.mx/scpln/

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO, Anexo 3 “A” (en original).

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, Anexo 3 “B” (en original).

- Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 “C” (en original).

- Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4 (en original).

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. Anexo 5.

- En caso de pertenecer al Sector de MIPYMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 6.

- En su caso, el convenio de participación conjunta, identificando al representante común designado por las empresas, debiendo adjuntar copia de la identificación oficial VIGENTE de cada uno de los firmantes.

Cada una de las empresas que participan bajo la modalidad de participación conjunta deberá presentar debidamente requisitados y firmados autógrafamente los formatos que se relacionan en el presente numeral como incisos a), b), c), d), e), f) y en su caso, g). El Licitante (persona física o moral, participante) que presente la proposición deberá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición.

Los documentos antes mencionados, son indispensables para evaluar la documentación distinta a la proposición técnica y económica y, en consecuencia, su incumplimiento afecta su solvencia y motivaría su desechamiento. Sin ser obligatorio pertenecer al sector MIPYMES o participar de manera conjunta.

# Contenido de la oferta técnica

- La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente convocatoria, deberá contener toda la información señalada y solicitada en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas”, de la presente convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo y deberá contener los documentos que, en su caso, se soliciten en dicho anexo, debiendo considerar las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).

- Previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos contenidos en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria, para efectos de la evaluación por puntos y porcentajes, que se realizará según se señala en el numeral 5 de la presente convocatoria, el LICITANTE deberá incluir, como parte de su oferta técnica, los documentos que se solicitan en la Tabla de Evaluación de Puntos y Porcentajes, mismos que se encuentran señalados en el numeral 5.1 de la presente convocatoria.

- Tratándose de participación conjunta, cualquiera de los consorciados podrá presentar los documentos que se solicitan para acreditar cualquiera de los rubros de la referida Tabla de Evaluación.

Los documentos mencionados en este numeral son indispensables para evaluar la proposición técnica presentada y, en consecuencia, su incumplimiento afecta su solvencia y motivaría su desechamiento.

# Contenido de la oferta económica

- Los LICITANTES deberán presentar en original la oferta económica, debiendo preferentemente requisitar el Anexo 7 de la presente convocatoria, conteniendo como mínimo los requisitos que en dicho anexo se solicitan. La oferta económica deberá ser presentada para la partida única objeto del presente procedimiento, debiendo ser congruente con lo presentado en su oferta técnica, en pesos mexicanos, considerando dos decimales, separando el IVA y el importe total ofertado en número y letra.

- Para la elaboración de su oferta económica, el LICITANTE deberá cotizar todos los conceptos que se incluyen y considerar que los precios que cotiza serán considerados fijos, esto es, no podrá modificarlos bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del contrato que, en su caso se formalice.

- Los precios que se oferten no deberán cotizarse en condiciones de prácticas desleales de comercio o de competencia económica, sino que deberán corresponder al mercado de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica y la normativa en la materia.

La proposición de la oferta económica es indispensable para su evaluación y, en consecuencia, su incumplimiento afecta su solvencia y motivaría su desechamiento.

# CRITERIO DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, el INSTITUTO analizará y evaluará las proposiciones mediante el mecanismo de evaluación por puntos y porcentajes, verificando que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en la presente convocatoria, sus anexos y las modificaciones que resulten de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, lo que permitirá realizar la evaluación en igualdad de condiciones para todos los LICITANTES.

Según se establece en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través del titular de la Subdirección de Adquisiciones del INSTITUTO, será la responsable de analizar cualitativamente la documentación legal y administrativa solicitada en el numeral 4.1 de la presente convocatoria, determinando si cumplen o no cumplen en relación a lo indicado en dicho numeral y los anexos correspondientes de la presente convocatoria. Dicho análisis se incorporará como un anexo del Acta de Fallo, mismo que formará parte integral de la misma.

# Criterio de evaluación técnica

Atendiendo lo establecido en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través de la Subdirección de Servicios, es quien evaluará las ofertas técnicas aceptadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones para la partida única.

Asignando la puntuación que corresponda a la oferta técnica, previo cumplimiento de la totalidad de los requisitos contenidos en el Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria, y conforme a los rubros y Subrubro que se detallan en la “Tabla de Evaluación por Puntos y Porcentajes”.

Aspectos que se considerarán para la evaluación por puntos y porcentajes:

- A efecto de llevar a cabo una evaluación de proposiciones objetiva y equitativa, se tomará en cuenta las características de los servicios objeto del procedimiento de contratación, de tal manera que los LICITANTES obtengan una puntuación o unidades porcentuales en dichos rubros realmente proporcionales.

Los contratos que presenten los LICITANTES deberán estar debidamente firmados e incluir sus anexos correspondientes, que permitan al INSTITUTO, verificar el alcance de la contratación respectiva.

- Para acreditar la especialidad se cuantificará el número de contratos que se presenten a evaluación, con los cuales se acredite que el LICITANTE ha realizado actividades que son iguales o muy similares a la naturaleza del servicio que se solicita en el procedimiento de contratación.

En caso de presentar más contratos de los solicitados, sólo se considerarán los que correspondan de acuerdo al consecutivo de folios de la proposición.

- Para acreditar la experiencia se asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales al LICITANTE o los LICITANTES que acrediten el máximo tiempo de experiencia, conforme a los límites establecidos. La experiencia se tomará de los contratos acreditados para la especialidad.

Se sumará el tiempo durante el cual el licitante se ha dedicado a prestar servicios de la misma naturaleza objeto de la contratación, para el cómputo de los contratos se sumará el tiempo de vigencia de cada contrato sin duplicar o adicionar los períodos de convivencia entre estos, de manera que si dos o más contratos conviven durante cierto número de días calendario, se computarán solo esos días, sin que se adicionen o incrementen tantas veces como contratos coincidan, por lo que no serán considerados para acreditar temporalidad alguna adicional a su vigencia, entendiendo que, no podrán ser acumulativos ante la convivencia.

No sumará el plazo en el que no se acredite haber prestado servicios.

Si algún LICITANTE acredita más tiempo o número de contratos de los límites solicitados, sólo se le asignará la mayor puntuación o unidades porcentuales que correspondan al límite máximo determinado.

- Se aceptará la presentación de contratos celebrado(s) con el sector público o privado, ya sea mínimo 1 (uno) y máximo 5 (cinco) contratos, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años de su formalización de su formalización, contabilizados a partir de la fecha en que se lleve a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.

- A partir del o los LICITANTES que hubieren obtenido la mayor puntuación o unidades porcentuales asignadas en términos de lo dispuesto en los incisos b) y c) de este numeral, se distribuirá la puntuación o unidades porcentuales a los demás LICITANTES, de conformidad con lo señalado en la Tabla de Puntos y Porcentajes.

- Personal con discapacidad. Conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 15 del REGLAMENTO, para la obtención de los puntos correspondientes, el LICITANTE deberá incluir escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es una persona física con discapacidad o que cuenta con personal con discapacidad.

De conformidad con el artículo 56 fracción VI inciso g) de las POBALINES, el LICITANTE deberá acreditar que la empresa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% (cinco por ciento) cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses computada hasta la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, misma que se comprobará con:

    - El aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y

    - Una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Cuando se trate de personas físicas con discapacidad, para hacer válida la preferencia es necesario presentar:

    - Una constancia que acredite que es una persona con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 15 del REGLAMENTO, para la obtención de los puntos correspondientes, el LICITANTE, en caso de pertenecer al Sector MiPYMES, deberá presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine la estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía, y que acredite que produce bienes con innovación tecnológica y que se encuentran registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tabla de Evaluación de Puntos y Porcentajes

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Hidroneumáticos para el Año 2025

| Rubro 1 | CAPACIDAD DEL LICITANTE: | Consiste en el número de recursos humanos que técnicamente estén aptos y puedan prestar el servicio, así como los recursos de equipamiento que requiere el licitante para prestar los servicios en el tiempo, condiciones y niveles de calidad, para que el LICITANTE pueda cumplir con las obligaciones previstas en el contrato que se formalice. |  | Total de puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 24.00 |
|  | Valoración de los recursos humanos y de equipamiento para la prestación del servicio requerido. |  |  |  |
| Subrubros | Concepto | Forma de evaluación |  | Puntos Esperados |
| 1.1 | Capacidad de los recursos humanos | Se evaluará la experiencia, competencia o habilidad en el trabajo y dominio de herramientas del personal que brindará el servicio. |  | 12.00 |
| 1.1.1 | Experiencia | El LICITANTE presentará los currículums vitae (C.V.) de las personas que designe para realizar el “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Hidroneumáticos”., de conformidad a lo siguiente: A fin de avalar su experiencia, el LICITANTE presentará 1 (un) C.V. de líder del proyecto, 1 (un) C.V. de supervisor de mantenimiento y 1 (un) C.V. por cada técnico de mantenimiento (5 técnicos de mantenimiento). Por lo anterior, los Currículums que el LICITANTE presentará para cada perfil solicitado en el presente rubro, deberá contener: - Nombre completo - Dirección - Grado de Estudios - Experiencia detallada relacionada con la materia del rol propuesto - Nombre de las empresas y/o proyectos detallando los periodos en los que ha participado, pudiendo ser del sector público y/o privado No se tomarán en cuanta aquellos curriculums que no contengan las características antes señaladas o no sea legible la información presentada. Se tomarán en cuenta para esta evaluación los primeros currículums de cada perfil, es decir, el primer C.V. de líder del proyecto, el primer C.V. de supervisor de mantenimiento y los primeros 5 (cinco) C.V. de técnicos de mantenimiento, lo anterior de acuerdo con el orden o folio consecutivo en que se presente la proposición. El LICITANTE deberá anexar los documentos probatorios que sustenten la experiencia avalada en C.V., (cartas de recomendación, formatos de servicio anteriores y/o constancias laborales extendidos por los patrones anteriores). Los puntos a otorgar serán de la siguiente manera: Para el caso del Líder de proyecto, se asignará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite mínimo de 6 (seis) meses de experiencia, por lo que se le otorgarán 0.70 (cero punto setenta) puntos y si acredita más meses de experiencia (hasta 24 meses), se le otorgará una puntuación proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. Líder de proyecto; Puntos para obtener. Acredita experiencia de 24 meses en adelante; 1.00 puntos. Acredita experiencia de 23 meses de experiencia; 0.98 puntos. Acredita experiencia de 22 meses de experiencia; 0.97 puntos. Acredita experiencia de 21 meses de experiencia; 0.95 puntos. Acredita experiencia de 20 meses de experiencia; 0.93 puntos. Acredita experiencia de 19 meses de experiencia; 0.92 puntos. Acredita experiencia de 18 meses de experiencia; 0.90 puntos. Acredita experiencia de 17 meses de experiencia; 0.88 puntos. Acredita experiencia de 16 meses de experiencia; 0.86 puntos. Acredita experiencia de 15 meses de experiencia; 0.84 puntos. Acredita experiencia de 14 meses de experiencia; 0.82 puntos. Acredita experiencia de 13 meses de experiencia; 0.80 puntos. Acredita experiencia de 12 meses de experiencia; 0.78 puntos. Acredita experiencia de 11 meses de experiencia; 0.76 puntos. Acredita experiencia de 10 meses de experiencia; 0.75 puntos. Acredita experiencia de 9 meses de experiencia; 0.74 puntos. Acredita experiencia de 8 meses de experiencia; 0.73 puntos. Acredita experiencia de 7 meses de experiencia; 0.72 puntos. Acredita experiencia mínima de 6 meses; 0.70 puntos. No acredita tiempo de experiencia o acredita experiencia menor a 12 (doce) meses.; 0.00 puntos. Total, a obtener por 1 líder de proyecto: 1.00 (un punto) Para el caso del Supervisor de mantenimiento, se asignará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite mínimo de 6 (seis) meses de experiencia, por lo que se le otorgarán 0.70 (cero punto setenta) puntos y si acredita más meses de experiencia (hasta 24 meses), se le otorgará una puntuación proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. Supervisor de mantenimiento; Puntos para obtener. Acredita experiencia de 24 meses en adelante; 1.00 puntos. Acredita experiencia de 23 meses de experiencia; 0.98 puntos. Acredita experiencia de 22 meses de experiencia; 0.97 puntos. Acredita experiencia de 21 meses de experiencia; 0.95 puntos. Acredita experiencia de 20 meses de experiencia; 0.93 puntos. Acredita experiencia de 19 meses de experiencia; 0.92 puntos. Acredita experiencia de 18 meses de experiencia; 0.90 puntos. Acredita experiencia de 17 meses de experiencia; 0.88 puntos. Acredita experiencia de 16 meses de experiencia; 0.86 puntos. Acredita experiencia de 15 meses de experiencia; 0.84 puntos. Acredita experiencia de 14 meses de experiencia; 0.82 puntos. Acredita experiencia de 13 meses de experiencia; 0.80 puntos. Acredita experiencia de 12 meses de experiencia; 0.78 puntos. Acredita experiencia de 11 meses de experiencia; 0.76 puntos. Acredita experiencia de 10 meses de experiencia; 0.75 puntos. Acredita experiencia de 9 meses de experiencia; 0.74 puntos. Acredita experiencia de 8 meses de experiencia; 0.73 puntos. Acredita experiencia de 7 meses de experiencia; 0.72 puntos. Acredita experiencia mínima de 6 meses; 0.70 puntos. No acredita tiempo de experiencia o acredita experiencia menor a 12 (doce) meses.; 0.00 puntos. Total, a obtener por 1 Supervisor de mantenimiento: 1.00 (un punto) Para el caso de los Técnicos de mantenimiento, se asignará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite mínimo de 6 (seis) meses de experiencia, por lo que se le otorgarán 0.140 (cero punto ciento cuarenta) puntos y si acredita más meses de experiencia (hasta 24 meses), se le otorgará una puntuación proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. Técnicos en mantenimiento (5 técnicos); Puntos a obtener (Por cada persona se otorgará máximo 0.200 (cero punto doscientos) puntos). Acredita experiencia de 24 meses en adelante; 0.200 puntos. Acredita experiencia de 23 meses de experiencia; 0.197 puntos. Acredita experiencia de 22 meses de experiencia; 0.193 puntos. Acredita experiencia de 21 meses de experiencia; 0.190 puntos. Acredita experiencia de 20 meses de experiencia; 0.187 puntos. Acredita experiencia de 19 meses de experiencia; 0.183 puntos. Acredita experiencia de 18 meses de experiencia; 0.180 puntos. Acredita experiencia de 17 meses de experiencia; 0.177 puntos. Acredita experiencia de 16 meses de experiencia; 0.173 puntos. Acredita experiencia de 15 meses de experiencia; 0.170 puntos. Acredita experiencia de 14 meses de experiencia; 0.167 puntos. Acredita experiencia de 13 meses de experiencia; 0.163 puntos. Acredita experiencia de 12 meses de experiencia; 0.160 puntos. Acredita experiencia de 11 meses de experiencia; 0.157 puntos. Acredita experiencia de 10 meses de experiencia; 0.153 puntos. Acredita experiencia de 9 meses de experiencia; 0.150 puntos. Acredita experiencia de 8 meses de experiencia; 0.147 puntos. Acredita experiencia de 7 meses de experiencia; 0.143 puntos. Acredita experiencia de 6 meses de experiencia; 0.140 puntos. No acredita tiempo de experiencia o acredita experiencia menor a 6 meses.; 0.00 puntos. Total, a obtener por 5 técnicos: 1.00 (un punto) Total, de puntos a obtener en este subrubro 3.00 puntos En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo número de meses de experiencia, se les asignará la misma puntuación. El LICITANTE deberá señalar claramente quién se presenta como líder de proyecto, quién como supervisor de mantenimiento y los 5 (cinco) técnicos. Para evaluación se considerarán los primeros 7 (siete) currículums de acuerdo con el orden o folio consecutivo en que se presente la proposición. El INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la información proporcionada en cada currículum, el cual deberá indicar los datos de referencia, teléfonos para validar la información y el perfil que acredita con el currículum. No serán considerados aquellos Curriculum que no acrediten el mínimo de 6 (seis) meses de experiencia. | 3.00 |
| 1.1.2 | Competencia o habilidad en el trabajo | El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos académicos del personal que asignará para la prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Hidroneumáticos, debiendo ser el mismo personal propuesto para la acreditación del Subrubro 1.1.1. Experiencia de conformidad con la siguiente tabla de evaluación. Lo anterior, para acreditar licenciatura y/o ingeniaría la presentación de copia simple del título, cédula profesional, certificado de estudios que acredite la terminación de estudios de licenciatura y/o ingeniería; para licenciatura y/o ingeniería trunca, deberá presentar copia simple de tira de materias con los créditos aprobados, carta de pasante o cualquier documento expedido o avalado por una Institución Educativa con validez oficial; para el caso de bachillerato terminado, copia simple del certificado de terminación de estudios, para bachillerato trunco, constancia de estudios que indique el nivel que guarda o tira de materias en el que se pueda acreditar el nivel educativo y el porcentaje de los créditos cubiertos; para acreditar carrera técnica, deberá presentar copia simple de título, diploma o certificado que acredite la especialidad, así mismo, para carrera técnica trunca, copia simple de cualquier documento que acredite el estatus en que se encuentra o se dejaron los estudios; los anteriores, expedidos o avalados por una Institución Educativa con validez oficial; lo anterior, debiendo corresponder al líder de proyecto, el supervisor de mantenimiento y los 5 técnicos de mantenimiento, de acuerdo con el Subrubro 1.1.1. Experiencia de la presente tabla, así como a las Licenciaturas y/o Ingenierías que, de manera enunciativa mas no limitativa, podrán ser propias de los perfiles que se evaluarán: - Para el líder de proyecto, copia del documento mediante el cual acredite contar con estudios a nivel licenciatura y/o Ingeniería terminada o trunca, preparatoria y/o carrera técnica terminada o trunca pudiendo ser: cedula profesional y/o carta pasante y/o constancia de estudios, constancia de materias en el cual acrediten el 100% de los créditos. - Para el supervisor de mantenimiento, copia del documento mediante el cual acredite contar con estudios a nivel licenciatura y/o Ingeniería terminada o trunca, preparatoria y/o carrera técnica terminada o trunca, y/o secundaria terminada, pudiendo ser: cedula profesional y/o carta pasante y/o constancia de estudios en la cual acredite el porcentaje cubierto de los créditos (100% para grado concluido o porcentaje parcial para trunco) y/o certificados. Los estudios que se acrediten deberán ser en forma enunciativa más no limitativas en el nivel de educación al que se hace referencia, que permitan conocer si poseen conocimientos o estudios básicos para el desempeño de sus actividades. - Para los técnicos de mantenimiento, copia del documento mediante el cual acredite contar con estudios a nivel licenciatura y/o Ingeniería terminada o trunca, preparatoria y/o carrera técnica terminada o trunca, y/o secundaria terminada o trunca, pudiendo ser: cedula profesional y/o carta pasante y/o constancia de estudios en la cual acredite el porcentaje cubierto de los créditos (100% para grado concluido o porcentaje parcial para trunco) y/o certificados. Los estudios que se acrediten deberán ser en forma enunciativa más no limitativas en el nivel de educación al que se hace referencia, que permitan conocer si poseen conocimientos o estudios básicos para el desempeño de sus actividades. En caso de presentar cédula profesional, se consultará su autenticidad en la siguiente liga: https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx Perfiles que se evaluarán: Líder del proyecto Para el caso del Líder de proyecto, se asignará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite secundaria terminada, por lo que se le otorgarán 2.10 (dos punto diez) puntos y el resto de la puntuación (0.90 puntos), se le otorgará una puntuación proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. Líder del proyecto (1 persona); Puntos en cada caso. Licenciatura y/o ingeniería terminada debiendo presentar cualquiera de los siguientes: copia del título, cédula profesional, certificado de estudios de licenciatura, constancia de estudios de licenciatura que acredite la terminación de estudios. Los antes mencionados, emitidos por una institución con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.; 3.00 (tres puntos). Licenciatura y/o ingeniería trunca debiendo presentar cualquiera de los siguientes: constancia de estudios, carta pasante, tira de materias con los créditos aprobados. Los antes mencionados, emitidos por una institución con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.; 2.775 (dos punto setecientos setenta y cinco puntos). Bachillerato y/o carreta técnica terminado, debiendo presentar copia simple del certificado de terminación de estudios; para acreditar carrera técnica, deberá presentar copia simple de título, diploma o certificado que acredite la especialidad.; 2.55 (dos punto cincuenta y cinco puntos). Bachillerato y/o carreta técnica trunca constancia de estudios que indique el nivel que guarda o tira de materias en el que se pueda acreditar el nivel educativo y el porcentaje de los créditos cubiertos; para carrera técnica trunca, copia simple de cualquier documento que acredite el estatus en que se encuentra o se dejaron los estudios.; 2.325 (dos punto trescientos veinticinco puntos). Secundaria terminada; 2.10 (dos punto diez puntos). Sin estudios comprobables; 0.00 (cero punto cero puntos). Total, a obtener por 1 líder de proyecto: 3.00 (tres puntos) Supervisor de mantenimiento Para el caso del Supervisor de mantenimiento, se asignará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite secundaria terminada, por lo que se le otorgarán 1.40 (uno punto cuarenta) puntos, y el resto de la puntuación (0.60 puntos), se le otorgará una puntuación proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. Supervisor de mantenimiento (1 persona); Puntos en cada caso. Licenciatura y/o ingeniería terminada, debiendo presentar cualquiera de los siguientes: copia del título, cédula profesional, certificado de estudios de licenciatura, constancia de estudios de licenciatura que acredite la terminación de estudios. Los antes mencionados, emitidos por una institución con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.; 2.00 (dos puntos). Licenciatura y/o ingeniería trunca, debiendo presentar cualquiera de los siguientes: constancia de estudios, carta pasante, tira de materias con los créditos aprobados. Los antes mencionados, emitidos por una institución con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.; 1.85 (uno punto ochenta y cinco puntos). Bachillerato y/o carreta técnica terminado, copia simple del certificado de terminación de estudios; para acreditar carrera técnica, deberá presentar copia simple de título, diploma o certificado que acredite la especialidad.; 1.70 (uno punto setenta puntos). Bachillerato y/o carreta técnica trunca, constancia de estudios que indique el nivel que guarda o tira de materias en el que se pueda acreditar el nivel educativo y el porcentaje de los créditos cubiertos; para carrera técnica trunca, copia simple de cualquier documento que acredite el estatus en que se encuentra o se dejaron los estudios.; 1.55 (uno punto cincuenta y cinco puntos). Secundaria terminada; 1.40 (uno punto cuarenta puntos). Sin estudios comprobables; 0.00 (cero punto cero puntos). Total, a obtener por 1 Supervisor de mantenimiento: 2.00 (dos puntos) Técnico de mantenimiento Para el caso de los Técnicos de mantenimiento, se asignará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite secundaria terminada, por lo que se le otorgarán 0.28 (cero punto veintiocho) puntos, y el resto de la puntuación (1.72 puntos), se otorgará de manera proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. Técnico de mantenimiento (5 personas); Puntos en cada caso. Licenciatura y/o Ingeniería terminada o trunca, debiendo presentar cualquiera de los siguientes: copia del título, cédula profesional, certificado de estudios de licenciatura, constancia de estudios de licenciatura que acredite la terminación de estudios. Los antes mencionados, emitidos por una institución con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.; 0.40 puntos. Licenciatura y/o ingeniería trunca, debiendo presentar cualquiera de los siguientes: constancia de estudios, carta pasante, tira de materias con los créditos aprobados. Los antes mencionados, emitidos por una institución con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública.; 0.37 puntos. Bachillerato y/o carreta técnica terminado, copia simple del certificado de terminación de estudios; para acreditar carrera técnica, deberá presentar copia simple de título, diploma o certificado que acredite la especialidad.; 0.34 puntos. Bachillerato y/o carreta técnica trunca, constancia de estudios que indique el nivel que guarda o tira de materias en el que se pueda acreditar el nivel educativo y el porcentaje de los créditos cubiertos; para carrera técnica trunca, copia simple de cualquier documento que acredite el estatus en que se encuentra o se dejaron los estudios.; 0.31 puntos. Secundaria terminada; 0.28 puntos. Sin estudios comprobables; 0.00 puntos. Total, a obtener por 5 técnicos: 2.00 (dos puntos) Total, de puntos a obtener en este Subrubro 7.00 puntos El INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la información proporcionada. | 7.00 |
| 1.1.3 | Dominio de herramientas relacionadas con el servicio | El LICITANTE deberá acreditar los conocimientos técnicos del personal que asignará para la prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Hidroneumáticos, debiendo ser el mismo personal propuesto para la acreditación del Subrubro 1.1.1. Experiencia de conformidad con la siguiente tabla de evaluación. Lo anterior se acredita mediante la presentación de la copia simple del certificado, constancia expedida por una Institución Educativa con validez oficial, o expedida por la STPS a través de la constancia de capacitación DC-3 y/o expedida por cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. Para evaluación se considerarán solo 3 (tres) constancias para cada perfil, independientemente del orden, folio o cantidad de constancias presentadas por el licitante, debiendo corresponder al líder de proyecto, el supervisor de mantenimiento y los 5 técnicos de mantenimiento, de acuerdo con el Subrubro 1.1.1. Experiencia de la presente tabla. Perfiles que se evaluarán: 1 (un) líder del proyecto Para el caso del Líder del proyecto, se asignará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite mínimo 1 constancia, por lo que se le otorgarán 0.35 (cero punto treinta y cinco) puntos, y el resto de la puntuación (0.15 puntos), se le otorgará una puntuación proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. Líder del proyecto (1 persona); Puntos en cada caso. Presenta 3 constancias que acreditan que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.50 (cero punto cincuenta puntos). Presenta 2 constancias que acreditan que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.425 (cero punto cuatrocientos veinticinco puntos). Presenta 1 constancias que acredita que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.35 (cero punto treinta y cinco puntos). No presenta constancias que acrediten que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.00 (cero punto cero puntos). Total, a obtener por 1 líder de proyecto: 0.50 (cero punto cincuenta puntos) 1 (un) supervisor de mantenimiento Para el caso del Supervisor de mantenimiento, se asignará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite mínimo 1 constancia, por lo que se le otorgarán 0.35 (cero punto treinta y cinco) puntos, y el resto de la puntuación (0.15 puntos), se le otorgará una puntuación proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. Supervisor (1 persona); Puntos en cada caso. Presenta 3 constancias que acreditan que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.50 (cero punto cincuenta puntos). Presenta 2 constancias que acreditan que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.425 (cero punto cuatrocientos veinticinco puntos). Presenta 1 constancias que acredita que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.35 (cero punto treinta y cinco puntos). No presenta constancias que acrediten que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.00 (cero punto cero puntos). Total, a obtener por 1 supervisor de mantenimiento: 0.50 (cero punto cincuenta puntos) 5 (cinco) técnicos de mantenimiento Para el caso de los Técnicos de mantenimiento, se asignará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite 1 constancia, por lo que se le otorgarán 0.14 (cero punto catorce) puntos, y el resto de la puntuación (0.86 puntos), se le otorgará una puntuación proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. Técnicos de mantenimiento (5 personas) (por cada persona se otorgará máximo 0.20 (cero punto veinte); Puntos en cada caso. Presenta 3 constancias que acreditan que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.20 (cero punto veinte puntos). Presenta 2 constancias que acreditan que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.17 (cero punto diecisiete puntos). Presenta 1 constancias que acredita que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.14 (cero punto catorce puntos). No presenta constancias que acrediten que se encuentra capacitado para prestar el servicio en cualquiera de las marcas de los equipos descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.; 0.00 (cero punto cero puntos). Total, a obtener por 5 técnicos: 1.00 (un punto) Total, de puntos a obtener en este Subrubro 2.00 puntos El INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la información proporcionada. | 2.00 |
| 1.2 | Capacidad de los recursos Económicos y de equipamiento | Que se considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a los requerimientos establecidos en la Convocatoria. |  | 11.00 |
| 1.2.1 | Capacidad de los recursos económicos | El LICITANTE deberá acreditar su capacidad económica a fin de demostrar que cuenta con ingresos equivalentes de al menos 10% (diez por ciento) del monto de su oferta económica total contractual, conforme a lo que se establece en el artículo 57 fracción III, y 78 fracción I inciso b) de las POBALINES. Se entiende por monto total de su oferta al Importe total antes de I.V.A. (Subtotal) ofertado por el licitante en su oferta económica. Para demostrar la capacidad económica, el LICITANTE deberá presentar la declaración fiscal anual 2023 con acuse de recibo y sello digital y la última declaración fiscal mensual provisional a que esté obligado del Impuesto Sobre la Renta (el mes inmediato anterior al acto de presentación y apertura de proposiciones del presente procedimiento); presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria con sello digital de recepción; en el caso que se presente saldo a pagar, se deberá acompañar con el correspondiente comprobante de pago. EL LICITANTE deberá acreditar que sus ingresos son hasta del 20% (veinte por ciento) del monto total de su oferta. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 57 fracción III, y 75 inciso b) de las POBALINES y regla 3.9.15.de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023. En caso de presentar proposiciones conjuntas conforme al Artículo 60, fracción IV de las POBALINES, para cumplir con los ingresos mínimos requeridos en la presente convocatoria, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación. Se le otorgará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al Licitante que acredite el mínimo de diez por ciento (10%) del monto total de su oferta, es decir 4.2 (cuatro punto dos) puntos y, si acredita mayor porcentaje, se le otorgará de manera proporcional con base en los puntos restantes (1.8 puntos). El mayor porcentaje de ingresos será hasta del 20% (veinte por ciento) del monto de su oferta económica total. Total, de puntos a obtener en este Subrubro 6.00 puntos |  | 6.00 |
| 1.2.2 | Capacidad de los recursos de equipamiento | Para acreditar la Capacidad de Equipamiento, el Licitante deberá presentar lo siguiente: Deberá presentar un escrito como parte de la propuesta en el que relacione la maquinaria equipo y herramienta, con copia de las facturas que avalen la adquisición y copia de la ficha técnica y/o folletos y/o fotografías, con la cual cuenta mencionando marca, modelo y la cantidad con la cual prestará los servicios objeto de este proceso de contratación. - 01 juego de autocle - 01 juego de desarmadores tipo plano - 01 juego de desarmadores tipo cruz - 01 juego de desarmadores tipo estrella - 01 juego de Pinzas mecánicas - 01 juego de Pinzas de electricista - 01 juego de Pinzas Punta - 01 juego de Pinzas de Presión - 01 juego de Pericos - 01 Pza Multímetro - 01 Pza Extractor para todo tipo de rodamiento - 01 Pza Soplete - 01 Paz Equipo Autogena - 01 Pza Planta para soldar - 01 juego de destornilladores - Extensiones eléctricas en buen estado diferente medidas. # Sólo para efectos de evaluación, el rango a considerarse para la asignación de puntos será entre 11 (70%) y 5 (30%) piezas de la maquinaria y equipo que se requiere para llevar a cabo el servicio requerido, señalado anteriormente. # Es decir, se le otorgará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al Licitante que acredite el mínimo de treinta por ciento (30%) de la maquinaria y equipo (5 piezas) que se requiere para llevar a cabo el servicio requerido (3.5 puntos), agregando copia de ficha técnica y/o folletos y/o fotografías de los conceptos; es decir, una ficha técnica por cada concepto, siempre y cuando dicha ficha corresponda a la descripción solicitada y, si acredita mayor porcentaje, se le otorgará una puntuación proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. En caso de presentar menos del 30% (5 piezas) de la maquinaria y equipo requerida, no se le otorgarán puntos. Total, de puntos a obtener en este Subrubro 5.00 puntos La no presentación del escrito solicitado representa el no otorgamiento de puntos. |  | 5.00 |
| 1.3 | Participación de personas con discapacidad o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad | De conformidad con el artículo 15 del REGLAMENTO, se otorgará 0.50 (cero punto cincuenta puntos) a los LICITANTES que cuenten con personal con discapacidad al comprobarse un porcentaje de al menos 5% (cinco por ciento) de la plantilla de empleados cuya antigüedad no sea inferior a 6 (seis) meses computada hasta la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. Lo anterior, comprobándose con la documentación que se relacione en la convocatoria. En caso de no contar no se otorgarán puntos. El total de puntos a otorgar en el subrubro será de 0.50 (cero punto cincuenta) puntos |  | 0.50 |
| 1.4 | Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica relacionados directamente con la prestación del servicio solicitado | Se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con innovación tecnológica que tengan registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bajo la modalidad de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, para lo cual deberán exhibir copia simple del certificado correspondiente, la cual no podrá tener más de cinco años de haber sido expedida. Acredita ser micro, pequeña o mediana empresa que produzca bienes con innovación tecnológica; 0.20 puntos. No acredita; 0.00 puntos. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto. Acredita aplicar políticas y prácticas de igualdad de género; 0.30 puntos. No acredita; 0.00 puntos. El total de puntos a otorgar en el subrubro será de 0.50 (cero punto cincuenta) puntos. | 0.50 |
| Rubro 2 | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE: |  |  | Total de puntos |
|  |  |  |  | 18.00 |
|  | Los contratos que presente el Licitante serán los mismos que se tomarán para evaluación de los subrubros 2.1 Experiencia y 2.2 Especialidad del servicio de la misma naturaleza del que se pretende contratar y que el licitante acredite haber realizado. |  |  |  |
| Subrubros | Concepto | Forma de evaluación |  | Puntos Esperados |
|  | Especialidad y Experiencia | El Licitante deberá de acreditar su experiencia y especialidad en la prestación de servicios de la misma naturaleza que los solicitados, para lo cual deberá presentar copia legible de contratos o cualquier otro documento celebrado con el sector público o privado, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años de su formalización, con los que acredite la prestación de servicios con similares características y condiciones requeridas en la presente contratación. El Instituto entiende por “servicios con similares características y condiciones” el siguiente rango: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos Hidroneumáticos. Para facilitar la evaluación el Licitante preferentemente presentará una relación de contratos o cualquier otro documento, indicando: - Número consecutivo. - Número de contrato. - Vigencia. - Fecha de formalización. - Monto. - Objeto. - Nombre del cliente (Empresa, nombre de persona de contacto y cargo, teléfonos de los contactos y/o correo electrónico para verificar la información) - Cantidad de fojas que componen el contrato o documento. - Indicador de folio donde inicia el contrato o documento. - Indicador de folio donde termina el contrato o documento. La relación referida, no será causa de desechamiento o en su caso del no otorgamiento de los puntos establecidos. El Licitante deberá presentar como mínimo 1 (un) contrato y como máximo 5 (cinco) contratos o cualquier otro documento, incluyendo los anexos que permitan verificar el alcance de la contratación, que cumplan con los requisitos solicitados. Para la obtención de puntos de experiencia se considerarán los contratos con los que acredite la especialidad (servicios similares al objeto de la presente contratación) Los puntos se asignarán conforme a lo siguiente: Concepto; Puntos máximos. Especialidad; 9.00. Experiencia; 9.00. |  |
| 2.1 | Experiencia | Para LA EXPERIENCIA: Se tomarán en cuenta los primeros 5 (cinco) contratos que presente, lo anterior de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición, se otorgara la mayor puntuación para la experiencia en función del mayor número de meses que sumen los contratos que acredite el licitante (máximo 60), en caso de que se presenten dos o más contratos que puedan tener una vigencia simultánea en un período de tiempo determinado, sólo se contabilizará ese tiempo coexistente respecto de uno de los contratos para efecto de la experiencia. Se asignará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite mínimo 12 (doce) meses, es decir, en el caso de que el LICITANTE acredite 12 meses de experiencia, se le otorgarán 6.3 (seis punto tres) puntos y si acredita más meses de experiencia, estos se le otorgarán de manera proporcional con base en los puntos restantes (2.7 puntos). No se acumulará la experiencia de contratos o cualquier otro documento con vigencia en el mismo periodo de tiempo. Los contratos o cualquier otro documento deberán cumplir con lo siguiente: - Que contengan información que permita validar como mínimo: número de contrato, objeto, descripción de los servicios, vigencia y razón social de las partes que los suscriben. - Que estén debidamente firmados por todas las partes que lo suscriben. - Que los servicios prestados sean similares, equivalentes o relacionados con el servicio a contratar descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’ de la convocatoria. - Que los contratos estén concluidos a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones. . En caso de que dos o más Licitantes acrediten el mismo número de meses de experiencia, se dará la misma puntuación a los Licitantes que se encuentren en este supuesto. El INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la información proporcionada por el LICITANTE. Total de puntos a obtener en este subrubro 9.00 puntos. |  | 9.00 |
| 2.2 | Especialidad | Para LA ESPECIALIDAD: Se otorgará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite 1 contrato, es decir, en caso de que el licitante acredite 1 contrato, obtendrá 6.3 (seis punto tres) puntos, y para los cuatro contratos restantes, los puntos a otorgarse (2.7 puntos) se distribuirán de manera proporcional. Presentar mínimo 1 (uno) y máximo 5 (cinco) contratos o cualquier otro documento, celebrados con el sector público o privado, entendiéndose como similar haber sido prestado el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de confort y de precisión, de diversas marcas. El límite máximo para presentar es de 5 (cinco) contratos o documentos con las características antes mencionadas para la obtención de los 9.00 (nueve puntos). Los contratos o cualquier otro documento deberán cumplir con lo siguiente: - Que contengan información que permita validar como mínimo: número de contrato, objeto, descripción de los servicios, vigencia y razón social de las partes que los suscriben. - Que estén debidamente firmados por todas las partes que lo suscriben. - Que los servicios prestados sean similares, equivalentes o relacionados con el servicio a contratar descritos en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’ de la convocatoria. - Que los contratos estén concluidos a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones. - Que los contratos se hubieren celebrado dentro de los 5 (cinco) años (60 meses) de la presentación y apertura de proposiciones. Se tomarán en cuenta los primeros 5 (cinco) contratos que presente, lo anterior de acuerdo con el número de folio consecutivo de su proposición. Total de puntos a obtener en este subrubro 9.00 puntos. |  | 9.00 |
| Rubro 3 | PROPUESTA DE TRABAJO: |  |  | Total de puntos |
|  |  |  |  | 8.00 puntos |
|  | Plan de trabajo que permita garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en la convocatoria |  |  |  |
| Subrubros | Concepto | Forma de Evaluación |  | Puntos Esperados |
| 3.1 | Oferta técnica | Se otorgarán los puntos correspondientes a este rubro al LICITANTE cuya oferta técnica indique la forma en que dará cumplimiento a todas y cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’”. |  |  |
| 3.1.1 | Metodología, visión a utilizar en la prestación del servicio | A fin de acreditar la metodología para la implementación y prestación de los servicios, el licitante deberá: Presentar la descripción detallada de la metodología estándar de manera clara, a través de un diagrama de flujo, del cómo se realizará el proceso para atender los mantenimientos preventivos (numeral 5.2. Actividades de mantenimiento preventivo a desarrollar por el LICITANTE) y correctivos (numeral 6. Mantenimiento correctivo a desarrollar por el LICITANTE), señalados en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’: Para el otorgamiento de puntos, se asignará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite 1 proceso de metodología, por lo que se le otorgarán 1.40 (uno punto cuarenta) puntos por 1 proceso, y el resto de la puntuación (0.60 puntos), se otorgará en el cumplimiento de las 2 metodologías de los procesos de atención de los mantenimientos preventivos y correctivos. Aspectos; Puntos para otorgar. Entrega Metodología de los 2 procesos para atención de los mantenimientos preventivos y correctivos; 2.00 (dos punto cero puntos). Entrega Metodología de 1 procesos para atención de los mantenimientos preventivos y correctivos; 1.40 (uno punto cuarenta puntos). No entrega Metodología del proceso para atención de los mantenimientos preventivos y correctivos; 0.00 (cero punto cero puntos). Total de puntos a obtener en este subrubro 2.00 puntos La no presentación del escrito solicitado representa el no otorgamiento de puntos. | 2.00 |
| 3.1.2 | Plan de Trabajo propuesto | El LICITANTE deberá presentar su Plan de Trabajo mediante el cual llevará a cabo las actividades correspondientes al servicio considerando los mantenimientos preventivos (de inicio y final) y la presentación de entregables en las fechas establecidas en la convocatoria. - Objeto de la contratación. - Vigencia de la prestación del servicio. - Lugares donde prestará el servicio. - Especificaciones generales. - Documentación solicitada (entregables). - Normas oficiales. El Plan de Trabajo deberá sujetarse a los plazos y demás condiciones previstas en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. Se otorgará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite mínimo 3 aspectos, es decir, en caso de que el licitante acredite 3 aspectos, obtendrá 2.10 (dos punto diez) puntos, y para los tres aspectos restantes, los puntos a otorgarse (0.9 puntos) se otorgarán de manera proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. Aspectos; Puntos para otorgar. - Objeto de la contratación - Vigencia de la prestación del servicio - Lugares donde se prestará el servicio; 2.10 (dos punto diez puntos). - Especificaciones generales; 2.40 (dos punto cuarenta puntos). - Documentación solicitada (entregables); 2.70 (dos punto setenta puntos). - Normas oficiales; 3.00 (tres puntos). El máximo de puntos a otorgar en el sub subrubro será de 3.00 (tres) puntos. | 3.00 |
| 3.1.3 | Esquema estructural de la organización de los recursos humanos | A fin de acreditar el esquema estructural de la organización de los recursos el licitante presentará debidamente firmado por el representante legal el organigrama hasta 4 niveles, en el que designe cuando menos al siguiente personal. a) Nombre y Cargo del Representante legal, o cualquiera que sea la denominación que se le asigne al primer nivel de su organigrama, con el cual el INE tendrá contacto para la toma de decisiones. b) Nombre y cargo del Líder de Proyecto (1 persona), en el segundo nivel de su organigrama, con el cual el INE tendrá contacto las 24 horas y durante la vigencia para la programación, control, seguimiento, etc. de los servicios a contratar. c) Nombre y cargo del Supervisor de mantenimiento (1 persona) en el servicio a contratar que podrán prestar el servicio, en el tercer nivel. d) Nombre y cargo de los técnicos de mantenimiento (5 Personas) en el servicio a contratar que podrán prestar el servicio, en el cuarto nivel. Se otorgará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite mínimo 1 nivel, es decir, en caso de que el licitante acredite 1 nivel, obtendrá 2.10 (dos punto diez) puntos, y para los tres niveles restantes, los puntos a otorgarse (0.9 puntos) se otorgarán de manera proporcional con base en una regla de 3 del 30% (treinta por ciento) restante de los puntos. Niveles; Puntos para otorgar. 1. Nombre y Cargo del Representante legal, o cualquiera que sea la denominación que se le asigne al primer nivel de su organigrama, con el cual el INE tendrá contacto para la toma de decisiones.; 2.10 (dos punto diez puntos). 2. Nombre y cargo del Líder de Proyecto (1 persona), en el segundo nivel de su organigrama, con el cual el INE tendrá contacto las 24 horas y durante la vigencia para la programación, control, seguimiento, etc. de los servicios a contratar.; 2.40 (dos punto cuarenta puntos). 3. Nombre y cargo del Supervisor de mantenimiento (1 persona) en el servicio a contratar que podrán prestar el servicio, en el tercer nivel.; 2.70 (dos punto setenta puntos). 4. Nombre y cargo de los técnicos de mantenimiento (5 Personas) en el servicio a contratar que podrán prestar el servicio, en el cuarto nivel.; 3.00 (tres puntos). El licitante deberá de considerar para el esquema estructural al personal que contemple en los subrubros: 1.1.1 Experiencia y 1.1.2 Competencia o habilidad en el trabajo y presentará el listado SUA del mes inmediato anterior con el nombre del personal propuesto. El LICITANTE que no presente al menos un nivel en su organigrama, no se hará acreedor a la asignación puntos. La no presentación del escrito solicitado representa el no otorgamiento de puntos. Total de puntos a obtener en este subrubro 3.00 puntos | 3.00 |
| Rubro 4 | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: |  |  | Total de puntos |
|  |  |  |  | 10.00 |
|  | Desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en servicios contratados por el Instituto o cualquier otra persona |  |  |  |
| Subrubro | Concepto | Forma de evaluación |  | Puntos Esperados |
| 4.1 | Cumplimiento de contratos | Para este rubro se considerarán los contratos o cualquier otro tipo de documento con los que acredite que ha prestado los servicios y acreditado la experiencia y especialidad del Rubro 2 Experiencia y especialidad del licitante de la presente tabla, por lo que solo se aceptarán documentos de cumplimiento de aquellos con los que acreditó experiencia y especialidad. Sólo se considerará un documento de cumplimiento por contrato o cualquier otro documento. Para acreditar el cumplimiento, deberá presentar alguno de los siguientes documentos: - Liberación de fianza o garantía; - Cancelación de fianza o garantía; - Cartas de satisfacción del servicio y cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales. Se otorgará el 70% (setenta por ciento) del puntaje al LICITANTE que acredite 1 cumplimiento de contrato, es decir, en caso de que el licitante acredite 1 cumplimiento de contrato, obtendrá 7.00 (siete puntos) puntos, y para los cuatro cumplimientos restantes, los puntos a otorgarse (3.00 puntos) se distribuirán de manera proporcional. En caso de que dos o más LICITANTES acrediten el mismo número de cumplimientos de los contratos o cualquier otro tipo de documento, se dará la misma puntuación a los LICITANTES que se encuentren en este supuesto. Solo se considerarán los contratos o cualquier otro tipo de documento con los que acredite similitud al servicio requerido por el Instituto. El Instituto se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información proporcionada. El total de puntos a otorgar en el presente subrubro no excederá de 10.00 puntos |  | 10.00 |
| Total de puntos y porcentajes asignados para evaluar la oferta técnica |  |  |  | 60.00 puntos |
| De conformidad con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 77 de las POBALINES, el puntaje mínimo que se tomará en cuenta para considerar que la oferta técnica es solvente y, por tanto, no será desechada por este motivo, será de: |  |  |  | 45.00 puntos |

De conformidad con lo señalado en el segundo párrafo del artículo 77 de las POBALINES, el puntaje o porcentaje mínimo que se tomará en cuenta para considerar que la oferta técnica es solvente y, por tanto, no será desechada, será de 45.00 puntos. La evaluación formará parte del Acta de Fallo.

Las propuestas que se considerarán susceptibles de evaluar económicamente serán aquellas que hayan cumplido legal, administrativa y técnicamente.

# Criterio de evaluación económica

- Atendiendo lo establecido en el tercer párrafo del artículo 67 de las POBALINES, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios a través del titular de la Subdirección de Adquisiciones del INSTITUTO, evaluará económicamente las proposiciones. Serán susceptibles de evaluación aquellas que cumplan con el puntaje mínimo requerido en la evaluación técnica y los precios ofertados no sean precios no aceptables, según se señala en el segundo párrafo del artículo 72 de las POBALINES.

La evaluación económica se realizará considerando las “Notas” que se indican en el Anexo 7 “Oferta económica” de la presente convocatoria, toda vez que guardan relación con los requisitos y especificaciones señalados en la misma para la integración de la propuesta económica.

Sólo serán susceptibles de evaluar económicamente aquellas ofertas que hayan cumplido con los requisitos solicitados en los numerales 4.1 y 4.2 de la convocatoria.

Considerando lo anterior, se evaluarán económicamente aquellas que cumplan con el puntaje mínimo requerido en la evaluación técnica y los precios ofertados no sean precios no aceptables, según se señala en el segundo párrafo del artículo 72 de las POBALINES.

De conformidad con el artículo 79 de las POBALINES, para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la oferta económica, se aplicará la siguiente fórmula:

POE = MPemb x 40 / MPi.

Dónde:

POE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Oferta Económica;

MPemb = Monto de la Oferta económica más baja, y

MPi = Monto de la i-ésima Oferta económica;

# Criterios para la adjudicación del contrato

De conformidad con lo establecido en el artículo 44 fracción I del REGLAMENTO, una vez hecha la evaluación de las proposiciones, conforme a lo señalado en los numerales 5, 5.1 y 5.2 de esta convocatoria y de acuerdo con el resultado que se obtenga de la evaluación por puntos y porcentajes, se determinará la proposición que será susceptible de ser adjudicada conforme a lo siguiente:

- El contrato de prestación de servicios se adjudicará al LICITANTE, cuya proposición haya resultado solvente.

Se entenderá por proposición solvente aquella que cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la Licitación, sus anexos y en su caso, modificaciones derivadas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que al mismo tiempo haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes.

- Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 del REGLAMENTO y el primer párrafo del artículo 83 de las POBALINES, en caso de empate entre dos o más LICITANTES en una misma o más partidas o conceptos, se dará preferencia a las personas que integren el sector de MiPYMES, y se adjudicará el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga en carácter de mediana empresa.

- Con fundamento en el último párrafo del artículo 44 del REGLAMENTO y el segundo párrafo del artículo 83 de las POBALINES, de subsistir el empate, la adjudicación se efectuará a favor del LICITANTE que resulte ganador del sorteo de insaculación que realice la convocante, el cual se efectuará en el Acto de Fallo del procedimiento y consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada LICITANTE empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del LICITANTE ganador y posteriormente las demás boletas de los LICITANTES que resultaron empatados en esa partida o concepto, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. En caso de existir más partidas o conceptos empatados se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas (dos o más partidas). Se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma de los LICITANTES o invitados invalide el acto. Para llevar a cabo un sorteo de insaculación la convocante invitará al Órgano Interno Control y al testigo social que, en su caso, participe en la licitación.

# ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

- De las actas de los Actos que se efectúen:

De conformidad con el artículo 46 del REGLAMENTO, las actas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se realicen, del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, serán firmadas por los LICITANTES que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada Acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso el público, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles, en el domicilio de la convocante, conforme a lo siguiente:

- Documento impreso. En la oficina del Departamento de Licitaciones e Invitaciones de la Subdirección de Adquisiciones adscrita a la Dirección Ejecutiva de Administración, ubicadas en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México, en días hábiles con horario de 09:00 a 18:00 horas.

- Documento electrónico en formato PDF. Podrá ser descargado desde la página web del INSTITUTO en el siguiente vínculo: https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

Lo anterior sustituye a la notificación personal.

# Acto de Junta de Aclaraciones

# 6.1.1	Lugar, fecha y hora:

La Junta de Aclaraciones de la presente convocatoria se llevará a cabo de conformidad con lo señalado en el artículo 40 del REGLAMENTO y el artículo 61 de las POBALINES, el día 7 de marzo de 2025, a las 13:00 horas, en Sala de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del Piso 6 ubicada en Periférico Sur No. 4124, edificio Zafiro II, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México. Siendo optativo para los LICITANTES su asistencia a la misma.

Con fundamento en lo señalado en el artículo 40 del REGLAMENTO, el servidor público que presida deberá ser asistido por un representante del área técnica o requirente de los materiales, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno Control del INSTITUTO, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los LICITANTES relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

# 6.1.2 	Solicitud de aclaraciones:

- Los LICITANTES que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero; De conformidad con lo señalado en el artículo 61 cuarto párrafo de las POBALINES, dicho escrito deberá contener los siguientes datos generales:

  - Del LICITANTE: Registro Federal de contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante.

Tratándose de personas morales, además se señalará su nacionalidad, la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y

  - Del representante legal del LICITANTE: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

- Las solicitudes de aclaración se presentarán a más tardar día 5 de marzo de 2025, a las 13:00 horas en el domicilio en el que se llevara a cabo la junta de aclaraciones o a los correos roberto.medina@ine.mx y ary.rodriguez@ine.mx

- Cuando el escrito de interés en participar se presente fuera del plazo previsto o al inicio de la junta de aclaraciones, el LICITANTE podrá formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante a las preguntas que le sean propias.

- Si el escrito de interés en participar no se presenta, se permitirá el acceso en calidad de observador a la Junta de Aclaraciones a la persona que lo solicite, en términos del penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la Convocante.

- Las solicitudes de aclaración se enviarán en formato WORD que permita a la convocante su clasificación e integración. En caso de presentarse en el domicilio señalado deberá presentar las solicitudes de aclaración en versión electrónica en un medio físico mismo que le será devuelto en la junta de aclaraciones respectiva.

Para la presentación de preguntas se utilizará el siguiente formato:

| Nombre del LICITANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Licitación Pública Nacional Presencial No.: |  |  |  |
| Relativa a : |  |  |  |
| Núm. de pregunta | Página de la convocatoria | Ref. (Número, inciso, etc.) | Pregunta |
| (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) | (campo obligatorio) |

# 6.1.3	Desarrollo de la Junta de Aclaraciones:

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo momento lo señalado en el artículo 62 de las POBALINES.

- En la fecha y hora establecida para la primera Junta de Aclaraciones, el servidor público que la presida procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el nombre del o los LICITANTES que las presentaron. La convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria.

- Quien presida la(s) Junta(s) de Aclaraciones podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los LICITANTES la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la Junta de Aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los LICITANTES para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria en que se dio respuesta, formulen la(s) pregunta(s) que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas, únicamente respecto de las preguntas que se le sean propias, conforme se establece en el último párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO.

Atendiendo al número de preguntas, se informará a los LICITANTES si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende el acto para reanudarlo en hora o fecha posterior.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el inciso b) del numeral 6.1.2 de la presente convocatoria, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún LICITANTE presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente, las deberá entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta. En ambos supuestos, si el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones considera necesario citar a una ulterior junta, la convocante deberá tomar en cuenta dichas solicitudes para responderlas.

- De la(s) Junta(s) de Aclaraciones se levantará el acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas se harán de la siguiente forma: si fueren respuestas técnicas el área solicitante las atenderá, tratándose de respuestas legales y administrativas será la convocante. En el acta correspondiente a la última Junta de Aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.

- Si derivado de la o las Juntas de Aclaraciones se determina posponer la fecha de celebración del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, la modificación respectiva deberá considerar la existencia de un plazo de al menos 6 (seis) días naturales, desde el momento en que concluya la Junta de Aclaraciones hasta el momento del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

- De conformidad con el artículo 39 tercer párrafo del REGLAMENTO, cualquier modificación a la convocatoria de la presente licitación, incluyendo las que resulten de la o las Juntas de Aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los LICITANTES en la elaboración de su proposición.

# Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones

# 6.2.1	Lugar, fecha y hora

El Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo de conformidad con lo estipulado en el artículo 42 del REGLAMENTO y el artículo 63 de las POBALINES, el día 14 de marzo de 2025, a las 13:00 horas, en Sala de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, Piso 6 ubicada en Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900 en la Ciudad de México.

# 6.2.2 Registro de asistencia y revisión preliminar de documentación distinta a la oferta técnica y económica

Conforme a lo señalado en el artículo 41 último párrafo del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso h) del de las POBALINES, previo al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones el INSTITUTO la convocante registrará la asistencia de los LICITANTES durante los 60 (sesenta) minutos previos al inicio del Acto. Asimismo, y a solicitud de los LICITANTES podrá realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, hasta treinta minutos antes a la hora de su inicio.

La solicitud de dichas revisiones será optativa para los LICITANTES, por lo que no se podrá impedir el acceso a quien decida presentar su documentación, proposición en sobre cerrado en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado Acto.

# 6.2.3	Inicio del acto

A partir de la hora señalada para el inicio del Acto, el servidor público que lo presida sólo podrá permitir el acceso a cualquier persona en calidad de observador conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO.

El servidor público que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar el Acto, dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción atendiendo en todo momento lo señalado en los artículos 63 y 64 de las POBALINES.

Una vez iniciado el Acto se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del numeral 6.2.2 de esta convocatoria, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

# Desarrollo del Acto

- De conformidad con el artículo 36 fracción VI del REGLAMENTO, para poder intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, bastará que los LICITANTES presenten escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, debiendo entregarlo a la convocante en el momento en que realice su registro de asistencia.

- En acatamiento a lo previsto en el artículo 41 primer párrafo y artículo 42 fracción I del REGLAMENTO, una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, por lo que la convocante sólo hará constar la documentación que presentó cada LICITANTE y el monto ofertado, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido; las proposiciones ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los LICITANTES, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el noveno párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO  y el artículo 56 fracción III inciso d) de las POBALINES.

- En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 42 fracción II del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción III inciso j) de las POBALINES, de entre los LICITANTES que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el INSTITUTO designe, rubrican la parte o partes de las proposiciones que en el acto determine el servidor público que presida, y

- De conformidad con el artículo 42 fracción III del REGLAMENTO, se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas y la documentación presentada por cada LICITANTE; asimismo, se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el Fallo de la licitación.

# Acto de Fallo

- De conformidad con lo estipulado en el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, el 21 de marzo de 2025, se notificará por escrito a cada uno de los licitantes el acta de fallo informándoles que se encontrará a su disposición en la página del Instituto https://www.ine.mx/licitaciones-contrataciones-presenciales/

- Con fundamento en el artículo 42 fracción III del REGLAMENTO, la fecha y hora para dar a conocer el Fallo quedará comprendida dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la establecida para el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (veinte) días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

- Según lo señalado en el artículo 45 octavo párrafo del REGLAMENTO, contra el Fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero del REGLAMENTO.

# FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con el primer párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidas en el modelo del contrato de la presente convocatoria (Anexo 9) y obligará al INSTITUTO y al representante legal del PROVEEDOR a firmar el contrato correspondiente en la fecha, hora, lugar y forma prevista en el propio fallo o bien, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes al día de la notificación del Fallo, en la Subdirección de Adquisiciones con atención al Departamento de Contratos, ubicada en Periférico Sur 4124, Edificio Zafiro II, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México.

- En caso de que el PROVEEDOR adjudicado no firme el contrato, se estará a lo siguiente:

En acatamiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, si el LICITANTE no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante sin necesidad de un nuevo procedimiento deberá adjudicar al LICITANTE que haya obtenido el segundo lugar, dentro del margen del 10% (diez por ciento) de la puntuación de conformidad con lo asentado en el fallo y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

Con fundamento en el artículo 78 fracción I del REGLAMENTO, los LICITANTES que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o más contratos que les haya adjudicado el Instituto en el plazo de dos años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización del primer contrato no formalizado, el Órgano Interno de Control, además de la sanción a que se refiere el primer párrafo del artículo 77 del REGLAMENTO, lo inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por el REGLAMENTO.

# 7.1 Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales:

# 7.1.1     Documentación que deberá entregar el Licitante que resulte adjudicado:

De conformidad con la fracción VI del artículo 64 de las POBALINES, a más tardar al día hábil siguiente a la fecha de notificación del fallo, el PROVEEDOR deberá enviar a los correos electrónicos lucia.galvan@ine.mx  y alonso.rodriguez@ine.mx:

En formato digital (Word o Excel):

a. La oferta técnica, y

b. La oferta económica

Debiendo ser idénticas a las presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones para efecto de elaborar el Anexo Específico del contrato que se formalice, en caso de existir diferencias, el PROVEEDOR aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la proposición presentada impresa en el referido Acto.

- Documentación legal requerida, en original y copia simple para cotejo, para formalización del contrato

      - Documentación legal requerida, en original y copia simple para cotejo, para formalización del contrato

Persona moral

- Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva en su caso, las reformas o modificaciones que hubiere sufrido.

- Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del representante legal para actos de administración, para el cual se verificará que no haya sido revocado a la fecha de registro del Proveedor o de la firma del Contrato.

Los documentos señalados anteriormente, deberán encontrarse debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no será necesaria dicha inscripción.

- Identificación oficial del representante legal VIGENTE (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

Persona física

- Identificación oficial VIGENTE (credencial para votar o pasaporte o cédula profesional).

- Constancia de alta ante la SHCP: formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.

- Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de Contribuyentes y la última modificación.

- Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

Asimismo, deberá presentar, previo a la formalización del contrato:

B. Opinión de cumplimiento de OBLIGACIONES FISCALES

En cumplimiento a la regla 2.1.28. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2024, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del Código Fiscal de la Federación, para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, el PROVEEDOR deberá autorizar hacer público “la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, en términos de la regla 2.1.24 “Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”.

El resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales se consultará a través de la ejecución en línea “Consulta la opinión del cumplimiento de los contribuyentes que autorizaron hacerla pública”, en el Portal del SAT, para lo cual se debe ingresar la clave en el RFC o CURP a consultar.

En caso de no generar opinión de cumplimiento y hacerla pública, dentro de los 15 días contados a partir de la emisión del fallo y a la firma del contrato respectivo, serán acreedores a lo estipulado en los artículos 78, fracción I y 55 segundo párrafo del REGLAMENTO.

C. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de SEGURIDAD SOCIAL en sentido positivo

En cumplimiento al ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria de 25 de abril de 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2023, para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el cual establece que en términos del 32-D del Código Fiscal de la Federación para contrataciones por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, la Administración Pública Federal deberá cerciorarse de que los particulares con quienes vaya a celebrar contratos y de los que éstos últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social, los particulares deberán realizar el procedimiento señalado en la Regla Quinta del citado Acuerdo para imprimirse el documento que contiene la opinión del cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad social respectiva. Lo anterior, considerando que será válida durante quince días naturales, plazo que se tiene para la firma del contrato correspondiente.

La opinión en sentido positivo será entregada en la oficina de la Subdirección de Contratos ubicada en el sexto piso del Edificio Zafiro II, en Periférico Sur No. 4124, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien, podrán enviarlo en archivo electrónico a los correos: lucia.galvan@ine.mx y alonso.rodriguez@ine.mx.

Queda prohibida la Subcontratación de personal, en términos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo.

El licitante adjudicado deberá acreditar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social respecto del personal relacionado con el servicio objeto del presente procedimiento de contratación.

El licitante adjudicado por conducto de sus representantes legales deberá presentar en la fecha en que se lleve cabo la firma autógrafa del contrato, y en las instalaciones del Departamento de Contratos de la Subdirección de Contratos, ubicadas en Periférico Sur número 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, C.P. 01900, en la Ciudad de México, la documentación original, para su cotejo

# 7.1.2    Procedimiento y requisitos que debe cubrir el licitante que resulte adjudicado para el caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica.

Para obtener la Firma Electrónica Avanzada Institucional FirmaINE, con base a lo que establece el Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral el licitante adjudicado, deberán presentar de manera electrónica la documentación que acredite su identidad, dicha acreditación se podrá realizar a través de la utilización de medios electrónicos, mediante procedimiento que la Autoridad Certificadora establezca para ello, y realizar el requerimiento del certificado digital a través de la herramienta que para tal fin se determine, y deberá enviar la siguiente documentación a la cuenta de correo electrónico autoridad.certificadora@ine.mx con copia a las cuentas antonio.lara@ine.mx y xochitl.apaez@ine.mx digitalizada en formato PDF:

Personas físicas con nacionalidad mexicana:

- a) Solicitud de Expedición del Certificado Digital, con la firma autógrafa del solicitante. (Anexo 10 de la presente convocatoria)

- b) Identificación oficial, se considerará como identificación oficial cualquiera de los siguientes documentos: Credencial para votar vigente; Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

- c) Cédula de identificación fiscal original (RFC).

- d) Clave Única de Registro de Población (CURP).

- e) Justificación expresa para obtener la Firma Electrónica Avanzada.

Personas morales nacionales:

- a) Solicitud de Expedición del Certificado Digital, con la firma autógrafa del solicitante. (Anexo 10 de la presente convocatoria)

- b) Identificación oficial con fotografía, se considerará como identificación oficial cualquiera de los siguientes documentos: Credencial para votar vigente; Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

- c) Cédula de identificación fiscal original (RFC). (Del Apoderado o Representante Legal que suscribirá el contrato correspondiente).

- d) Clave Única de Registro de Población (CURP).

- e) Documento que acredite la facultad de representación.

- f) Justificación expresa para obtener la Firma Electrónica Avanzada.

Una vez recibida y validada la documentación, el licitante que resultó adjudicado recibirá a través de correo electrónico la aplicación “Requerimiento 7.34”, así como las guías de operación, con el objetivo que lleve a cabo la creación de la llave privada y el requerimiento de certificado digital (.req).

El licitante que resultó adjudicado debe enviar exclusivamente el archivo de requerimiento (.req) a las cuentas de correo electrónico autoridad.certificadora@ine.mx con copia a antonio.lara@ine.mx y xochitl.apaez@ine.mx Además, en el caso de personas morales nacionales, deberá marcar copia en el correo electrónico a lucia.galvan@ine.mx y alonso.rodriguez@ine.mx

Es importante señalar que, en caso de optar por firmar el instrumento contractual de manera electrónica, la documentación anteriormente señalada deberá ser enviada a más tardar a las 18:00 horas del quinto día hábil contado a partir de la notificación del fallo. En caso de hacerse fuera de este plazo, se le citará para firma autógrafa el día 15 (salvo que sea día inhábil, en cuyo caso se citará el día hábil anterior), quedando bajo absoluta responsabilidad del licitante adjudicado la obligación de firmar en el día y hora que sea citado.

# 7.2 Posterior a la firma del contrato, para personas físicas y morales

# 7.2.1 Garantía de cumplimiento del contrato:

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, penúltimo párrafo del artículo 57 y artículo 58 del (REGLAMENTO) y los artículos 115, 124, 127 y 130 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (POBALINES) el PROVEEDOR deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de formalización del  contrato, por la cantidad correspondiente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total del  contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

De conformidad con el artículo 119 de las POBALINES, en caso de que el PROVEEDOR no entregue la garantía de cumplimiento en los términos señalados se procederá a la rescisión del contrato conforme a lo estipulado en el artículo 64 del REGLAMENTO.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser en pesos mexicanos con dos decimales a nombre del Instituto Nacional Electoral y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el contrato a plena satisfacción del Administrador del Contrato.

De conformidad con el artículo 130 de las POBALINES, el PROVEEDOR podrá otorgar la garantía en alguna de las formas siguientes:

- Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la SHCP

- Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, o

- Con cheque de caja o certificado expedido a favor del INSTITUTO.

Con fundamento en la fracción II del artículo 105 de las POBALINES, para el caso de que “El Instituto” haga efectiva la garantía de cumplimiento, ésta se ejecutará por el monto de los servicios no prestados o los bienes no entregados, considerando que la obligación garantizada es divisible.

# 7.2.2 Póliza de responsabilidad civil.

De conformidad con lo previsto en los artículos 66 del REGLAMENTO y 145 apartado C de las POBALINES, en caso de resultar adjudicado, “El Proveedor” deberá enviar dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato, al Supervisor del mismo, por correo a las siguientes direcciones electrónica: cesar.sanchezr@ine.mx y alberto.lopez@ine.mx, la Póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros con que cuente “El Proveedor”, que permita hacer frente a cualquier incidente o siniestro ocasionado por su personal durante el desarrollo del servicio en el que se vean afectados los bienes propiedad de “El Instituto”, o a las personas a quiénes por disposición legal éste tenga responsabilidad ante un tercero, misma que deberá cubrir como mínimo un importe de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), dicha póliza deberá estar vigente hasta el total cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.

En caso de que el “El Proveedor” no entregue la póliza de responsabilidad civil dentro de los plazos establecidos, se aplicará la pena correspondiente, señalada en el numeral 8. Penas convencionales, inciso III, de la presente convocatoria. Por atraso en el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la presente convocatoria.

Lo anterior, de conformidad con la establecido en el numeral 15, ‘’Póliza de responsabilidad Civil’’ del Anexo 1, ‘’Especificaciones Técnicas’’.

# PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con el artículo 62 del REGLAMENTO y el artículo 145 de las POBALINES, en caso de resultar adjudicado, si “El Proveedor” incurre en algún atraso en el cumplimiento de los plazos para la prestación del servicio preventivo y/o correctivo, le serán aplicables penas convencionales de conformidad con lo siguiente:

- Para mantenimientos preventivos

3% (tres por ciento) por cada día hábil de atraso, calculado sobre el monto de factura correspondiente antes de IVA por el servicio no prestado oportunamente, junto con el reporte de prestación-aceptación del servicio previsto en el numeral 5.3 Reportes del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.

- Para mantenimientos correctivos

3% (tres por ciento) por cada hora natural, día natural de atraso (según sea el caso) calculado sobre el monto de la cotización del mantenimiento correctivo que se trate, de acuerdo con la o las actividades incumplidas dentro de los términos señalados en el numeral 6.1 Plazos de ejecución y entrega del servicio de mantenimiento correctivo del Anexo 1 “Especificaciones técnicas”, de conformidad con lo siguiente:

| Descripción de la obligación | Plazo de ejecución |
| --- | --- |
| Presentarse en el inmueble para atender el reporte generado por el “Supervisor del Contrato” o por el personal de la Subdirección de Servicios, de acuerdo con el numeral 6.1 Plazos de ejecución y entrega del servicio de mantenimiento correctivo, del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. | Máximo 3 (tres) horas naturales, para los inmuebles ubicados en la Ciudad de México, a partir del momento del reporte de la falla vía correo electrónico y se confirme vía telefónica. |
|  | Máximo 6 (seis) horas naturales para el inmueble ubicado en Pachuca, Hidalgo, a partir del momento del reporte de la falla vía correo electrónico y se confirme vía telefónica. |
| Comunicar por escrito o vía correo electrónico al “Supervisor del Contrato” o al personal de la Subdirección de Servicios, la situación que acontece con el o los equipos revisados y en su caso, emitir un Diagnóstico Técnico en relación con la falla presentada y su solución, de acuerdo con el numeral 6.1 Plazos de ejecución y entrega del servicio de mantenimiento correctivo, del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. | Máximo 12 (doce) horas naturales a partir del momento en que se presente “El Proveedor” en sitio a atender el reporte, en caso de ser una reparación menor. |
|  | Máximo 24 (veinticuatro) horas naturales a partir del momento en que se presente “El Proveedor” en sitio a atender el reporte, en caso de ser una reparación mayor. |
| Entrega de cotización, de acuerdo con el numeral 6.1 Plazos de ejecución y entrega del servicio de mantenimiento correctivo, del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. | Máximo 24 (veinticuatro) horas naturales, contadas a partir del momento en el que se informó la necesidad de realizar el mantenimiento correctivo, cuando se trate de una reparación menor. |
|  | Máximo 3 (tres) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que se informó la necesidad de realizar el mantenimiento correctivo, cuando se trate de una reparación mayor. |
| *Reparación menor del equipo, de acuerdo con el numeral 6.1 Plazos de ejecución y entrega del servicio de mantenimiento correctivo, del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. | El tiempo de ejecución del servicio será el indicado en la cotización, contado a partir de que “El Proveedor” recibe la aceptación de la cotización por parte del “Supervisor del Contrato”. |
| **Reparación mayor del equipo, de acuerdo con el numeral 6.1 Plazos de ejecución y entrega del servicio de mantenimiento correctivo, del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. | El tiempo de ejecución del servicio será el indicado en la cotización, a partir de que “El Proveedor” recibe la aceptación de la cotización por parte del “Supervisor del Contrato”. |
| Entrega del reporte del servicio correctivo, de acuerdo con el numeral 6.1 Plazos de ejecución y entrega del servicio de mantenimiento correctivo, del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. | Una vez terminado el servicio de mantenimiento correctivo, se entregará vía correo electrónico o en sitio al “Supervisor del Contrato” o al personal de la Subdirección de Servicios que haya supervisado el servicio, dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la conclusión del servicio de mantenimiento correctivo. |

* Se considerará como reparación menor toda aquella acción que "El Proveedor" pueda hacer en sitio en un máximo de 6 (seis) horas naturales.

** Se considerará como reparación mayor toda aquella acción que "El Proveedor" deba llevar a cabo fuera de sitio, o que implique el cambio de una refacción que por características propias su entrega se sujete a existencia o sea sobre pedido.

- Por atraso en el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.

| DESCRIPCIÓN | PENA CONVENCIONAL |
| --- | --- |
| No presentar en tiempo y forma, cualquiera de los documentos descritos en el numeral 10. Entregables del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. | 2% (dos por ciento) calculado sobre el monto de la primera factura del servicio del mantenimiento preventivo antes de IVA por cada día hábil de atraso contado a partir del plazo señalado en el numeral 10. Entregables del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, por cada documento no entregado en tiempo y forma |
| Por no atender la solicitud del “Supervisor del Contrato” del Instituto, mediante el cual requiere la integración de un equipo al contrato, conforme al penúltimo párrafo del numeral 3.2 Especificaciones técnicas de los Equipos Hidroneumáticos del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. | $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por cada día hábil de atraso en la entrega del diagnóstico general y la cotización del costo por integrar el equipo al contrato |
| No sustituir en tiempo, alguna de las refacciones previstas en el numeral 6.3 Refacciones en mantenimiento preventivo sin costo adicional o algún componente que no sea nuevo y haya sido aceptado de manera provisional, previsto en el numeral 6.2. Refacciones del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. | 2% (dos por ciento) calculado sobre el importe del servicio del mantenimiento preventivo por cada día hábil de atraso contado a partir del día siguiente en que se haya agotado el término previsto en los numerales 6.3 Refacciones en mantenimiento preventivo sin costo adicional y 6.2. Refacciones del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, para hacer la sustitución de las piezas. |
| Por no suministrar la gasolina para “El Instituto”, a más tardar al día hábil siguiente a aquél en el que se haya solicitado, para los equipos que así lo requieran y los productos floculantes que se requieran para los diferentes cárcamos de aguas negras. | 2% (dos por ciento) calculado sobre el importe del servicio del mantenimiento preventivo por cada día hábil de atraso contado a partir del día siguiente en que se haya agotado el término previsto en los numerales 6.3 Refacciones en mantenimiento preventivo sin costo adicional segundo párrafo. |

El límite máximo para la aplicación de las penas convencionales que podrá aplicarse a “El Proveedor” en caso de resultar adjudicado, será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, después de lo anterior, el “El Instituto” podrá iniciar el procedimiento de rescisión del contrato.

El titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios notificará mediante oficio a “El Proveedor” el atraso en el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, así como el monto que se obliga a cubrir por concepto de pena convencional, el cual deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido.

“El Proveedor” realizará en su caso, el pago por concepto de penas convencionales, mediante deposito, transferencia o cheque certificado, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración de “El Instituto”, ubicada en Periférico Sur, número 4124, primer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México, o bien mediante transferencia electrónica a la cuenta que “El Instituto” le proporcione con la notificación correspondiente.

Conforme se señala en el artículo 62 del REGLAMENTO, “El Proveedor” quedará obligado ante “El Instituto” a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

# DEDUCCIONES

Para la presente contratación no aplican deducciones.

# PRÓRROGAS

Para el presente procedimiento no se otorgarán prórrogas.

# TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

En términos del artículo 65 del REGLAMENTO y los artículos 147 y 148 de las POBALINES, el INSTITUTO podrá dar por terminado anticipadamente un contrato en los siguientes supuestos:

- Por caso fortuito o fuerza mayor; o bien cuando concurran razones de interés general, entendiéndose por éstas últimas, el bien común de la sociedad entera, como cuerpo social.

- Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados;

- Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno de Control, y

- Cuando la administradora del contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del INSTITUTO.

En estos supuestos el INSTITUTO reembolsará, previa solicitud por escrito, al PROVEEDOR los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

Lo señalado en el párrafo anterior quedará sujeto a lo previsto en el artículo 149 y 150 de las POBALINES.

# RESCISIÓN DEL CONTRATO

El INSTITUTO podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato que se formalice, en caso de que por causas imputables al PROVEEDOR incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato, como es el caso de los siguientes supuestos:

- Si durante la vigencia del contrato, el INSTITUTO corrobora que el PROVEEDOR ha proporcionado información falsa, relacionada con su documentación legal y/o sus ofertas técnica y económica; o

- Si el monto calculado de la pena convencional excede el monto de la garantía de cumplimiento.

- Si el PROVEEDOR incumple con cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato.

- Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.

Según se establece en el artículo 155 de las POBALINES, la administradora del contrato será el responsable de informar por escrito a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y anexar al mismo los documentos probatorios, del incumplimiento en que incurran los PROVEEDORES, con el propósito de contar con la opinión de la Dirección Jurídica e iniciar, con la documentación antes citada, el procedimiento de rescisión.

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios procederá a notificar al PROVEEDOR la rescisión del contrato y se llevará a cabo mediante el procedimiento que se señala en el artículo 64 del REGLAMENTO.

De conformidad con lo señalado en el artículo 152 de las POBALINES, concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará el finiquito correspondiente, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se notifique la rescisión, lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 del REGLAMENTO.

# MODIFICACIONES AL CONTRATO Y CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN CONTRATARSE

De conformidad con los artículos 56 y 61 del REGLAMENTO, el área requirente podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, solicitar a la Dirección de Recursos Materiales  y Servicios el incremento del monto del contrato o de la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios, sea igual al pactado originalmente.

En acatamiento a lo previsto en el artículo 157 de las POBALINES, cuando se convenga un incremento en la cantidad de servicios se solicitará al PROVEEDOR la entrega de la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho incremento, lo cual deberá estipularse en el Convenio Modificatorio respectivo, así como la fecha de entrega para las cantidades adicionales. Dicha modificación de la garantía se entregará conforme se señala en el artículo 160 de las POBALINES.

De conformidad con el artículo 61 cuarto párrafo del REGLAMENTO, cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito por las partes, mediante la suscripción de convenios modificatorios los cuales serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello, y deberá contar con la revisión y validación de la Dirección Jurídica del INSTITUTO.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 61 quinto párrafo del REGLAMENTO, el INSTITUTO se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un PROVEEDOR, comparadas con las establecidas originalmente.

# CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE LICITACIÓN

# Causas para desechar las proposiciones.

En cumplimiento al artículo 36 fracción XV del REGLAMENTO y el artículo 56 fracción IV de las POBALINES, se podrá desechar la proposición de un LICITANTE en los siguientes supuestos:

- Por no cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria, sus anexos, sus modificaciones que deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones, que afecte la solvencia de la proposición, considerando lo establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO.

- Por no presentar o no estar VIGENTE y/o LEGIBLE la identificación oficial solicitada como parte del escrito (Anexo 2) a que se refiere el inciso a) del numeral 4.1 de la presente convocatoria.

- Si se comprueba que el LICITANTE se encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO o 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Si se comprueba que algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios solicitados o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás LICITANTES.

- Cuando la proposición presentada no se encuentre foliada total o parcialmente y del análisis efectuado a los documentos que la integren no se pueda constatar su continuidad u orden, siempre que esto impida realizar su evaluación; o bien, cuando falte alguna hoja y la omisión no pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma.

- Cuando la proposición no esté firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que formen parte de la misma.

- Cuando los precios ofertados se consideren no aceptables, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 fracción XLI del REGLAMENTO y artículo 68 de las POBALINES.

- Cuando el objeto social (en caso de ser persona moral) o actividad preponderante (en caso de ser persona física) no se señale o no se relacione con el objeto de la presente contratación.

- Por no presentar escrito firmado por el representante legal en donde manifieste que garantizará que el servicio objeto de la contratación, se prestará en apego a las normas señaladas en el numeral 11 “Normas aplicables” del Anexo 1 “Especificaciones técnicas” de la presente convocatoria.

- Por no obtener la puntuación mínima esperada para considerar que la oferta técnica es solvente y susceptible de evaluarse económicamente.

- Por señalar condiciones de pago distintas a las establecidas en la convocatoria o por no cotizar TODOS los conceptos señalados en el Anexo 7 “Oferta económica” de la partida única del presente procedimiento.

Las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento de contratación, podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten, una vez transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el INSTITUTO podrá proceder a su devolución o destrucción.

# Declaración de procedimiento desierto.

En términos de lo dispuesto por el artículo 47 del REGLAMENTO y el artículo 86 de las POBALINES, la convocante podrá declarar desierta la presente licitación, por las siguientes razones:

- Cuando no se cuente con proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente.

- Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran los requisitos solicitados en la convocatoria, sus anexos, o las modificaciones que deriven con motivo de las aclaraciones a la misma.

- Los precios no resulten aceptables, en términos de lo señalado en los artículos 44 fracción I y 47 del REGLAMENTO.

En caso de que se declare desierta la licitación se señalará en el Fallo las razones que lo motivaron y se estará a lo dispuesto en el artículo 47 del REGLAMENTO.

# Cancelación del procedimiento de licitación.

En términos del penúltimo párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO, el INSTITUTO podrá cancelar la presente licitación o conceptos incluidos, cuando se presente:

- Caso fortuito o fuerza mayor,

- Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para contratar el servicio, o

- Que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al propio INSTITUTO.

# INFRACCIONES Y SANCIONES

Se estará a lo dispuesto por el Título Sexto del REGLAMENTO.

# INCONFORMIDADES

Se sujetará a lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Primero del REGLAMENTO.

Las inconformidades podrán presentarse en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, ubicada en Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, tercer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P.  01900, Ciudad de México.

# SOLICITUD DE INFORMACIÓN

El LICITANTE se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con la prestación de los servicios solicitados, así como los referidos al desarrollo y ejecución de los mismos, que, en su caso, le requiera el Órgano Interno de Control del INSTITUTO en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en el artículo 70 del REGLAMENTO.

# NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES

De conformidad con el párrafo séptimo del artículo 31 del REGLAMENTO, ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por el LICITANTE, podrán ser negociadas.

# ANEXO 1

# Especificaciones Técnicas

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, PARA EL AÑO 2025”

- Objeto de la contratación

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos hidroneumáticos, que forman parte de los bienes del Instituto Nacional Electoral, en adelante “El Instituto”.

- Antecedentes

Históricamente “El Instituto” ha requerido realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos hidroneumáticos que se encuentran en los distintos inmuebles que ocupan sus diversas áreas.

Los equipos hidroneumáticos son de vital importancia para “El Instituto”, ya que permiten el abastecimiento y distribución de agua en sus inmuebles, por lo que mantenerlos en óptimo estado es de carácter prioritario.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 50, numeral 1, inciso r) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva de Administración tiene conferidas diversas atribuciones, motivo por el cual y por tratarse de equipos que permiten mantener la presión del agua constante en toda la red hidráulica para que llegue a los puntos de uso con la presión necesaria y, entre otras, se dé respuesta inmediata ante la atención de un de un incendio, los hidroneumáticos se encuentran distribuidos en los diferentes inmuebles de las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral. El objeto es garantizar la puesta en marcha y funcionamiento del sistema de referencia en caso de uso y ante una emergencia.

- Inmuebles en donde se prestará el servicio

| Inmueble | Ubicación |
| --- | --- |
| CONJUNTO TLALPAN | VIADUCTO TLALPAN, No. 100, COL. ARENAL TEPEPAN, C.P 14610, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. |
| REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES | AV. INSURGENTES SUR No.1561, COL SAN JOSE INSURGENTES, C.P. 03900, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. |
| EDIFICIO ACOXPA | AV. ACOXPA No. 436, COL. EX HACIENDA DE COAPA, C.P. 14300, ALCALDÍA TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO. |
| CENTRO DE CÓMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECyRD) | CARRETERA SAN JUAN TILCUAUTLA, KM.54, No. 5-A, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, PACHUCA, HGO. |

NOTAS:

- Derivado de la desocupación del inmueble denominado “Edificio Acoxpa”, ubicado en Av. Acoxpa No. 436, Col. Ex Hacienda de Coapa, C.P. 14300, Demarcación Tlalpan, Ciudad de México; el “Supervisor del Contrato, previa notificación vía correo electrónico y confirmación por llamada telefónica a “El Proveedor”, le indicará la fecha para la realización del mantenimiento respectivo.

- La no realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos en el inmueble desocupado, en tanto no se haga la notificación respectiva, no representará penalizaciones para “El Proveedor”.

  - Relación de Equipos Hidroneumáticos.

| Cantidad | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO |  |
|  | 10 | Motobombas |
|  | 5 | Compresora de aire y tanque |
|  | 3 | Tanque presurizado |
|  | Tuberías en general del equipo descrito y de la red |  |
|  | Tablero de control y alimentación |  |
| 5 | SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |
|  | 6 | Motobombas |
|  | 5 | Motor de combustión interna |
|  | Tuberías en general del equipo descrito y de la red |  |
|  | Tablero de control y alimentación |  |
| 1 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE |  |
|  | 2 | Motobomba |
|  | 1 | Caldereta |
|  | Tuberías en general del equipo descrito y de la red |  |
|  | Tablero de control y alimentación |  |
| 5 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS |  |
|  | 7 | Motobomba sumergible |
|  | 1 | Bomba de achique |
|  | Tuberías en general del equipo descrito y de la red |  |
|  | Tablero de control y alimentación |  |
| 1 | DESAZOLVE DE SÓTANO |  |
| 1 | DESAZOLVE DE ESTACIONAMIENTO |  |
| 1 | DESAZOLVE RED SANITARIA |  |
| 1 | CELDAS DE CIMENTACIÓN |  |
| 1 | CÁRCAMO DE EXPLANADA |  |
|  | Tubería del drenaje de todo el sistema, registros y posos de visita |  |
| 1 | ASTA BANDERA |  |
|  | 1 | Moto reductor |
| 10 | CISTERNAS |  |
|  | Válvula de pie o pichancha |  |
|  | Accionamiento mecánico de toma principal |  |
| 1 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  |
|  | 14 | Tinacos de 500 Lt C/U |
| 1 | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA |  |
|  | 3 | Motobomba |
| 1 | SISTEMA DE RIEGO |  |
|  | 1 | Motobomba sumergible |

  - Especificaciones técnicas de los Equipos Hidroneumáticos.

| UBICACIÓN | ID | EQUIPO | ID | COMPONENTES | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | No. DE SERIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONJUNTO TLALPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO “A” | SH-01 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 1 | MB-01 | MOTOBOMBA | SIEMENS | S/N | 7.5 H.P. | SP02-D14T3651GME38 |  |
|  |  |  | MB-02 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | S/N | 7.5 H.P. | SP02-D14T3651GME37 |  |
|  |  |  | CAT-01 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA305544K31 | 1/2 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAC-01 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE No. 1 | MB-03 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | M74799 | 1/4 H.P. | 903576 |  |
|  |  |  | MB-04 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | HQB56A17D58F-P | 1/2 H.P. | 903580 |  |
|  |  |  | CD-01 | CALDERETA | CALOREX | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE No 1 (TÉRMICOS, LINEAS DE ALIMENTACION, LINEAS DE DISTRIBUCION, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-01 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No. 1 | MBS-01 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 1 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS DEL SISTEMA DE DESAZOLVE DE CARCAMOS No 1 TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-01 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 1 | MB-05 | MOTOBOMBA | SIEMENS | 1LA3215-2YK31 | 10 H.P. | L90T107-25 |  |
|  |  |  | MCI-01 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | MVW–10 | 30 H.P. | EMI259274 |  |
|  |  |  | TRI-01 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-01 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-01 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  |  | 90m3 |  |
|  | LCEL-01 | LIMPIEZA Y DESAGÜE DE CELDAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO “C” | SH-02 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 2 | MB-06 | MOTOBOMBA | SIEMENS | SIN/MOD | 7.5 H.P. | S/N |  |
|  |  |  | MB-07 | MOTOBOMBA | SIEMENS | SIN/MOD | 7.5 H.P. | S/N |  |
|  |  |  | CAT-02 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1LA42743 4Y K31 | 3/4 H.P. | MOIC-14318 |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-02 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No 2 | MBS-02 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | IMPEL | S/N | 4.5 H.P. | S/N |  |
|  |  |  | MBS-03 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | IMPEL | S/N | 4.5 H.P. | S/N |  |
|  |  |  | MBS-04 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 2 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE DESAZOLVE DE CARCAMOS No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SR-01 | SISTEMA DE RIEGO | MBSR-01 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 2 H.P. | S/N |  |
|  | STV-02 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-02 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 272 m3 |  |  |
| EDIFICIO “D” | SH-03 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 3 | MB-08 | MOTOBOMBA | US MOTORS | 184JM | 7.5 H.P. | T07T151R073F |  |
|  |  |  | MB-09 | MOTOBOMBA | US MOTORS | 184JM | 7.5 H.P. | T12T269R001F |  |
|  |  |  | CAT-03 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | GENERAL ELECTRIC | 4K486A | 1/2 H.P. | G93 |  |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 3 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-02 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 2 | MB-10 | MOTOBOMBA | ABB | MBTARM | 15 H.P. | M93J-33783 |  |
|  |  |  | MCI-02 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | MVW–10 | 30 H.P. | 25C0135 |  |
|  |  |  | TRI-02 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-03 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-03 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 70 m3 |  |  |
| EXPLANADA | AB-01 | ASTA BANDERA | MR-01 | MOTOREDUCTOR | BALDOK | S/N | 3/4 H.P. | W0601263390 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ASTA BANDERA (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CEX-01 | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE EXPLANADA (INCLUYE: REGISTROS, POZOS DE VISITA Y TUBERÍA DE DRENAJE) |  |  |  |  | 60 m3 |  |  |
| REGISTRO FEDERAL ELECTORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | SH-04 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 4 | MB-11 | MOTOBOMBA | SIEMENS | ILA2254-2YK31 | 15 H.P. | D13T3653GME31 |  |
|  |  |  | MB-12 | MOTOBOMBA | SIEMENS | ILA2254-2YK31 | 15 H.P. | 90022549 |  |
|  |  |  | TP-01 | TANQUE PRESURIZADO | S/N | S/N | 400 L. | S/N |  |
|  |  |  | CAT-04 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA3055-4YK31 | 1 H.P. | Q2-M13 |  |
|  |  |  | CAT-05 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA3055-4YK31 | 1 H.P. | Q2-M13 |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-03 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS | MBS-05 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | MYERS | S/N | 3 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-04 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-04 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 45 m3 |  |  |
|  | DSC-01 | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE SÓTANO |  |  |  |  | 20 m3 |  |  |
| EDIFICIO ACOXPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | SD-04 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No.4 | BA-01 | BOMBA DE ACHIQUE | SHIMEE | WQD6-12055 | 1 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SBA-01 | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA No. 1 | MB-13 | MOTOBOMBA | SIEMENS | 1RF425C.CYC34 | 1/2 H.P. | K008 |  |
|  |  |  | MB-14 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 10 H.P. | G07-T6294M244 |  |
|  |  |  | MB-15 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 10 H.P. | G07-T6294M251 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA No.1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 3 | MB-16 | MOTOBOMBA | SIEMENS | JM10 | 2 H.P. | Q2-B17T3649GME1 |  |
|  |  |  | MB-17 | MOTOBOMBA | SIEMENS | JM10 | 10 H.P. | SPL08T2007GM60 |  |
|  |  |  | MCI-03 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VANGUARD VT WIN 18 HP | 356447 | 18 H.P. | 9050711 |  |
|  | MDE-3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 3 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-05 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-05 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 11m3 |  |  |
|  | CP-06 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 24m3 |  |  |
|  | SAT-01 | CISTERNA (SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE 14 TINACOS DE 5000 LTS. C/U) |  |  |  |  | 70 m3 |  |  |
| CENTRO DE COMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECyRD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDFICIO | SH-05 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 5 | MB-18 | MOTOBOMBA | SIEMENS | IA1-5-2 | 15 H.P. | B-57574 |  |
|  |  |  | TP-02 | TANQUE PRESURIZADO | ALTAMIRA | ALT-119 | S/N | 43623424 |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 05 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SH-06 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 6 | MB-19 | MOTOBOMBA | SIEMENS | IA1-5-2 | 15 H.P. | B-57582 |  |
|  |  |  | TP-03 | TANQUE PRESURIZADO | ALTAMIRA | ALT-119 | S/N | S/N |  |
|  | MDE-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 6 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-05 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No.5 | MBS-06 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | S/N | S/N | 15 H.P. | S/N |  |
|  |  |  | MBS-07 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | S/N | S/N | 15 H.P. | S/N |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-04 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 4 | MB-20 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 15 H.P. | M0410123M 346 |  |
|  |  |  | MCI-04 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | 1600 | 30 H.P. | 126D156 |  |
|  |  |  | TRI-03 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-05 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 5 | MB-21 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 5 H.P. | M0410123M 346 |  |
|  |  |  | MCI-05 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | CUMMINS | 6BT5.9-C152 | 80 H.P. | 46470835 |  |
|  |  |  | TRI-04 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-06 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-07 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |
|  | CP-08 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |
|  | CP-09 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |
|  | CP-10 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 50m3 |  |  |
| RED SANITARIA | RS-01 | DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA, FOSA SÉPTICA Y CÁRCAMO |  |  |  |  | Red sanitaria | 38 m |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fosa séptica |  | 5.13 m3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Cárcamo |  | 18 m3 |

Los equipos antes señalados son enunciativos más no limitativos y podrán darse de baja o adicionarse equipos al contrato, por motivos de adquisición, donación o baja, atendiendo a las necesidades y a solicitud por correo electrónico y/o por escrito del “Supervisor del Contrato”, siempre que el monto máximo del contrato no se supere.

Cuando por solicitud de un área usuaria de “El Instituto” al “Supervisor del Contrato”, se requiera integrar un equipo al contrato, se solicitará por escrito a “El Proveedor” para que en un término de 3 (tres) días hábiles siguientes a aquél en que se haya requerido, “El Proveedor” realice un diagnóstico general de dicho equipo, acompañado de la cotización sobre el costo que tendrá la integración del nuevo equipo al contrato y, deberán ser entregadas de manera electrónica al correo del “Supervisor del Contrato” y/o a quien este designe a las cuentas cesar.sanchezr@ine.mx y alberto.lopez@ine.mx y/o de manera impresa en las oficinas de la Subdirección de Servicios, ubicada en Periférico Sur No. 4124, Piso 6, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01900.

En caso de no atender la solicitud dentro del plazo establecido, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, señalada en el numeral 8. Penas convencionales, III. Por atraso en el cumplimiento de diversas obligaciones previstas de la presente convocatoria,

- Horarios para la prestación del servicio

El horario de prestación del servicio para el mantenimiento preventivo será de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y los sábados de 09:00 a 14:00 horas durante la vigencia del contrato, conforme a la periodicidad indicada.

El horario de prestación del servicio para el mantenimiento correctivo será de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas durante la vigencia del contrato, salvo que se trate de un caso urgente, el servicio se brindará en cualquier momento (día y hora hábil o natural).

“El Proveedor” deberá proporcionar por escrito, durante los primeros 5 (cinco) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato, un número telefónico de sus oficinas para atender cualquier llamada de emergencia de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y sábado de 09:00 a 14:00 horas; así mismo un número de teléfono celular para la atención de fallas fuera de los días y horarios de la prestación del servicio durante la vigencia del contrato.

El escrito deberá ser entregado al “Supervisor del Contrato” en las oficinas de la Subdirección de Servicios, ubicada en Periférico Sur No. 4124, Piso 6, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01900, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas. En caso de no entregar el escrito solicitado en el plazo requerido en el presente numeral, se hará acreedor a la penalización correspondiente, señalada en el numeral 8. Penas convencionales, III. Por atraso en el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, de la presente convocatoria.

- Servicio de mantenimiento preventivo

Se entiende por mantenimiento preventivo todas aquellas actividades que debe realizar “El Proveedor” para asegurar las condiciones de operación de los equipos hidroneumáticos a lo largo de la vigencia del contrato, así como la detección oportuna de los posibles desperfectos o deficiencias del funcionamiento que evidencien la necesidad de llevar a cabo trabajos de mantenimiento correctivo, los cuales deberán informarse al “Supervisor del Contrato” con toda oportunidad para programar su ejecución.

Una vez que “El Proveedor” haya realizado el mantenimiento preventivo, tendrá 10 (diez) días hábiles posteriores a la terminación de los mantenimientos, para entregar los reportes y la evidencia fotográfica de los servicios al “Supervisor del Contrato” a las cuentas de correo electrónico cesar.sanchezr@ine.mx y alberto.lopez@ine.mx y/o por escrito en las oficinas de la Subdirección de Servicios, ubicadas en el sexto piso de Periférico Sur, número 4124, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Los trabajos que deban realizarse por parte de “El Proveedor”, deberán cumplir con puntualidad las recomendaciones técnicas que al respecto emiten con regularidad los fabricantes de equipos y refacciones en esa materia.

  - Calendario del servicio de mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo será realizado por parte de “El Proveedor” a los equipos e inmuebles relacionados en los numerales 3. Inmuebles en donde se prestará el servicio, 3.1 Relación de Equipos Hidroneumáticos. y 3.2 Especificaciones técnicas de los Equipos Hidroneumáticos del presente Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, durante la vigencia del contrato.

Periodicidad: “El proveedor” deberá realizar 2 (dos) mantenimientos preventivos a los equipos durante la vigencia del contrato. El inicio de estos servicios podrá ser en cualquier día hábil dentro de los periodos señalados en el numeral 5.1 Calendario de servicio de mantenimiento preventivo y en el Apéndice A del presente Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.

En caso de no realizar los mantenimientos preventivos en los tiempos establecidos, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, señalada en el numeral 8. Penas convencionales I, de la presente convocatoria; para mantenimientos preventivos, de la presente convocatoria. La aplicación de las penas convencionales correrá a partir del primer día hábil de retraso del servicio, en relación con el periodo pactado.

Para los inmuebles de Tlalpan, Insurgentes y el CECyRD (red sanitaria) de Pachuca Hidalgo, se realizarán 3 (tres) servicios de desazolve durante la vigencia del contrato, realizándose dentro de los primero 10 (diez) días hábiles de los meses de abril, julio y noviembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice A del presente Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. En caso de que se presente la necesidad de realizar un servicio extraordinario de desazolve en alguno de los inmuebles, este se cotizará de acuerdo con los precios adjudicados de este servicio en la Oferta Económica.

| UBICACIÓN | ID | EQUIPO | ID | COMPONENTES | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | No. DE SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONJUNTO TLALPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO “A” | SH-01 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 1 | MB-01 | MOTOBOMBA | SIEMENS | S/N | 7.5 H.P. | SP02-D14T3651GME38 |
|  |  |  | MB-02 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | S/N | 7.5 H.P. | SP02-D14T3651GME37 |
|  |  |  | CAT-01 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA305544K31 | 1/2 H.P. | S/N |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SAC-01 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE No. 1 | MB-03 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | M74799 | 1/4 H.P. | 903576 |
|  |  |  | MB-04 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | HQB56A17D58F-P | 1/2 H.P. | 903580 |
|  |  |  | CD-01 | CALDERETA | CALOREX | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE No 1 (TÉRMICOS, LINEAS DE ALIMENTACION, LINEAS DE DISTRIBUCION, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-01 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No. 1 | MBS-01 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 1 H.P. | S/N |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS DEL SISTEMA DE DESAZOLVE DE CARCAMOS No 1 TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-01 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 1 | MB-05 | MOTOBOMBA | SIEMENS | 1LA3215-2YK31 | 10 H.P. | L90T107-25 |
|  |  |  | MCI-01 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | MVW–10 | 30 H.P. | EMI259274 |
|  |  |  | TRI-01 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-01 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-01 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  |  | 90m3 |
|  | LCEL-01 | LIMPIEZA Y DESAGÜE DE CELDAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO “C” | SH-02 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 2 | MB-06 | MOTOBOMBA | SIEMENS | SIN/MOD | 7.5 H.P. | S/N |
|  |  |  | MB-07 | MOTOBOMBA | SIEMENS | SIN/MOD | 7.5 H.P. | S/N |
|  |  |  | CAT-02 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1LA42743 4Y K31 | 3/4 H.P. | MOIC-14318 |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-02 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No 2 | MBS-02 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | IMPEL | S/N | 4.5 H.P. | S/N |
|  |  |  | MBS-03 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | IMPEL | S/N | 4.5 H.P. | S/N |
|  |  |  | MBS-04 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 2 H.P. | S/N |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE DESAZOLVE DE CARCAMOS No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SR-01 | SISTEMA DE RIEGO | MBSR-01 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 2 H.P. | S/N |
|  | STV-02 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-02 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 272 m3 |  |
| EDIFICIO “D” | SH-03 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 3 | MB-08 | MOTOBOMBA | US MOTORS | 184JM | 7.5 H.P. | T07T151R073F |
|  |  |  | MB-09 | MOTOBOMBA | US MOTORS | 184JM | 7.5 H.P. | T12T269R001F |
|  |  |  | CAT-03 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | GENERAL ELECTRIC | 4K486A | 1/2 H.P. | G93 |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 3 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-02 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 2 | MB-10 | MOTOBOMBA | ABB | MBTARM | 15 H.P. | M93J-33783 |
|  |  |  | MCI-02 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | MVW–10 | 30 H.P. | 25C0135 |
|  |  |  | TRI-02 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-03 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-03 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 70 m3 |  |
| EXPLANADA | AB-01 | ASTA BANDERA | MR-01 | MOTOREDUCTOR | BALDOK | S/N | 3/4 H.P. | W0601263390 |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ASTA BANDERA (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | CEX-01 | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE EXPLANADA (INCLUYE: REGISTROS, POZOS DE VISITA Y TUBERÍA DE DRENAJE) |  |  |  |  | 60 m3 |  |
|  |  | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE EXPLANADA (INCLUYE: REGISTROS, POZOS DE VISITA Y TUBERÍA DE DRENAJE) |  |  |  |  | 60 m3 |  |
| REGISTRO FEDERAL ELECTORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | SH-04 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 4 | MB-11 | MOTOBOMBA | SIEMENS | ILA2254-2YK31 | 15 H.P. | D13T3653GME31 |
|  |  |  | MB-12 | MOTOBOMBA | SIEMENS | ILA2254-2YK31 | 15 H.P. | 90022549 |
|  |  |  | TP-01 | TANQUE PRESURIZADO | S/N | S/N | 400 L. | S/N |
|  |  |  | CAT-04 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA3055-4YK31 | 1 H.P. | Q2-M13 |
|  |  |  | CAT-05 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA3055-4YK31 | 1 H.P. | Q2-M13 |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-03 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS | MBS-05 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | MYERS | S/N | 3 H.P. | S/N |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-04 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-04 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 45 m3 |  |
|  | DSC-01 | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE SÓTANO |  |  |  |  | 20 m3 |  |
|  |  | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE SÓTANO |  |  |  |  | 20 m3 |  |
| EDIFICIO ACOXPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | SD-04 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No.4 | BA-01 | BOMBA DE ACHIQUE | SHIMEE | WQD6-12055 | 1 H.P. | S/N |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SBA-01 | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA No. 1 | MB-13 | MOTOBOMBA | SIEMENS | 1RF425C.CYC34 | 1/2 H.P. | K008 |
|  |  |  | MB-14 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 10 H.P. | G07-T6294M244 |
|  |  |  | MB-15 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 10 H.P. | G07-T6294M251 |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA No.1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 3 | MB-16 | MOTOBOMBA | SIEMENS | JM10 | 2 H.P. | Q2-B17T3649GME1 |
|  |  |  | MB-17 | MOTOBOMBA | SIEMENS | JM10 | 10 H.P. | SPL08T2007GM60 |
|  |  |  | MCI-03 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VANGUARD VT WIN 18 HP | 356447 | 18 H.P. | 9050711 |
|  | MDE-3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 3 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-05 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-05 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 11m3 |  |
|  | CP-06 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 24m3 |  |
|  | SAT-01 | CISTERNA (SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE 14 TINACOS DE 5000 LTS. C/U) |  |  |  |  | 70 m3 |  |
| CENTRO DE COMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECyRD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDFICIO | SH-05 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 5 | MB-18 | MOTOBOMBA | SIEMENS | IA1-5-2 | 15 H.P. | B-57574 |
|  |  |  | TP-02 | TANQUE PRESURIZADO | ALTAMIRA | ALT-119 | S/N | 43623424 |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 05 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SH-06 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 6 | MB-19 | MOTOBOMBA | SIEMENS | IA1-5-2 | 15 H.P. | B-57582 |
|  |  |  | TP-03 | TANQUE PRESURIZADO | ALTAMIRA | ALT-119 | S/N | S/N |
|  | MDE-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 6 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SD-05 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No.5 | MBS-06 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | S/N | S/N | 15 H.P. | S/N |
|  |  |  | MBS-07 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | S/N | S/N | 15 H.P. | S/N |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-04 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 4 | MB-20 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 15 H.P. | M0410123M 346 |
|  |  |  | MCI-04 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | 1600 | 30 H.P. | 126D156 |
|  |  |  | TRI-03 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | SCI-05 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 5 | MB-21 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 5 H.P. | M0410123M 346 |
|  |  |  | MCI-05 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | CUMMINS | 6BT5.9-C152 | 80 H.P. | 46470835 |
|  |  |  | TRI-04 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |
|  | STV-06 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |
|  | CP-07 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |
|  | CP-08 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |
|  | CP-09 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200M3 |  |
|  | CP-10 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 50M3 |  |
|  | RS-01 | DEZASOLVE DE LA RED SANITARIA, FOSA SÉPTICA Y CÁRCAMO |  |  |  |  | RED SANITARIA 38 m |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FOSA SEPTICA 5.13 m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CARCAMO 18 m3 |  |
|  | RS-01 | DEZASOLVE DE LA RED SANITARIA, FOSA SÉPTICA Y CÁRCAMO |  |  |  |  | RED SANITARIA 38 m |  |
|  |  |  |  |  |  |  | FOSA SEPTICA 5.13 m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CARCAMO 18 m3 |  |

“El Proveedor” deberá realizar el mantenimiento preventivo conforme a las actividades que se especifican en el siguiente numeral del presente Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.

5.2 Actividades de mantenimiento preventivo

“El Proveedor” deberá acudir puntualmente a las instalaciones de “El Instituto” para realizar los servicios contratados y deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Contar con las herramientas necesarias y adecuadas para realizar los servicios.

- Apegarse a los procedimientos adecuados para realizar los servicios, entregando un escrito al momento de presentar su propuesta, en el que se describan los procedimientos para realizar el presente servicio. En caso de no entregarlo en su propuesta técnica, no será considerado para evaluación.

- Contar con las refacciones sin costo adicional descritas en el numeral 6.3 Refacciones en mantenimiento preventivo sin costo adicional, que correspondan a los modelos de los equipos relacionados en el numeral 3.1 Relación de Equipos Hidroneumáticos del presente Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.

- Su personal deberá contar con el equipo de protección personal necesario y adecuado para realizar los servicios objeto del contrato, como mínimo se deberá contar con: guantes, gafas protectoras, botas, ropa de algodón (pantalón y camisola), para dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas descritas en el numeral 11. Normas Aplicables del presente Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.

- El personal técnico de “El Proveedor” deberá portar la identificación vigente que lo acredite como empleado de la empresa. La identificación se deberá presentar en la entrada de los inmuebles de “El Instituto” para que se les permita el acceso a las instalaciones, la identificación deberá ser portada en todo momento dentro de las instalaciones de “El Instituto”.

El “Supervisor del Contrato” validará con soporte fotográfico los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo que sean realizados por “El Proveedor”.

Las actividades y frecuencias descritas a continuación se refieren a los mínimos indispensables que deberá realizar “El Proveedor” para mantener en óptimas condiciones de operación los equipos hidroneumáticos, existentes en los inmuebles descritos en este Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, sin menoscabo de que “El Proveedor” se obligue a ejecutar aquellas otras que por su naturaleza sean indispensables para garantizar su óptimo funcionamiento.

- Sistema hidroneumático

- Dispositivos eléctricos y tablero de control y alimentación

- Revisión y limpieza con solución dieléctrica.

- Revisión y ajuste de interruptores de presión en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisión, limpieza y ajuste de electro-niveles.

- Revisión, y apriete de conexiones.

- Medición de voltaje de alimentación y amperaje.

- Revisión de cargador de baterías.

- Revisión de térmicos.

- Revisión de líneas de alimentación.

- Revisión de líneas de distribución.

- Compresora de aire y tanque

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de bandas, tensar o cambiar si es necesario, sin costo adicional.

- Comprobación de presión de aire, limpieza de filtros de aire y realizar cambio en caso necesario, sin costo adicional.

- Verificación del nivel de aceite, recargar de ser necesario, sin costo adicional.

- Apriete de conexiones.

- Revisión de válvulas, cambiar si presentan daño sin costo adicional.

- Revisión de manómetros, calibrar o cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión de nivel (presión) de agua/aire.

- Limpieza y purga.

- Revisión de fugas, reparar en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisión de válvulas de nivel y alivio, calibración si es necesario.

- Revisión de tanque.

- Pintura, cada vez que sea necesario o una vez al año como mínimo.

- Motobomba

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas.

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc. cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura en caso necesario.

- Todos los componentes del sistema

- Pintura una vez al año o cada que sea necesario.

- Mantener en todo momento la pintura de los equipos, accesorios, tuberías y pisos, en un buen estado, con una buena estética y libre de materiales o todo objeto extraño al área de los equipos.

- Sistema contra incendio

- Dispositivos eléctricos y tablero de control y alimentación

- Revisión y limpieza con solución dieléctrica.

- Ajuste de interruptores de presión, si es necesario, sin costo adicional.

- Revisión, limpieza y ajuste de electro-niveles.

- Revisión, y apriete de conexiones.

- Medición de voltaje de alimentación y amperaje.

- Revisión de cargador de baterías.

- Revisión de térmicos.

- Revisión de líneas de alimentación.

- Revisión de líneas de distribución.

- Motobomba

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas.

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc. (cambiar en su caso).

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Motor de combustión interna

- Revisión y limpieza con solución dieléctrica.

- Revisión de sistema de arranque y funcionamiento (interruptor de llave, solenoide de arranque, marcha, alternador)

- Revisión del tanque de combustible.

- Revisión de baterías (niveles de electrolito).

- Mantener lleno de gasolina el depósito correspondiente.

- Afinación en caso necesario o al menos una vez al año.

- Pintura en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Cambio de baterías en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Revisión de cargador de baterías y sustitución en caso de ser necesario

- Red contra incendio

- Revisión de estado físico de tuberías.

- Revisión y reparación de fugas en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisión de soportes y abrazaderas, corregir en su caso, sin costo adicional.

- Revisión de manómetros y cambiar dañados.

- Pruebas de operación, realizando por lo menos una descarga de algún hidrante.

- Pintura en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Todos los componentes del sistema

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Mantener en todo momento la pintura de los equipos, accesorios, tuberías y pisos, en un buen estado, con una buena estética y libre de materiales o todo objeto extraño al área de los equipos.

- Sistema de agua caliente

- Dispositivos eléctricos y tablero de control y alimentación

- Revisión y limpieza con solución dieléctrica.

- Ajuste de interruptores de presión, en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisión, limpieza y ajuste de electro-niveles.

- Revisión, y apriete de conexiones.

- Medición de voltaje de alimentación y amperaje.

- Revisión de cargador de baterías.

- Revisión de térmicos.

- Revisión de líneas de alimentación.

- Revisión de líneas de distribución.

- Motobombas

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc. (cambiar en su caso).

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Caldereta

- Limpieza y ajuste de controles de flama, quemadores, encendido electrónico y acuastatos.

- Revisar el sistema de encendido y cambiar en su caso sin costo adicional.

- Corregir aislamiento, sin costo adicional.

- Pintura en caso necesario o por lo menos una vez al año.

- Tanque

- Revisión de válvulas de nivel y de alivio, calibración en caso necesario.

- Revisar manómetros, calibrar o cambiar en caso necesario.

- Limpieza y purga.

- Revisión de fugas, reparar en caso necesario.

- Revisar o reparar en su caso el forro térmico y recubrimiento

- Todos los componentes del sistema

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Mantener en todo momento la pintura de los equipos, accesorios, tuberías y pisos, en un buen estado, con una buena estética y libre de materiales o todo objeto extraño al área de los equipos.

- Sistema de desazolve de cárcamos

- Dispositivos eléctricos y tablero de control y alimentación

- Revisión y limpieza con solución dieléctrica.

- Ajuste de interruptores de presión, si es necesario, sin costo adicional.

- Revisión, limpieza y ajuste de electro-niveles.

- Revisión, y apriete de conexiones.

- Medición de voltaje de alimentación y amperaje.

- Revisión de cargador de baterías.

- Revisión de térmicos.

- Revisión de líneas de alimentación.

- Revisión de líneas de distribución.

- Motobomba (sumergible y sumergible de lodos)

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc. cambiar en su caso.

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Todos los componentes del sistema

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Mantener en todo momento la pintura de los equipos, accesorios, tuberías y pisos, en un buen estado, con una buena estética y libre de materiales o todo objeto extraño al área de los equipos.

- Cárcamos y red sanitaria

- Limpieza de cárcamos y extracción de sólidos por medio de camión Vactor.

- Limpieza de registros, pozos de visita y fosa séptica

- Limpieza de red sanitaria.

- Celdas de cimentación

- Limpieza y desazolve de celdas de cimentación.

- Mantener secas las celdas de cimentación.

- Sistema de tuberías y válvulas

- Tuberías

- Revisión de estado físico de tuberías.

- Revisión y eliminación de fugas en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisión de soportes y abrazaderas, corregir en su caso, sin costo adicional.

- Válvulas y conexiones

- Revisar funcionamiento, corregir fallas en caso necesario, sin costo adicional.

- Revisar válvulas en mal estado o funcionando incorrectamente y realizar el cambio de empaques, asientos, árboles, estoperos, columpios y pistones.

- Cambio de válvulas en mal estado en su caso, sin costo adicional.

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Todos los componentes del sistema

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Mantener en todo momento la pintura de los equipos, accesorios, tuberías y pisos, en un buen estado, con una buena estética y libre de materiales o todo objeto extraño al área de los equipos.

- Asta bandera

- Moto-reductor

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos y engranes.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas.

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Cisternas

- Lavado de cisternas y revisión de pichancha.

- Sistema de bombeo de agua

- Motobomba

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc., cambiar en su caso.

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

- Sistema de riego

- Motobomba sumergible

- Medición de voltaje de alimentación y corriente eléctrica.

- Revisión de sellos mecánicos, collarín y sellos (prensa-estopa), cambiar en su caso, sin costo adicional.

- Revisión y apriete de conexiones eléctricas

- Verificar alineación y revisar accesorios como coples, codos etc. cambiar en su caso.

- Pruebas de arranque.

- Revisar anclajes, corregir en su caso.

- Revisión y lubricación de rodamientos.

- Pintura una vez al año como mínimo o cada que sea necesario.

  - Reportes del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo

Cada vez que se efectué un servicio de preventivo y/o correctivo, “El Proveedor” deberá entregar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la realización del servicio al “Supervisor del Contrato”, los reportes correspondientes junto con la evidencia fotográfica vía correo electrónico a las direcciones cesar.sanchezr@ine.mx y alberto.lopez@ine.mx y/o de manera impresa en las oficinas de la Subdirección de Servicios ubicadas en el sexto piso de Periférico Sur, número 4124, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, dichos reportes deberán estar firmados por el técnico que realizó el servicio por parte de “El Proveedor” y por el supervisor del servicio de “El Instituto”, en donde se registrarán los aspectos más relevantes del servicio proporcionado, incluyendo:

Datos específicos del equipo atendido, (fecha, descripción, marca, modelo y No. de serie) detallando las actividades realizadas y observaciones que sean necesarias referentes al funcionamiento y uso adecuado del equipo.

En caso de no realizar los mantenimientos preventivos en los tiempos establecidos, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, señalada en el numeral 8. Penas convencionales I; para mantenimientos preventivos, de la presente convocatoria.

- Servicio de mantenimiento correctivo

Se entenderá por mantenimiento correctivo todas aquellas acciones o actividades que realizará “El Proveedor”, tendientes a corregir anomalías detectadas durante el mantenimiento preventivo de los equipos para regresarlos a sus condiciones normales de servicio en el momento que sean requeridos, igualmente se entenderá en todas aquellas acciones o actividades que sean necesarias realizar aunque no se hayan detectado previamente, o sea por causas de fallas o paros imprevistos en los equipos y estos no funcionen correctamente.

El mantenimiento correctivo se cotizará por separado, únicamente el costo de las refacciones a precio de mercado y el costo de la mano de obra.

  - Plazos de ejecución y entrega del servicio de mantenimiento correctivo.

En caso de falla de un equipo hidroneumático “El Proveedor” deberá cumplir con los siguientes plazos para la atención del equipo:

| No. | Actividad | Plazo de ejecución |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentarse en el inmueble para atender el reporte generado por escrito o vía correo electrónico, por el “Supervisor del Contrato” o por los supervisores del servicio designados por éste. | Máximo 3 (tres) horas naturales para los inmuebles ubicados en la Ciudad de México, 6 (seis) horas naturales para el CECyRD de Pachuca; a partir del momento en el que el “Supervisor del Contrato” o el personal de la Subdirección de Servicios reporten la falla, se haga el reporte vía correo electrónico y se confirme dicho reporte vía llamada telefónica. |
| 2 | Comunicar por escrito o vía correo electrónico al “Supervisor del Contrato” o al personal de la Subdirección de Servicios, la situación que acontece con el o los equipos revisados y en su caso, emitir un Diagnóstico Técnico en relación con la falla presentada y su propuesta de solución. | Máximo 12 (doce) horas naturales a partir del momento en que se presente “El Proveedor” en sitio a atender el reporte, en caso de ser una reparación menor. Máximo 24 (veinticuatro) horas naturales a partir del momento en que se presente “El Proveedor” en sitio a atender el reporte, en caso de ser una reparación mayor. |
| 3 | Entrega de la cotización, conforme a los requisitos mínimos establecidos en el numeral 6. Mantenimiento correctivo del presente Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’. | En caso de una reparación menor, la cotización se deberá entregar en un máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales, a partir del momento en el que informó la necesidad de realizar el mantenimiento correctivo. En el caso de una reparación mayor, la cotización se deberá entregar en un máximo 3 (tres) días hábiles siguientes a aquél en que se haya informado la necesidad de realizar el mantenimiento correctivo, |
| 4 | *Reparación menor del equipo | El tiempo de ejecución del servicio será el indicado en la cotización, contando a partir de que “El Proveedor” recibe la aceptación de la cotización por parte del “Supervisor del Contrato”. |
| 5 | **Reparación mayor del equipo | El tiempo de entrega del servicio indicado en la cotización, a partir de que "El Proveedor" recibe la aceptación de la cotización por el “Supervisor del Contrato”. |
| 6 | Entrega del reporte del servicio correctivo | Una vez terminado el servicio de mantenimiento correctivo, se entregará vía correo electrónico o impresa al “Supervisor del Contrato” o al personal de la Subdirección de Servicios que haya supervisado el servicio, dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la conclusión del servicio de mantenimiento correctivo. |
|  | * Se considerará como reparación menor toda aquella acción que "El Proveedor" pueda hacer en sitio en un máximo de 6 (seis) horas naturales. |  |
|  | ** Se considerará como reparación mayor toda aquella acción que "El Proveedor" deba llevar a cabo fuera de sitio, o que implique el cambio de una refacción que por características propias su entrega se sujete a existencia o sea sobre pedido. |  |

En caso de que se trate de un servicio correctivo que implique una reparación mayor a los equipos y que éste no se encuentre en condiciones de operar hasta que sea reparado, o bien, que el plazo de entrega de las refacciones sea mayor a 24 horas naturales, el “Supervisor del Contrato” podrá solicitar por escrito a “El Proveedor” la instalación de un equipo-refacción de respaldo al equipo que se le esté brindando el servicio correctivo, sin costo para “El Instituto”, esto dependerá de la conveniencia que implique la instalación del equipo de respaldo.

En caso de no atender los plazos de ejecución y entrega del reporte del servicio de mantenimiento correctivo en los tiempos establecidos, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, señalada en el numeral 8. Penas convencionales, II. Para mantenimientos correctivos, de la presente convocatoria.

6.2 Refacciones

Las partes y componentes que requieran ser sustituidos durante los servicios de mantenimiento preventivo deben ser nuevos, originales (no se aceptarán remanufacturadas) y de la misma marca, modelo y capacidad de los actuales.

En caso de no contar con las refacciones nuevas y originales debido a la vigencia tecnológica de los equipos, se aceptarán refacciones compatibles con los equipos y su funcionalidad garantizada por el fabricante de los equipos.

“El Proveedor” deberá realizar el retiro de las refacciones sustituidas durante los mantenimientos preventivos y/o correctivos, ya que en los inmuebles señalados en el numeral 3. Inmuebles en los que se prestará el servicio del presente Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, no se cuenta con un espacio designado para el almacenamiento, ni medidas de seguridad para este tipo de desechos, por lo que, se deberá mencionar en el reporte del servicio, las refacciones sustituidas al igual que un reporte fotográfico de la refacción cambiada y la refacción nueva, mismo que deberá firmar el técnico de “El Proveedor” y el supervisor del servicio de “El Instituto” para validar el cambio de estas.

A efecto de no interrumpir el funcionamiento de los equipos, sólo podrán ser aceptadas de manera provisional partes y componentes que no sean nuevos, siempre y cuando garanticen el completo funcionamiento del equipo y posteriormente deberán ser sustituidos por nuevos en un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles.

En caso de no sustituir las partes y componentes que no sean nuevos por nuevos en los tiempos establecidos, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, señalada en el numeral 8. Penas convencionales, III. Por atraso en el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, de la presente convocatoria.

Todos los componentes y refacciones requeridos en los mantenimientos preventivos no incluidas en el numeral 6.3 Refacciones en mantenimiento preventivo sin costo adicional deberán ser proporcionados por el “El Proveedor” previa autorización de su cotización por el “Supervisor del Contrato” e investigación que realice sobre su costo en el mercado.

6.3 Refacciones en mantenimiento preventivo sin costo adicional

Dentro del mantenimiento preventivo, “El Proveedor” deberá considerar el suministro e instalación en caso de ser necesario de las siguientes refacciones, sin costo adicional para “El Instituto”, mismas que deberán ser suministradas e instaladas dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir de cuándo fue detectada la necesidad de realizar la sustitución.

- Rodamientos y baleros

- Chumaceras

- Estoperos

- Bandas

- Sellos mecánicos

- Platinos

- Juntas

- Empaques

- Aceite lubricante

- Abrazaderas

- Mangueras

- Aceite

- Bujes

- Filtros

- Válvula de pie o pichancha

- Válvulas de todo tipo

- Interruptor de presión o presostato

- Manómetros

- Tapas de registros

- Pintura para los equipos, accesorios y tuberías

“El Proveedor” será el responsable de suministrar sin costo para “El Instituto”, a más tardar al día hábil siguiente a aquél en el que se haya solicitado, la gasolina para los equipos que así lo requieran y los productos floculantes que se requieran para los diferentes cárcamos de aguas negras.

En caso de no sustituir las partes y componentes que no sean nuevos por nuevos en los tiempos establecidos, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, señalada en el numeral 8. Penas convencionales, III. Por atraso en el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, de la presente convocatoria.

- Modelo de los Formatos de los reportes del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo

“El Proveedor” deberá entregar dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato, a los correos electrónicos cesar.sanchezr@ine.mx y alberto.lopez@ine.mx y/o de manera impresa al “Supervisor del Contrato”, un modelo de los formatos de los reportes del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo que se utilizarán durante la vigencia del contrato, los cuales deberán incluir la descripción de los servicios realizados y fechas, de acuerdo con las actividades realizadas incluyendo las firmas de las siguientes personas:

- Técnico que realizó el trabajo.

- Personal de “El Instituto” que supervisó el servicio.

En el formato del servicio de mantenimiento preventivo, se deben considerar de manera enunciativa, más no limitativa, las acciones que se mencionan en el numeral 5.2 Actividades del servicio de mantenimiento preventivo.

En caso de no sustituir las partes y componentes que no sean nuevos por nuevos en los tiempos establecidos, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente, señalada en el numeral 8. Penas convencionales, III. Por atraso en el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, de la presente convocatoria.

- Obligaciones de “El Proveedor” para el mantenimiento preventivo y correctivo.

“El Proveedor” deberá acudir puntualmente a las instalaciones de “El Instituto” para realizar los servicios de mantenimiento que se trate, tomando en cuenta lo siguiente:

- Periodicidad: Realizar los mantenimientos preventivos, de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario que se anexa en el APÉNDICE A.

- El personal de “El Proveedor” deberá contar con identificación y uniforme de la empresa (camisola y pantalón).

- El personal de “El Proveedor” deberá contar con las herramientas necesarias para realizar los servicios de mantenimiento.

- Deberá proporcionar las refacciones necesarias para llevar a cabo los servicios preventivos y/o correctivos (refacciones que deberá describir en caso de cambio y solicitar autorización para llevar a cabo la sustitución de la pieza).

- El personal técnico de “El Proveedor” deberá contar con identificación que lo acredite como empleado de la empresa y cumpla con lo siguiente: Nombre del técnico con firma del representante legal de la empresa. La identificación se deberá presentar en la entrada del inmueble de “El Instituto” para que se les permita el acceso a las instalaciones, la identificación deberá ser portada en todo momento dentro de las instalaciones de “El Instituto”.

- Los materiales de consumo (Trapos de microfibra, limpiadores biodegradables libres de sosa, líquido para limpieza) que se utilicen en la realización de los servicios de mantenimiento serán suministrados por “El Proveedor”, sin costo para “El Instituto”.

Para el caso de que “El Proveedor” no cumpla con alguna de las obligaciones antes descritas, no le será permitido realizar el mantenimiento y se considerará como un atraso en el servicio.

- Garantías

“El Proveedor” deberá entregar dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles contados a partir del inicio de la vigencia del contrato de manera electrónica a las cuentas cesar.sanchezr@ine.mx y alberto.lopez@ine.mx y/o impresa al “Supervisor del Contrato”, en las oficinas de la Subdirección de Servicios ubicadas en Periférico Sur, Piso 6, número 4124, Colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Ciudad de México, en un horario de 09:00 a 18:00 horas las siguientes garantías:

- Garantía a nombre de “El Instituto”, de que todas las refacciones reemplazadas en los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados durante la vigencia del contrato serán nuevas y originales, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

- Garantía a nombre de “El Instituto”, del funcionamiento mínimo de 6 (seis) meses a partir de la fecha en la que se firme el reporte de servicio, de las refacciones reemplazadas en mantenimientos preventivos y correctivos.

- Garantía a nombre de “El Instituto”, por un mínimo de 6 (seis) meses, de la mano de obra y las partes mecánicas reparadas en los trabajos de mantenimiento correctivo que se lleguen a realizar a los equipos descritos en este presente Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.

- “El Proveedor” deberá entregar un escrito en donde especifique el Procedimiento a través del cual se harán válidas las Garantías A, B y C, incluyendo nombre, número telefónico fijo/celular, así como correo electrónico del personal encargado para atender cualquier solicitud para hacer válidas las garantías.

En caso de no entregar las 3 (tres) garantías y el escrito para hacerlas válidas en los tiempos establecidos, se hará acreedor a la pena convencional correspondiente por cada día hábil de atraso, señalada en el numeral 8. Penas convencionales, III. Por atraso en el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, de la presente convocatoria.

Las garantías podrán hacerse válidas en el momento en que no se cumpla con lo establecido en las mismas, para lo cual el “Supervisor del Contrato” solicitará la aplicación de la garantía por escrito y “El Proveedor” contará con un máximo de 5 (cinco) días hábiles para atender la solicitud.

- Entregables

Una vez adjudicado el contrato, “El Proveedor” deberá entregar al “Supervisor del Contrato” en las fechas indicadas, la documentación y bienes que a continuación se enlistan:

| No. | Documentación | Forma de entrega | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelo de formatos de los reportes del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de acuerdo con el numeral 7. Modelos de los Formatos de los reportes del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo en que se documentarán los servicios de acuerdo con las actividades de este Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, considerando un apartado para las firmas de las siguientes personas:  Técnico que realizó el trabajo.  Personal de “El Instituto” que supervisó el trabajo (Subdirección de servicios). | Digital y/o impreso | Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato. |
| 2 | Escrito por el cual “El Proveedor” proporciona sus teléfonos de oficinas para llamadas de emergencia dentro de días y horas hábiles y número celular que esté disponible las 24 horas de todos los días de vigencia del contrato, conforme al numeral 4. Horarios para la prestación del servicio. | Digital y/o impreso | Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al inicio de la vigencia del contrato |
| 3 | Garantías señaladas en el numeral 9. Garantías del presente Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’ y su respectivo procedimiento para hacer válidas las Garantías. | Digital y/o impreso | Dentro de los 10 (diez) días hábiles contados a partir del inicio de la vigencia del contrato |
| 4 | Póliza de Responsabilidad Civil mencionada en el numeral 15. Póliza de Responsabilidad Civil del Anexo 1, ‘’Especificaciones Técnicas’’ | Correo electrónico | Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato. |

- Normas aplicables

Como parte de su oferta técnica “El Licitante” deberá presentar, escrito en hoja membretada y firmada por su representante legal, mediante el cual garantiza que el servicio objeto de la contratación, se prestará en apego a las siguientes normas:

- NOM-004-STPS-1999: Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.

- NOM-005-STPS-1998: Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- NOM-001-SEDE-2012: Instalaciones eléctricas (Utilización).

- NFPA 14: Norma para la instalación de sistemas de tuberías verticales y mangueras - Edición 2013.

- NFPA 20: Instalación de bombas estacionarias contra incendios - edición 2016.

- NFPA 25: Inspección, Comprobación y Manutención de Sistemas hidráulicos de protección contra Incendios - edición 2017.

En caso de no ser entregado el escrito junto con su propuesta técnica, no será tomada en cuenta para la evaluación respectiva.

- Reunión de trabajo

En caso de ser necesario, se programarán reuniones de seguimiento en el lugar y forma que el “Supervisor del Contrato” determine, en dichas reuniones se revisarán los asuntos relevantes y extraordinarios que se hayan presentado antes, durante y después de la prestación del servicio, por lo que, en caso de resultar adjudicado, se le notificará a “El Proveedor” vía correo electrónico y confirmación vía llamada telefónica; para reuniones extraordinarias y urgentes con mínimo de 8 y máximo de 12 horas naturales de anticipación y para reuniones ordinarias, serán 24 horas naturales de anticipación. Derivado de lo anterior, se dejará constancia mediante minuta de trabajo.

- Visita a los inmuebles (OPCIONAL)

“El Licitante” podrá realizar una visita a los inmuebles relacionados en el numeral 3. Inmuebles en donde se prestará el servicio, no siendo obligatoria, con el propósito del levantamiento  de información para la generación de su propuesta técnica y económica para conocer los equipos relacionados en el presente Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’; por lo que, en caso de que “El Licitante” decida realizar dicha visita, deberá solicitar el acceso a los inmuebles, previa solicitud al correo cesar.sanchezr@ine.mx, en donde se le indicará fechas, horarios y número de personas que podrán integrar la visita; así mismo, la visita se realizará con previa invitación y acompañamiento de la Coordinación de Seguridad y Protección Civil (CSyPC) y del Órgano Fiscalizador de “El Instituto”.

Para que el personal de “El Licitante” pueda ingresar a las instalaciones de “El Instituto” y pueda realizar el levantamiento de información, deberá portar en un lugar visible una identificación de la empresa o en su defecto una identificación oficial (credencial de elector, pasaporte o cédula profesional).

- Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta

“El Instituto” facilitará a “El Proveedor” adjudicado, la liga Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta (ine.mx) en la cual podrá consultar el Código de Ética de la Función Pública Electoral y el Código de Conducta.

Lo anterior, para efecto de que el personal designado que prestará el servicio conozca las políticas de conducta durante su estancia en las instalaciones de “El Instituto”.

- Póliza de responsabilidad Civil.

De conformidad con lo previsto en los artículos 66 del REGLAMENTO y 145 apartado C de las POBALINES, en caso de resultar adjudicado, “El Proveedor” deberá enviar dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato, al Supervisor del mismo, por correo a las siguientes direcciones electrónica: cesar.sanchezr@ine.mx y alberto.lopez@ine.mx, la Póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros con que cuente “El Proveedor”, que permita hacer frente a cualquier incidente o siniestro ocasionado por su personal durante el desarrollo del servicio en el que se vean afectados los bienes propiedad de “El Instituto”, o a las personas a quiénes por disposición legal éste tenga responsabilidad ante un tercero, misma que deberá cubrir como mínimo un importe de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), dicha póliza deberá estar vigente hasta el total cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’.

En caso de que el “El Proveedor” no entregue la póliza de responsabilidad civil dentro de los plazos establecidos, se aplicará la pena correspondiente, señalada en el numeral 8. Penas convencionales, fracción III. Por atraso en el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la presente convocatoria.

APÉNDICE A

De acuerdo con el numeral 5.1 Calendario del servicio de mantenimiento preventivo del Anexo 1, ‘‘Especificaciones Técnicas’’, los mantenimientos preventivos y el servicio de desazolve deberán realizarse en las siguientes fechas:

| 1er mantenimiento preventivo | 2do mantenimiento preventivo | Desazolve Primeros 10 días hábiles |
| --- | --- | --- |
| Abril y mayo | Septiembre y octubre | Abril, julio y noviembre |
| Para todos los inmuebles mencionados en el numeral 3. Inmuebles en donde se prestará el servicio | Para todos los inmuebles mencionados en el numeral 3. Inmuebles en donde se prestará el servicio | Para los inmuebles Tlalpan, Insurgentes y el CECYRD |

Representante Legal ______________________________ C.

# ANEXO 2

Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE

[______(nombre)_________], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación, a nombre y representación de: [ _______ Nombre de la empresa licitante (persona física o moral) __________].

Licitación Pública Nacional Presencial No.: _____________

Registro Federal de Contribuyentes:                                           Nacionalidad:

Domicilio:

Calle y número:

Colonia:	Demarcación territorial o Municipio:

Código Postal:	Entidad federativa:

Teléfonos:	Fax:

Correo electrónico:

No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de socios / accionistas. –

Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre(s)

Descripción del objeto social: (Deberá ser congruente con el objeto de la presente contratación)

(En caso de ser persona física, deberá describir su actividad empresarial)

Reformas al acta constitutiva:

Estratificación:

Nombre del apoderado o representante legal:

Datos del documento legal mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y fecha)

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

Nota 1:	Adjuntar copia de la identificación oficial VIGENTE y legible del representante legal que suscribe la propuesta.

Nota 2:	El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

# ANEXO 3 “A”

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO.

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2025.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[ (nombre del representante o apoderado legal)  ], en nombre y representación de [____nombre de la empresa licitante (persona física o moral)______], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no participan en este procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número [_____________________] para la contratación de “[___________________________________]” personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 59 y 78 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

# ANEXO 3 “B”

Manifestación de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2025.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[    (nombre del representante o apoderado legal)    ], en nombre y representación de [_nombre de la empresa licitante (persona física o moral)__], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que [_nombre de la empresa licitante (persona física o moral)______], se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, en términos que la normatividad fiscal vigente establece.

____________________________________

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

# ANEXO 3 “C”

Manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2025.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

[    (nombre del representante o apoderado legal)    ], en nombre y representación de [_nombre de la empresa licitante (persona física o moral)__], manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en este procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número [_____________________] para la contratación de “[___________________________________]”, no participan personas físicas o morales que desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad con lo señalado en el artículo 49 fracción IX de La Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

# ANEXO 4

# Declaración de integridad

- Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2025.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

- INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- P R E S E N T E.

De conformidad con el artículo 36, fracción IX del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que [_                   nombre de la empresa licitante (persona física o moral)_             _], por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes de la Licitación Pública Nacional Presencial número ___________ para la “[___________________________________]”.

(Lugar y fecha)

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

# ANEXO 5

Manifestación de ser de nacionalidad mexicana

Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2025.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

P R E S E N T E.

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que [   nombre de la empresa licitante (persona física o moral)_], es de nacionalidad mexicana.

Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente)

# ANEXO 6

Estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas

- Ciudad de México, a ____ de _____________ de 2025.

C. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

- INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

- P R E S E N T E.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que [_      nombre de la empresa licitante (persona física o moral)_   _], pertenece al rango de [__(Micro / Pequeña / Mediana) __] empresa, de conformidad con la estratificación estipulada en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2009, misma que se presenta a continuación:

| ESTRATIFICACIÓN Favor de indicar con una “X” en qué situación se encuentra su empresa. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todos | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
|  |  |  |  | ( ) |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
|  |  |  |  | ( ) |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  |  |  |  | ( ) |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |
|  |  |  |  | ( ) |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de Trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

En caso de ser Grande Empresa, así lo podrá manifestar, o bien, podrá no presentar este formato.

- Protesto lo necesario

(Nombre de la empresa Licitante y nombre y firma del representante legal)

(En caso de presentar proposición conjunta, cada consorciado deberá presentarlo firmado autógrafamente

# ANEXO 7

Oferta económica

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, PARA EL AÑO 2025.

| UBICACIÓN | ID | EQUIPO | ID | COMPONENTES | MARCA | MODELO | CAPACIDAD | No. DE SERIE |  | Precio Unitario antes de I.V.A. (a) | Cantidad de servicios (b) | Importe Total antes de I.V.A. (a*b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONJUNTO TLALPAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO “A” | SH-01 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 1 | MB-01 | MOTOBOMBA | SIEMENS | S/N | 7.5 H.P. | SP02-D14T3651GME38 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MB-02 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | S/N | 7.5 H.P. | SP02-D14T3651GME37 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | CAT-01 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA305544K31 | 1/2 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SAC-01 | SISTEMA DE AGUA CALIENTE No. 1 | MB-03 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | M74799 | 1/4 H.P. | 903576 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MB-04 | MOTOBOMBA | BELL AND GOSSETT | HQB56A17D58F-P | 1/2 H.P. | 903580 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | CD-01 | CALDERETA | CALOREX | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS |  |  | 2 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE AGUA CALIENTE No 1 (TÉRMICOS, LINEAS DE ALIMENTACION, LINEAS DE DISTRIBUCION, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SD-01 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No. 1 | MBS-01 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 1 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELECTRICOS DEL SISTEMA DE DESAZOLVE DE CARCAMOS No 1 TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SCI-01 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No.1 | MB-05 | MOTOBOMBA | SIEMENS | 1LA3215-2YK31 | 10 H.P. | L90T107-25 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MCI-01 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | MVW–10 | 30 H.P. | EMI259274 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | TRI-01 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | STV-01 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | CP-01 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  |  | 90m3 |  |  | 2 |  |
|  | LCEL-01 | LIMPIEZA Y DESAGÜE DE CELDAS DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| EDIFICIO “C” | SH-02 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 2 | MB-06 | MOTOBOMBA | SIEMENS | SIN/MOD | 7.5 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MB-07 | MOTOBOMBA | SIEMENS | SIN/MOD | 7.5 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  |  |  | CAT-02 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1LA42743 4Y K31 | 3/4 H.P. | MOIC-14318 |  |  | 2 |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SD-02 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No 2 | MBS-02 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | IMPEL | S/N | 4.5 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MBS-03 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | IMPEL | S/N | 4.5 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MBS-04 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 2 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE DESAZOLVE DE CARCAMOS No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SR-01 | SISTEMA DE RIEGO | MBSR-01 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | BARNES | S/N | 2 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  | STV-02 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | CP-02 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 272 m3 |  |  |  | 2 |  |
| EDIFICIO “D” | SH-03 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 3 | MB-08 | MOTOBOMBA | US MOTORS | 184JM | 7.5 H.P. | T07T151R073F |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MB-09 | MOTOBOMBA | US MOTORS | 184JM | 7.5 H.P. | T12T269R001F |  |  | 2 |  |
|  |  |  | CAT-03 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | GENERAL ELECTRIC | 4K486A | 1/2 H.P. | G93 |  |  | 2 |  |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 3 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SCI-02 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 2 | MB-10 | MOTOBOMBA | ABB | MBTARM | 15 H.P. | M93J-33783 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MCI-02 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | MVW–10 | 30 H.P. | 25C0135 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | TRI-02 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | MDE-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 2 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | STV-03 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | CP-03 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 70 m3 |  |  |  | 2 |  |
| EXPLANADA | AB-01 | ASTA BANDERA | MR-01 | MOTOREDUCTOR | BALDOK | S/N | 3/4 H.P. | W0601263390 |  |  | 2 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DE ASTA BANDERA (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | CEX-01 | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE EXPLANADA (INCLUYE: REGISTROS, POZOS DE VISITA Y TUBERÍA DE DRENAJE) |  |  |  |  | 60 m3 |  |  |  | 3 |  |
| REGISTRO FEDERAL ELECTORAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | SH-04 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 4 | MB-11 | MOTOBOMBA | SIEMENS | ILA2254-2YK31 | 15 H.P. | D13T3653GME31 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MB-12 | MOTOBOMBA | SIEMENS | ILA2254-2YK31 | 15 H.P. | 90022549 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | TP-01 | TANQUE PRESURIZADO | S/N | S/N | 400 L. | S/N |  |  | 2 |  |
|  |  |  | CAT-04 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA3055-4YK31 | 1 H.P. | Q2-M13 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | CAT-05 | COMPRESORA DE AIRE Y TANQUE | SIEMENS | 1RA3055-4YK31 | 1 H.P. | Q2-M13 |  |  | 2 |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SD-03 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS | MBS-05 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | MYERS | S/N | 3 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | STV-04 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | CP-04 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 45 m3 |  |  |  | 2 |  |
|  | DSC-01 | DESAZOLVE DE CÁRCAMO DE SÓTANO |  |  |  |  | 20 m3 |  |  |  | 3 |  |
| EDIFICIO ACOXPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | SD-04 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No.4 | BA-01 | BOMBA DE ACHIQUE | SHIMEE | WQD6-12055 | 1 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SBA-01 | SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA No. 1 | MB-13 | MOTOBOMBA | SIEMENS | 1RF425C.CYC34 | 1/2 H.P. | K008 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MB-14 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 10 H.P. | G07-T6294M244 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MB-15 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 10 H.P. | G07-T6294M251 |  |  | 2 |  |
|  | MDE-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA No 1 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SCI-03 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 3 | MB-16 | MOTOBOMBA | SIEMENS | JM10 | 2 H.P. | Q2-B17T3649GME1 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MB-17 | MOTOBOMBA | SIEMENS | JM10 | 10 H.P. | SPL08T2007GM60 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MCI-03 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VANGUARD VT WIN 18 HP | 356447 | 18 H.P. | 9050711 |  |  | 2 |  |
|  | MDE-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 3 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | STV-05 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | CP-05 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 11m3 |  |  |  | 2 |  |
|  | CP-06 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 24m3 |  |  |  | 2 |  |
|  | SAT-01 | CISTERNA (SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE 14 TINACOS DE 5000 LTS. C/U) |  |  |  |  | 70 m3 |  |  |  | 2 |  |
| CENTRO DE COMPUTO Y RESGUARDO DOCUMENTAL (CECyRD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDFICIO | SH-05 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 5 | MB-18 | MOTOBOMBA | SIEMENS | IA1-5-2 | 15 H.P. | B-57574 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | TP-02 | TANQUE PRESURIZADO | ALTAMIRA | ALT-119 | S/N | 43623424 |  |  | 2 |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SH-06 | SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No. 6 | MB-19 | MOTOBOMBA | SIEMENS | IA1-5-2 | 15 H.P. | B-57582 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | TP-03 | TANQUE PRESURIZADO | ALTAMIRA | ALT-119 | S/N | S/N |  |  | 2 |  |
|  | MDE-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO No 6 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SD-05 | SISTEMA DE DESAZOLVE DE CÁRCAMOS No.5 | MBS-06 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | S/N | S/N | 15 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MBS-07 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE | S/N | S/N | 15 H.P. | S/N |  |  | 2 |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA DESAZOLVE DE CARCAMOS No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SCI-04 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 4 | MB-20 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 15 H.P. | M0410123M 346 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MCI-04 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | VOLKSWAGEN | 1600 | 30 H.P. | 126D156 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | TRI-03 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | MDE-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 4 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | SCI-05 | SISTEMA CONTRA INCENDIO No. 5 | MB-21 | MOTOBOMBA | SIEMENS | RGZE | 5 H.P. | M0410123M 346 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | MCI-05 | MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA | CUMMINS | 6BT5.9-C152 | 80 H.P. | 46470835 |  |  | 2 |  |
|  |  |  | TRI-04 | TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | MDE-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO No 5 (TÉRMICOS, LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN, AMPERAJE y VOLTAJE) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | STV-06 | SISTEMA DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS (INCLUYE TOMA PRINCIPAL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | CP-07 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |  | 2 |  |
|  | CP-08 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |  | 2 |  |
|  | CP-09 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 200m3 |  |  |  | 2 |  |
|  | CP-10 | CISTERNA Y PICHANCHA |  |  |  |  | 50m3 |  |  |  | 2 |  |
| RED SANITARIA | RS-01 | DESAZOLVE DE LA RED SANITARIA, FOSA SÉPTICA Y CÁRCAMO |  |  |  |  | Red sanitaria |  | 38 m |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fosa séptica |  | 5.13 m3 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cárcamo |  | 18 m3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

Monto antes de IVA (subtotal) en letra: (____________________________________________/100 M.N.)

(En pesos mexicanos con dos decimales)

NOTAS:

- Para efecto de evaluación económica se tomará en cuenta el monto total antes de IVA (Subtotal).

- Se verificará que los precios ofertados sean precios aceptables.

- En caso de que el monto Total antes del IVA (Subtotal) resulte aceptable y el más bajo; pero alguno o algunos de los conceptos resulte(n) ser precios no aceptables, dicho (s) concepto (s) que se encuentren en ese supuesto, se adjudicará hasta por el precio aceptable que resulte de la evaluación económica efectuada en términos de lo dispuesto en el Artículo 68 de la Políticas Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral.

- Entendiéndose que, con la presentación de la propuesta económica por parte de los licitantes, aceptan dicha consideración.

_______________________________________________________

Razón social, Nombre y firma de Representante Legal

ANEXO 8

Modelo de garantía de cumplimiento de contrato mediante póliza de fianza

Que es a favor del Instituto Nacional Electoral para garantizar por el proveedor [___________________] el fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato “de prestación de servicios” No. INE/________/2025, de fecha de firma [____________________] por un monto máximo total de $___________________ M.N. (____________________________) más I.V.A., relativo a la contratación de (bienes, arrendamiento de bienes muebles o servicios) de acuerdo con las especificaciones contenidas en el citado contrato derivadas de la Licitación Pública Nacional Presencial No. ________________.

La compañía afianzadora expresamente declara: a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato, b) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales emitida por el administrador del contrato, c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, d) En caso de hacerse efectiva la presente garantía la Institución de Fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de la garantía, aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. El procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 de dicha Ley.

# ANEXO 9

# Tipo y modelo de contrato

Contrato (abierto y/o plurianual si aplica) de adquisición de bienes y/o prestación de servicios, que celebran por una parte, el Instituto Nacional Electoral, a quien en lo sucesivo se le denominará el “Instituto”, representado por (cuando aplique, según el monto) su Apoderado Legal, la Dra. Amaranta Arroyo Ortiz, encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, asistido por el Lic. Edgardo Amaya Robles, Director de Recursos Materiales y Servicios; por el ______________, como titular del Área Requirente,  por el __________, en su calidad de Administrador del Contrato y por el __________, en su calidad de Supervisor del Contrato; y por la otra, ________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “Proveedor”, representado por el C. ____________, en su carácter de -Apoderado o Representante Legal-  o -por su propio derecho (según aplique), y a quienes de manera conjunta se les denominará como “LAS PARTES”, al tenor de las siguientes:

- Declaraciones

I. Del “Instituto”:

I.1 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base V, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 29 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en adelante la “LGIPE”, es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

I.2 Con fundamento en los artículos 134, párrafo (según corresponda) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, fracción __, (y los que resulten aplicables) del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios, en adelante el “Reglamento”, el “Instituto” llevó a cabo el procedimiento de (procedimiento de contratación según corresponda, Licitación Pública o Invitación a Cuando Menos Tres Personas) número __________, en la que se adjudicó al “Proveedor” la presente contratación, mediante el acta de fallo de fecha ___________.

I.3 Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59, incisos a), b) y h) de la “LGIPE”, son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Administración, la aplicación de las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos financieros y materiales; organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos materiales y financieros, y atender las necesidades administrativas de los órganos del “Instituto”.

- CUANDO APLIQUE (según monto):

I.4 Que el Licenciado ________________, Director Ejecutivo de Administración, cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en el poder contenido en la escritura pública número 176,111 de fecha 12 de enero de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Cecilio González Márquez, Notario Público número 151 del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México y manifiesta que sus facultades no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

I.5 La celebración del presente contrato permitirá que la (nombre del Área Requirente), cumpla con las atribuciones que tiene encomendadas, en términos de los artículos (fundamento legal) de la “LGIPE” y (fundamento legal) del Reglamento Interior del “Instituto”.

I.6 Que los servidores públicos suscriben el presente contrato, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, numeral VI de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral, vigentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la “LGIPE”, en lo sucesivo las “POBALINES”.

I.7 Que cuenta con la suficiencia presupuestal en la partida específica (señalar partida) para cubrir el compromiso derivado del presente contrato, según consta en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa con número de solicitud interna ____ ____debidamente aprobada.

(Contratos abiertos y/o Plurianuales) Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se cuente con una solicitud interna adicional a la antes señalada, así como que, derivado de la ejecución del objeto del presente contrato, resulten aplicables otras partidas presupuestales que sean previamente dictaminadas por la Subdirección de Presupuesto.

La erogación de los recursos para el ejercicio fiscal 20__ estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria que apruebe la Cámara de Diputados mediante Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para dicho ejercicio, así como a la aprobación correspondiente por parte del Consejo General del “INSTITUTO”, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

- CUANDO APLIQUE:

*Que cuenta con el Acuerdo de Autorización del Director Ejecutivo de Administración, para llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario, de fecha __________________.

*Que cuenta con la Autorización para la Procedencia del Pago Anticipado, solicitada el __ de __ de 20__, emitida por la Dirección Ejecutiva de Administración.

*Que cuenta con el Acuerdo de Autorización para ejercer recursos de la partida restringida (señalar partida y descripción), emitido por el Director Ejecutivo de Administración, de fecha __________________.

*Que cuenta con el Dictamen de Procedencia Técnica (número), emitido por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, de fecha ______________.

*Que cuenta con el Dictamen de Procedencia Técnica número __________ emitido por la Coordinación Nacional de Comunicación Social, de fecha_____________.

I.8 Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es INE140404NI0, y señala como su domicilio fiscal el ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, Demarcación Territorial Tlalpan, código postal 14610, Ciudad de México.

II. Del “Proveedor”:

- SI ES PERSONA MORAL

II.1 Que es una empresa constituida conforme a la legislación mexicana, según consta en la escritura pública número ________ de fecha ___________, otorgada ante la fe del (la) Licenciado (a) ______________, (tipo de fedatario) número ___ del (Ciudad en la que actúa), misma que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ________, en el folio mercantil electrónico número _____, el __ de ____ de ____.

II.2 Que dentro de su objeto social se encuentra, entre otros (señalar el objeto acorde al servicio contratado).

II.3 Que el C. _________________, se identifica con folletos (señalar documento con el que se identifica y la autoridad que lo expide) número ___, y cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura número _______ de fecha ___________, otorgada ante la fe del (la) Licenciado (a) ___________________, (tipo de fedatario) número ________ del (Ciudad en la que actúa) y manifiesta que dichas facultades no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna.

II. Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es _____________.

II. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su (Representante o Apoderado legal, según corresponda), socios, directivos, ni alguna de las personas que intervendrán con el objeto del presente contrato, se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 59 y 78 del “Reglamento”.

Asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad que ni su (Representante o Apoderado legal, según corresponda),, socios y directivos, se encuentran en el supuesto establecido en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

II. Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social (cuando aplique).

II.7 Que para efectos del presente contrato, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en (señalar domicilio).

- SI ES PERSONA FÍSICA

II.1 Que es una persona física, de nacionalidad (señalar nacionalidad), con capacidad jurídica para suscribir el presente contrato y para obligarse en los términos y condiciones mencionados en el mismo.

II.2 Que cuenta con los conocimientos, la experiencia, disponibilidad, así como con los recursos técnicos, económicos y humanos requeridos para (entregar los bienes o prestar los servicios, según corresponda) objeto del presente contrato.

II.3 Que el/la C. (nombre del Representante o Apoderado, si es el caso), se identifica con (señalar documento con el que se identifica y la autoridad que lo expide) número ___.

II. Que su Registro Federal de Contribuyentes inscrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es ____________.

II.5 Que manifiesta encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social (cuando aplique).

II.6 Que para efectos del presente contrato, señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en (señalar domicilio).

- Cláusulas

- Primera.- Objeto.

El objeto consiste en la adquisición y/o prestación del servicio (según corresponda) de ___________________ en los términos y condiciones que se precisan en el presente contrato y su “Anexo Único”, el cual consiste en la propuesta técnica del “Proveedor”, donde se señala la descripción pormenorizada (de los mismos o del mismo, según corresponda), conforme a las especificaciones técnicas señaladas en la convocatoria y su junta de aclaraciones, lo que fue evaluado por el Área Requirente.

- Segunda.- Importe a pagar.

Si el contrato es cerrado: El importe total a pagar es por la cantidad de $_________ (_____________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), incluido el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

(Descripción de los precios unitarios)

Si el contrato es abierto: El monto mínimo total a pagar es por la cantidad de $________ (_________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), y el monto máximo total a pagar es por la cantidad de $____________ (____________/100 moneda nacional o dólares americanos, según sea el caso), ambas cantidades incluyen el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los siguientes precios unitarios:

(Descripción de los precios unitarios)

El Administrador del Contrato deberá verificar que durante la vigencia del presente contrato no se exceda el monto máximo, así como que se cuente con la suficiencia presupuestal correspondiente para cumplir con las obligaciones a cargo del “Instituto”.

Si el contrato es plurianual: (Se debe señalar además el desglose de los recursos por ejercicio fiscal, según corresponda.).

En el presente contrato no se consideran anticipos y el precio es fijo durante la vigencia del mismo, por lo que no se encuentra sujeto a ajuste de precio.

(O bien, describir si existen anticipos y/o el mecanismo de ajuste de precio que se aplicará).

- Tercera.- Condiciones de pago.

(Señalar forma, periodicidad y condicionantes de pago establecidos por el área requirente)

Los CFDI´s que presente el “Proveedor” para el trámite de pago, deberán cumplir con los requisitos fiscales que señalan los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, las reglas 2.7.1.32 o 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, o las que en lo sucesivo se adicionen o modifiquen.

Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.32 de la RMF, al recibir el pago, el “Proveedor” deberá enviar el CFDI complemento de pago correspondiente, al correo electrónico de la Subdirección de Cuentas por Pagar (complementodepago.scp@ine.mx), y del Administrador del Contrato (_______@ine.mx), indicando obligatoriamente como referencia el número de Oficio de Solicitud de Pago (OSP), mismo que le será notificado por la Subdirección de Operación Financiera, vía correo electrónico; dicho envío deberá realizarse dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del mes siguiente a aquel en que haya recibido el pago correspondiente.

Para efectos del plazo anterior, se considerará como fecha de recepción del pago, aquella en que el “Proveedor” haya recibido la transferencia electrónica en la cuenta bancaria señalada para tal efecto, o bien, en la que haya recibido el cheque correspondiente, en la Caja General de la Dirección Ejecutiva de Administración del “Instituto”, ubicada en Periférico Sur, número 4124, piso 1, Colonia Jardines del Pedregal, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, código postal 01900, Ciudad de México.

En caso de que no se reciba el CFDI complemento de pago correspondiente en el plazo antes señalado, la Subdirección de Cuentas por Pagar, realizará la denuncia correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria.

Si el “Proveedor” está en posibilidad de cumplir con la regla 2.7.1.39 de la RMF, deberá emitir el CFDI correspondiente dentro de los plazos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros para su recepción.

En términos de los artículos 60 del “Reglamento” y 163 de las “POBALINES”, para el caso de cualquiera de los supuestos anteriores, la fecha de pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que el “Instituto” reciba por parte del “Proveedor”, el CFDI correspondiente, previa liberación del pago por parte del Administrador del Contrato, quien, en su caso, deberá adjuntar el comprobante de pago por concepto de penas convencionales, contractuales o deducciones a favor del “Instituto”.

- Cuarta.- Vigencia.

- La vigencia del presente contrato es del ___ de ___ de ___ al ___ de ___ de ___.

- Quinta.- Plazo, lugar y condiciones para la entrega de los bienes o prestación del servicio.

El “Proveedor” deberá entregar los bienes conforme a lo señalado en el “Anexo Único” del presente contrato.

- Sexta.- Administración (si aplica- y Supervisión) del contrato.

El responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del presente contrato es el Titular de (nombre del área), adscrita a la (Área Requirente) del “Instituto”, y señala como domicilio para los efectos del presente contrato, el ubicado en (señalar domicilio).

En términos de los artículos 105, fracción VIII, 155 de las “POBALINES” y 27 del “Reglamento”, el responsable de administrar y vigilar el presente contrato deberá informar por escrito a la DRMS, lo siguiente:

- De los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas convencionales (y deducciones, si aplican) correspondientes, anexando los documentos probatorios del incumplimiento en que incurra el “Proveedor”.

- Visto bueno para la liberación de la garantía de cumplimiento.

- Evaluación del “Proveedor”.

(Si aplica) Con fundamento en los artículos 68 del “Reglamento”, 143, último párrafo y 144 de las “POBALINES”, el responsable de supervisar el presente contrato es el (Señalar cargo y adscripción).

- Séptima.- Garantía de cumplimiento.

- Si el contrato es cerrado:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción II y último párrafo y 58 del “Reglamento”, 123, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a su firma, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual será en pesos mexicanos (o si aplica, en dólares americanos), a favor del “Instituto”, y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el presente contrato, a plena satisfacción del Administrador del mismo.

- Si el contrato es abierto:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción II y penúltimo párrafo, y 58 del “Reglamento”, 115, fracción III, 124, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a su firma, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto máximo total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, la cual será en pesos mexicanos (o si aplica, en dólares americanos), a favor del “Instituto”, y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el presente contrato, a plena satisfacción del Administrador del mismo.

- Si es plurianual se deberá agregar según corresponda:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción II y último párrafo, y 58 del “Reglamento”, (115, fracción III, 124, si es abierto), 125, 127 y 130 de las “POBALINES”, el “Proveedor” entregará una garantía de cumplimiento del presente contrato dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a su firma, por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto (máximo, si es abierto) total del contrato por erogar en el ejercicio fiscal 2022, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, debiendo renovarse, durante los primeros 10 (diez) días naturales de los ejercicios fiscales 20__ y 20__ (señalar según corresponda), por el equivalente al 15% (quince por ciento) del monto (máximo, si es abierto) total a erogar en dichos ejercicios fiscales, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado; la cual será en pesos mexicanos(o si aplica, en dólares americanos), a favor del “Instituto”, y deberá estar vigente hasta la conclusión de las obligaciones establecidas en el presente contrato, a plena satisfacción del Administrador del mismo.

La garantía de cumplimiento podrá constituirse de la siguiente forma:

- Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

- Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, o

- Con cheque de caja o certificado expedido a favor del “Instituto”.

Con fundamento en la fracción II del artículo 105 de las “POBALINES”, para el caso de que el “Instituto” haga efectiva la garantía de cumplimiento, ésta se ejecutará por el monto total de la obligación garantizada, considerando que ésta es indivisible. (O cuando aplique: de manera proporcional respecto del monto de los bienes no entregados o servicio no prestado, si la obligación garantizada es divisible.

Si aplica Octava.- Seguro de responsabilidad civil.

De conformidad con lo previsto en los artículos 66, segundo párrafo del “Reglamento” y 145, apartado C de las “POBALINES”, el “Proveedor” deberá presentar al Administrador del Contrato, una póliza de responsabilidad civil o de daños a terceros de conformidad con lo establecido en el “Anexo Único” del presente contrato.

- Octava.- Pena convencional.

En términos de lo estipulado en el artículo 62 del “Reglamento” y 145 de las “POBALINES”, si el “Proveedor” incurre en algún atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega de los bienes o prestación del servicio, le serán aplicables penas convencionales de conformidad con lo establecido en el “Anexo Único” del presente contrato, la cual tendrá como límite el monto de la garantía de cumplimiento y en caso de exceder, el “Instituto” podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del presente contrato.

El límite máximo de la pena convencional que podrá aplicarse al “Proveedor”, será hasta el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, después de lo cual, el “Instituto” podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Primera del presente contrato.

El “Instituto” notificará por escrito al “Proveedor”, el atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, así como el monto que deberá pagar por concepto de pena convencional, el cual deberá ser cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le haya requerido, debiendo hacerlo mediante cheque certificado, de caja, o a través de transferencia electrónica a favor del “Instituto”, a la cuenta autorizada que le proporcione con la notificación correspondiente.

El “Proveedor” se obliga ante el “Instituto” a responder por (los defectos o vicios ocultos de los bienes o la calidad del servicio, según aplique), así como de cualquier responsabilidad en la que pudiere incurrir, con motivo de la ejecución del presente contrato, en términos de la legislación aplicable.

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el “Proveedor” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

- Si aplica: Novena.- Deducciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del “Reglamento” y 146 de las “POBALINES”, el “Instituto” podrá aplicar deducciones al pago de los bienes o del servicio, según aplique con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el “Proveedor”, de conformidad con lo establecido en el “Anexo Único” del presente contrato.

Los montos a deducir, previamente cuantificados por el Administrador del Contrato, deberán reflejarse a través de la emisión de un CFDI de egresos (nota de crédito) por concepto de deducciones, el cual se deberá encontrar fiscalmente relacionado con el CFDI de ingresos correspondiente al servicio prestado, sobre el cual se aplica la deducción. El límite máximo que se aplicará por concepto de deducciones no excederá el monto de la garantía de cumplimiento, en caso contrario, el “Instituto” podrá rescindir el contrato.

- Décima.- Terminación anticipada.

De conformidad con lo determinado en los artículos 65 del “Reglamento”, 147, 148, 149 y 150 de las “POBALINES”, el “Instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato en los siguientes casos:

- Por caso fortuito o fuerza mayor;

Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los (bienes y/o prestación de los servicios, según aplique) contratados:

- Cuando se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por el Órgano Interno de Control del “Instituto”, y

- Cuando el Administrador del Contrato justifique mediante dictamen que la continuidad del contrato contraviene los intereses del “Instituto”.

De conformidad con el artículo 105, fracción lX de las “POBALINES”, el pago de los gastos no recuperables se estará a lo dispuesto en el artículo 149, fracción I del mismo ordenamiento; en este supuesto el “Instituto” reembolsará al “Proveedor”, previa solicitud por escrito, los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

- Décima Primera.- Rescisión administrativa.

El “Instituto” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando el “Proveedor” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, así como si incurre en alguno de los siguientes supuestos:

- Si el “Instituto” corrobora que el “Proveedor” ha proporcionado información falsa, relacionada con su documentación legal o su oferta técnica o económica;

- Si el monto calculado de la pena convencional (o deducciones si aplica) excede el monto de la garantía de cumplimiento;

- Si incumple cualquier obligación establecida en el “Reglamento” o demás ordenamientos aplicables; o

- Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil, o bien se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio en tal forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato.

En el supuesto de que el “Instituto” rescinda el presente contrato se atenderá conforme al procedimiento establecido en los artículos 64 del “Reglamento”, 151 y 152 de las “POBALINES”.

- Décima Segunda.- Prevalencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 54, penúltimo párrafo del “Reglamento” y 105, fracción IV de las “POBALINES”, la convocatoria, la junta de aclaraciones, el fallo y el contrato, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones; las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria y la junta de aclaraciones; en caso de discrepancia prevalecerá lo establecido en éstas.

- Décima Tercera.- Transferencia de derechos.

En términos de lo señalado en el último párrafo del artículo 55 del “Reglamento”, el “Proveedor” no podrá transferir los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito por parte del (la) Titular de la Dirección de Recursos Financieros del “Instituto”.

- Décima Cuarta.- Impuestos y derechos.

Los impuestos y derechos que se generen con motivo de los (bienes o servicio, según aplique) objeto del presente contrato, correrán por cuenta del “Proveedor”, trasladando al “Instituto” únicamente el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

- Décima Quinta.- Propiedad intelectual.

En términos de lo señalado en el artículo 54, fracción XX del “Reglamento”, en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del “Proveedor”.

- Décima Sexta.- Solicitud de información.

El “Proveedor” se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados con el presente contrato que, en su caso, le requiera el Órgano Interno de Control del “Instituto” en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en los artículos 70 del “Reglamento” y 82, párrafo 1, inciso g) del Reglamento Interior del “Instituto”.

- Décima Séptima.- Confidencialidad.

El “Proveedor” no podrá divulgar ningún tipo de información relacionada con el presente contrato y tampoco podrá utilizarla en su beneficio o de terceros, sin la previa autorización expresa y por escrito del “Instituto”, por lo que éste se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que correspondan, ante las autoridades competentes.

Asimismo, el “Proveedor” deberá proteger los datos personales obtenidos con motivo del objeto del presente Pedido-Contrato, en cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

- Décima Octava.- Responsabilidad laboral.

El “Proveedor” será el único patrón de todas las personas que intervendrán bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el cumplimiento del presente contrato, por lo cual asume todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de la relación laboral, ya sean civiles, penales o de cualquier otra índole, liberando al “Instituto” de cualquiera de ellas, y por ningún motivo se le podrá considerar a éste como patrón sustituto o solidario.

- Décima Novena.- Incrementos y modificaciones.

En términos de lo establecido por los artículos 61 del “Reglamento”, y 156, 157, 158, 159 y 160 de las “POBALINES”, durante la vigencia del contrato se podrá incrementar el monto o la cantidad de (bienes y/o servicios, según corresponda) solicitados, siempre que no rebase en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente, y el precio sea igual al pactado originalmente, debiendo el “Proveedor” entregar la modificación respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho incremento.

La modificación del plazo originalmente pactado para la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios (según corresponda) sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles al “Instituto”. Cualquier modificación al presente contrato será establecida por escrito y por mutuo consentimiento de las partes mediante la formalización de un convenio modificatorio.

Vigésima. - Pagos en exceso.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “Proveedor”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, contados a partir de la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “Instituto”, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, párrafo tercero del “Reglamento”.

- Vigésima Primera.- Caso fortuito o fuerza mayor.

El “Instituto” y el “Proveedor” no serán responsables por cualquier retraso en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, cuando ello obedezca a caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, por lo que para el caso de presentarse alguno de los supuestos citados, el Administrador del Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción X de las “POBALINES”, podrá otorgar un plazo mayor para la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios (según corresponda), ello a solicitud expresa del “Proveedor”. La petición que formule el “Proveedor” deberá constar por escrito y únicamente será procedente con anterioridad a la fecha en que conforme al contrato se haga exigible su cumplimiento.

- Vigésima Segunda.- Vicios del consentimiento.

El “Instituto” y el “Proveedor” reconocen que en la celebración del presente contrato no ha mediado error, dolo, lesión, violencia, mala fe, ni vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo o nulificarlo.

- Vigésima Tercera.- Notificaciones.

Todas las notificaciones entre las partes se harán por escrito en los domicilios señalados en la declaración II._ y en la Cláusula Sexta del presente contrato, y en caso de que alguno cambie de domicilio, se obliga a comunicarlo por escrito al otro con 15 (quince) días naturales de anticipación, en la inteligencia que de no hacerlo serán válidas las que se practiquen en los domicilios antes señalados.

- Vigésima Cuarta.- No discriminación.

En la ejecución del objeto del presente contrato, el “Proveedor” deberá evitar cualquier conducta que implique una discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y deberá cumplir con las disposiciones laborales de equidad y género que le correspondan de conformidad con la legislación aplicable.

- Vigésima Quinta.- Jurisdicción y controversias.

Para la interpretación, ejecución, cumplimiento y solución de controversias derivadas del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y fuerza legal, lo firman en (número) tantos en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de (año).

| Por el “Instituto” Si aplica: Dra. Amaranta Arroyo Ortiz Encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración Apoderado Legal Licenciado Edgardo Amaya Robles Director de Recursos Materiales y Servicios (Nombre) (cargo) Administrador del Contrato (Nombre) (cargo) Supervisor del Contrato; Por el “Proveedor” C. (Nombre) (si aplica: Representante o Apoderado Legal). |  |
| --- | --- |

Las firmas que anteceden forman parte del contrato INE/ (número de contrato)/20__ celebrado por el Instituto Nacional Electoral y por la (empresa o nombre de la persona física)

# ANEXO 10

# Solicitud de expedición de Certificado Digital de usuarios externos

| Haga Doble Click en el Anexo 10.pdf |  |
| --- | --- |

# ANEXO 11

# Registro de participación

# ANEXO 11

# ANEXO 11

# Registro de participación

COMPROBANTE DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA

No. LP-INE-009/2025

El presente formulario se expide como Registro de Participación para dar cumplimiento al artículo 207 de las POBALINES

NACIONAL

INTERNACIONAL

X

| CONVOCANTE | LICITANTE |  |
| --- | --- | --- |
| INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL | Nombre o Razón Social: |  |
| Domicilio: Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro II, Sexto piso Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Código Postal 01900, Ciudad de México | Domicilio: |  |
| Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos hidroneumáticos, para el año 2025 | RFC: |  |
|  | Teléfonos para contacto: |  |
|  | ( ) _______________ |  |
|  | Lada Número |  |
|  | ( ) _______________ |  |
| Correo electrónico: roberto.medina@ine.mx ary.rodriguez@ine.mx | Correo electrónico: |  |
| Sello de recepción: | Nombre, Cargo y Firma: |  |
| Nombre de quien recibe y fecha de recepción | Desea recibir la convocatoria en formato Word vía correo electrónico | SI NOscriba una cita del documento o del resumen de un punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en cualquier lugar del documento. Utilice la ficha Herramientas de cuadro de texto para cambiar el formato del cuadro de texto de la cita.] |

# ANEXO 12

# Constancia de recepción de documentos

| Documentación | Presenta | Recibe |
| --- | --- | --- |
| 6.2.4 Del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones |  |  |
| - Escrito en donde su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. |  |  |
| 4.1 Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica |  |  |
| - Manifestación por escrito del representante legal del LICITANTE, bajo protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta que presenta para la presente licitación, en el campo correspondiente, se indicará el objeto social o actividad preponderante mediante el cual conste que desempeña las actividades relacionadas con la contratación materia del presente procedimiento Anexo 2 Debiéndola acompañar de la copia simple por ambos lados de su identificación oficial VIGENTE (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional), tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, la del representante legal, esto de conformidad con lo señalado en el artículo 64 fracción IX de las POBALINES. |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos en los artículos 59 y 78 del REGLAMENTO, Anexo 3 “A”. |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, Anexo 3 “B” |  |  |
| - Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en supuesto alguno de los establecidos el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 “C” |  |  |
| - Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo 4 |  |  |
| - Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana. Anexo 5 |  |  |
| - En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa conforme a la estratificación determinada por la Secretaría de Economía Anexo 6. |  |  |

| - En su caso, el convenio de participación conjunta, identificando al representante común designado por las empresas, debiendo adjuntar copia de la identificación oficial VIGENTE de cada uno de los firmantes. Cada una de las empresas que participan bajo la modalidad de participación conjunta deberá presentar debidamente requisitados y firmados los formatos que se relacionan en el presente numeral como incisos a), b), c), d), e), f) y en su caso, g). El representante común podrá firmar la oferta técnica y la oferta económica, asimismo, presentar la proposición. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 Oferta técnica |  |  |
| Documentos que dicen contener, la oferta técnica. (Durante el análisis detallado se verificará, que sea elaborada conforme al numeral 2 y 4.2 de la presente convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia al mismo, y se verificará que contenga los documentos, que en su caso, se soliciten en dicho anexo, debiendo considerar las modificaciones que se deriven de la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se celebre(n).) |  |  |
| 4.3 Oferta económica |  |  |
| Documentos que dicen contener, la oferta económica. Debiendo preferentemente requisitar el Anexo 7 de la presente convocatoria. (Durante el análisis detallado se verificará, que contenga como mínimo los requisitos que en dicho Anexo se solicitan). |  |  |

* Los documentos que entrega el LICTANTE, antes relacionados, se reciben sin realizar análisis del contenido, por lo que el cumplimiento se determinará conforme al análisis detallado que se efectué en términos de la convocatoria.

- Recibe

__________________________________________________

- Representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios

NOTAS: 	El presente formato tiene como objetivo señalar y relacionar todos los documentos requeridos en el presente procedimiento, pudiendo agregar aquella documentación que no se encuentre prevista en la relación.

Dicho formato se presentará firmado por el LICITANTE y servirá como constancia de recepción de la documentación que entregue.